[image: image2.wmf]

3Определение объемов работ.

ВВЕДЕНИЕ
3
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3
2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
5
1. Группы грунтов по трудности разработки
6
2. Методы разработки грунтов.
7
3. Недоборы грунта при работе одноковшовых экскаваторов
7
4. Крутизна откосов котлованов и траншей
8
. Ширина режущей кромки ковша, м
9
3. ФУНДАМЕНТЫ
9
4. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ
11
5.СТЕНЫ
13
А. Стены панельные
13
Б. Стены из кирпича
14
В. Стены бетонные и железобетонные монолитные
15
Г. Стены деревянные
16
6. КАРКАСЫ ЗДАНИЙ
16
А. Каркас сборный железобетонный
16
Б. Каркас железобетонный монолитный
17
В. Каркас металлический
17
7. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ
18
А. Перекрытия и покрытия из сборных железобетонных плит и панелей.
18
Б. Монолитные железобетонные перекрытия и покрытия
18
В. Перекрытия деревянные
19
8. КРОВЛИ
19
9. ПЕРЕГОРОДКИ
20
А. Сборные железобетонные и гипсобетонные перегородки
20
Б. Перегородки кирпичные
20
В. Перегородки из гипсовых и легкобетонных плит и из стеклянных блоков
20
Г. Монолитные бетонные и железобетонные перегородки
20
Д. Деревянные перегородки
20
10. ОКНА И ВИТРИНЫ ДЕРЕВЯННЫЕ
21
11. ВИТРАЖИ, ОКОННЫЕ БЛОКИ И ВИТРИНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
21
12. ДВЕРИ
22
3. ВОРОТА
23
14.ПОЛЫ
23
15. ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ
23
А. Сборные железобетонные лестничные марши и площадки
23
Б. Лестницы из отдельных ступеней и площадки по балкам
23
В. Металлические лестницы и площадки
24
Г. Лестницы деревянные
24
16. БАЛКОНЫ И КОЗЫРЬКИ
24
17. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
24
А. Облицовочные работы
25
Б. Штукатурные работы
25
В. Лепные работы
26
Г. Малярные работы
26
Д. Обойные работы
29
18. ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ
29
19. ПРОЧИЕ РАБОТЫ
29
Дополнительные данные.
30
Площади основных геометрических фигур и длина окружности
30
Объемы основных геометрических тел
30
Поверхности пространственных фигур
31
Стержневая арматура (ГОСТ 5781—82)
31
Арматурная проволока (ГОСТ 7348—81)
31
Уголки стальные равнополочные (ГОСТ 8509—86)
31
Уголки стальные неравнополочные (ГОСТ 8510—86)
32
Балки двутавровые (ГОСТ 8239—72)
32
Швеллеры (ГОСТ 8240—72)
33
Сталь квадратная (ГОСТ 2591—88)
33
Сталь полосовая (ГОСТ 103—76)
33
Сталь круглая (ГОСТ 2590—88)
34
Рельсы крановые (ГОСТ 4121 -76)
34
Рельсы железнодорожные для дорог широкой колеи
34
Рельсы железнодорожные для дорог узкой колеи (ГОСТ 6368-52)
34
Ширина настила инвентарных лесов
34
Основные материалы для строительных работ
35
Бетоны, растворы, бетонные и
35


Определение объемов работ.
ВВЕДЕНИЕ
Определение объемов отдельных видов строительных работ, предусмотренных проектами, производится с целью исчисления сметной стоимости по единичным расценкам. Ведомость подсчета объемов работ является исходным документом для определения сметной стоимости строительства.

Объемы работ подсчитываются для смет к рабочему проекту и рабочей документации в единицах измерения сметных норм. Точ​ный подсчет объемов работ дает возможность определить сметную стоимость строительства. При составлении ведомостей объемов ра​бот приходится пользоваться не только нормативными докумен​тами, но и техническими справочниками, указаниями и другими до​кументами, вышедшими в разное время. Настоящее Пособие ставит своей целью дать основные сведения, которые обычно требуются при подсчетах объемов работ.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Методология и порядок подсчета объемов работ должны соответствовать положениям, изложенным в нормативных источ​никах, по которым составляется сметная документация. Такой нормативный источник — Строительные нормы и правила. Ч. IV. Сметные нормы и правила. Гл. 2. Прил., т. 1 и 2.

Единицы измерения в подсчетах объемов отдельных конструк​ций и видов должны соответствовать единицам измерения, принятым в сборниках элементных сметных норм (м3, м2, т, шт. и т. п.). Следует отметить, что термин «сметный объем» отличается от термина «объем», принятого в математике. К смет​ным объемам работ относятся объемы, измеряемые в м3, м2, м, т и т. д. Словом, под сметными объемами подразумеваются любые количества, определяемые по чертежам и используемые при определении сметной стоимости.

Подсчеты объемов работ рекомендуется производить по проверенным схемам, позволяющим наглядно представить ход  расчетов, последовательность их производства и облегчающим их проверку.

Эта форма может быть видоизменена с учетом особенностей объекта строительства и проектных материалов (иногда подсчеты объемов работ несложных объектов делают непосредственно в смете). Наименование работ или конструкций необходимо указывать полно и ясно с тем, чтобы правильно применять еди​ничные расценки при составлении сметных документов. Поэтому подсчеты по каждому отдельно учитываемому виду работ или конструктивному элементу должны оформляться в виде самостоя​тельных параграфов, для чего в графе 2 указывается шифр; единичной расценки.

Каждый параграф подсчета объемов работ должен содержать краткое описание учитываемого вида работ или конструктивного элемента, ссылки на номера чертежей, на которых изображен данный конструктивный элемент, и формулы подсчета его объема, площади или массы. При необходимости в графе 6 делаются ссылки на оси, этажи, секции, типовые детали, ГОСТ, технические условия, пояснительные записки с указанием их номеров. Подсчет объемов работ следует вести в определенной последовательности. Например, начинать подсчеты рекомендуется с фундаментов, затем определяют объемы земляных работ и т. д.;

Подсчет объемов работ

по_________________________________________________________________________

(наименование здания или сооружения)

___________________________________________________________________________

(стадия проектирования)

__________________________________________________________________________

(наименование стройки, номер заказа)

Архивные номера чертежей:

Составил_________________________

Проверил_________________________             (Подписи)
Авторы проекта___________________              (Подписи)

	№ п.п.
	Шифр

единичной

расценки
	Наименование работ и
формулы подсчета
	Единица

измерения
	Кол-во
	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов

и примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6


Для упрощения и облегчения работы следует:

а) подсчет по конструктивным элементам и видам работ и вести в таком порядке, чтобы результаты ранее выполненных подсчетов могли быть использованы для последующих этапов;

 б) для типовых и повторяющихся конструктивных элементов и частей здания, а также для типовых и стандартных изделий необходимо иметь заранее составленные вспомогательные таблицы с необходимыми готовыми сметными данными;

в) максимально использовать при подсчете объемов работ имеющиеся в составе проекта (рабочего проекта) и рабочей доку​ментации спецификации на изделия и другие данные.

При составлении ведомости объемов необходимо придержи​ваться такой последовательности:

ознакомиться с проектными материалами и разместить их в порядке, наиболее удобном для использования;

разработать и заготовить табличные формы, составить вспомогательные таблицы для подсчета типовых изделий, кон​структивных элементов и частей здания; 

подсчитать объемы работ с использованием проектных спецификаций; 

подсчитать объемы по конструктивным элементам и видам работ, не охваченным при подсчете по спецификации проекта.

Ведомость объемов общестроительных работ включает под​счеты по отдельным законченным конструктивным элементам и по видам, работ. Следует иметь в виду, что подразделение ведомостей подсчетов объёмов работ на конструктивные элементы отличается от группировки видов работ в Сборниках сметных норм. Например, Сборник 10 содержит нор​мы на устройство деревянных конструкций. В него входят нормы на устройство деревянных стен (конструктивный элемент «Сте​ны»), перегородок («Перегородки»), заполнение проемов («Ок​на» и «Двери») и т. д. В то же время к конструктивному элементу «Перегородки» относятся также кирпичные перегородки, нормы на которые приведены в Сборнике 8 («Конструкции из кирпича и блоков») и т. д. Затраты на горизонтальный и вертикальный транспорт материалов, изделий и конструкций от приобъектного склада до места их установки, монтажа или укладки в дело учтены элементными сметными нормами.

При составлении смет на строительные работы следует вычислять показатель стоимости на единицу объема, площади, строительного объема или протяженности здания (сооружения), для которого составлена смета.
Правила определения строительного объема зданий:
А. Строительный объем наземной части здания с чердачным перекрытием определяется умножением площади горизонтального сечения по внешнему обводу здания (измерение стен по внешнему обводу следует производить с учетом толщины слоя штукатурки или облицовки) в уровне первого этажа выше цоколя на полную высоту здания, измеренную от уровня чистого пола первого этажа до верха утеплителя чердачного перекрытия.

Строительный объем наземной части здания без чердачного, перекрытия определяется умножением площади, вертикального поперечного сечения на длину здания, измеренную между наруж​ными поверхностями торцовых стен в направлении, перпенди​кулярном площади сечения на уровне первого этажа выше цоколя. Площадь вертикального поперечного сечения определяется по обводу наружной поверхности стен, по верхнему очертанию кровли и по уровню чистого пола первого этажа: При измерении площади поперечного сечения, выступающие на поверхности стен архитектурные детали, а также ниши не учитываются. При наличии разных по площади этажей объем здания исчисляется как сумма, объемов его частей, также отдельно по частям следует исчислять объем зданий, если эти части существенно различаются по очертанию или конструкции. При раздельном исчислении объема здания по частям разграничивающая стена здания относится к той части здания, которой она соответствует по высоте или конструкции.

Б. Строительный объем световых фонарей, выступающих за наружное очертание крыш, включается в строительный объем здания.

В. Объем эркеров, веранд, тамбуров и других частей зда​ния, увеличивающих его полезный объем, следует подсчитывать особо и включать в общий объем здания. Объем лоджий из объема здания не вычитается. Не включается в объем здания объем проездов, портиков, а также крытых и открытых балконов.

Г. Технические этажи жилых и общественных зданий включа​ются в объем зданий. Не включаются в объем зданий чердаки, используемые для технических целей.

Д. Объем мансардного этажа определяется умножением пло​щади горизонтального сечения мансарды по, внешнему обводу стен в уровне пола на высоту от пола мансарды до верха чердачного перекрытия. При криволинейном очертании перекры​тия мансарды следует принимать ее среднюю высоту.

Е. Объем подвала или полуподвала определяется умноже​нием площади горизонтального сечения подвала в уровне первого этажа выше цоколя на высоту, измеренную от уровня чистого пола до уровня чистого пола первого этажа. При устрой​стве внутри здания подвала без возведения стен над ним пло​щадь определяется по внешнему обводу стен подвала на уровне перекрытия над ним.

Ж. Общий строительный объем зданий с подвалами или по​луподвалами определяется как сумма объема надземной части здания и объема подвала (полуподвала).

2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Общие указания. Для подсчета объема земляных работ необходимо определить:

«черные» отметки поверхности земли;

уровень грунтовых вод;

силу притока грунтовых вод (до 30 м3ч; до; 60 м3ч);

классификацию грунтов по группам;

условия производства работ.

«Черными» называются существующие отметки дневной по​верхности земли до начала земляных работ. Они принимаются по данным геодезической съемки и в чертежах проставлены на картограмме земляных работ. «Черные» отметки указаны также на геологических разрезах буровых скважин, однако пользовать​ся ими можно только при отсутствии данных съемки. На участке строительства, как правило, бывает зафиксировано несколько отметок разного значения. При спокойном рельефе местности на участке строительства для подсчетов можно при​нять среднее значение «черных» отметок. При значительных перепадах площадь застройки разбивается на участки примерно с одинаковыми отметками, которые затем усредняются. Геодези​ческие и геологические съемки привязываются к нивелировочным реперам, фиксирующие отметки называются абсолютными. На строительных чертежах даются отметки от условного уровня ±0,000, за который принимается, как правило, пол первого этажа или обрез фундамента. Эти отметки называются условными. В проекте на чертежах фундаментов даются обычно абсолютные и относительные отметки, что дает возможность при подсчете объема земляных работ абсолютные отметки перевести в относи​тельные.

Способы производства работ, дальность перемещения грунта, характеристики землеройных машин и транспортных средств принимают по проектным данным с учетом указаний и реко​мендаций, приведенных ниже.

Классификацию грунтов по трудности разработки производят, руководствуясь их характеристикой, приведенной в СНиП 1У-2-82. Прил., т. 1 (табл. 1).

В нормах и расценках предусмотрена разработка грунтов естественной влажности и плотности, не находящихся во время разработки под непосредственным воздействием грунтовых вод. Затраты на разработку мокрых грунтов определяют применением к нормам и расценкам коэффициентов.

Стоимость водоотливных работ при разработке грунтов исчисляют только на объем грунта, лежащего ниже проектного уровня грунтовых вод. При водоотливе из котлованов с площадью по дну до 30 м2 или траншей с шириной по дну до 2 м следует применять нормы на 100 м3 мокрого грунта. При водоотливе из котлованов с площадью по дну более 30 м2 или из траншей с шириной по дну более 2 м составляются калькуляции на основании проектных данных о силе притока воды, продолжи​тельности производства водоотливных работ и применяемых водоотливных средств.

Нормирование разработки выемок, каналов, котлованов и тран​шей в послойно залегающих грунтах групп по трудности раз​работки производят по соответствующим нормам на отдельные группы.

1. Группы грунтов по трудности разработки
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Механизированная разработка  грунтов
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Разра​ботка



	№ п.п.


	Грунты


	Средняя плотность кг/м


	Одноковшовым

экскаватором


	бульдо​зером


	грунтов

в ручную

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1


	Галечно-гравийно-песчаные грунты


	
	
	
	

	
	(кроме меренных) при размере


	
	
	
	

	
	частиц:


	
	
	
	

	
	до 80 мм


	1750


	I


	11


	11



	
	св. 80 мм

	1950


	11


	III


	III



	
	» 80 мм, с содержанием


	1950


	III


	111


	III



	
	валунов до 10%•


	
	
	
	

	
	св. 80 мм, с содержанием


	2000


	IV


	IV


	IV



	
	валунов до 30%


	
	
	
	

	2


	Глина:


	
	
	
	

	
	мягко- и тугопластичная без


	1800


	II


	11


	II



	
	примесей


	
	
	
	

	
	мягко- и тугопласчичная с


	1750


	II


	II


	II



	
	примесью щебня, гальки, гра​


	
	
	
	

	
	вия или строительного мусора


	
	
	
	

	
	до 10%


	
	
	
	

	
	мягко и тугопластичная с


	1906


	III

	II


	III



	
	примесями более 10%:


	
	
	
	

	
	полугвердая


	1950


	III


	III


	111



	
	твердая


	1950..2150


	 IV


	III


	IV



	3


	Грунт растительного слоя:


	
	
	
	

	
	без корней кустарника и де​


	1200


	1


	I


	I



	
	ревьев


	
	
	
	

	
	с корнями кустарников и


	1200


	1


	II


	II



	
	деревьев


	
	
	
	

	
	с примесью щебня, гравия


	1400


	I


	11


	II



	
	или строительного мусора


	
	
	
	

	4


	Мусор строительный'


	
	
	
	

	
	рыхлый и слежавшийся


	1800


	11


	II


	II



	-


	сцементированный


	1900


	III


	III


	III



	5


	Песок:


	
	
	
	

	
	без примесей


	1600


	I


	II


	I



	
	то же с примесью щебня,


	1600


	I


	II


	I



	
	гальки,гравия или строитель​


	
	
	
	

	
	ного мусора до 10%


	
	
	
	

	
	то же, с примесями более 10%


	1700


	I

	II

	11



	6


	Скальные грунты, предварительно


	-


	VI


	IV


	-



	
	разрыхленные (кроме отнесенных


	
	
	
	

	
	к группам IV и V)


	
	
	
	

	7


	Суглинок:


	
	
	
	

	
	мягконластичный без приме​


	1700


	I


	1


	1



	
	сей


	
	
	
	

	
	то же с примесью гальки,


	1700


	1


	1


	I



	
	щебня, гравия „или строи​


	
	
	
	

	
	тельного мусора до 10% и


	
	
	
	

	
	тугопластичный бел примесей


	
	
	
	

	
	полутвердый и твердый без


	1750


	II


	II


	II



	
	примесей и с примесью до 10%


	
	
	
	

	
	полутвердый и твердый с при​


	1950


	III


	II


	III



	
	месью щебня, гальки, гравия


	
	
	
	

	8


	Супесь: 


	
	
	
	

	
	пластичная без примесей


	1650


	I


	11


	III



	
	твердая без примесей, пла​


	1650


	I


	11


	I



	
	стичная и твердая с примесью


	
	
	
	

	
	щебня, гальки, гравия или


	
	
	
	

	
	строительного мусора до 10%


	
	
	
	

	
	пластичная и твердая с при​


	1850


	I


	II


	11



	
	месью более 10%


	
	
	
	

	9


	Торф:


	
	
	
	

	
	бед древесных корней


	800. 1000


	I


	1 .


	I



	
	с древесными корнями толщи​


	850... 1100


	I


	I


	II



	
	ной до 30 мм


	
	
	
	

	
	то же более 30 мм


	900...1200


	11


	11


	11



	10


	Шобень.


	
	
	
	

	
	при размере частиц до 40 мм


	1750


	II


	III

	II



	
	то же до 150 мм


	1950


	11


	III


	III



	11


	Шлак:


	
	
	
	

	
	котельный рыхлый


	700


	I


	1


	I



	
	то же, слежавшийся


	700


	1


	1


	II



	
	металлургический выветрив​


	-


	II


	1


	III



	
	шийся


	
	
	
	


2. Методы разработки грунтов.

Механизированная разработка грунтов. Нормами и расцен​ками на разработку грунта экскаваторами в отвал или с погрузкой в самосвалы учтена разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами с различным сменным оборудованием (кроме грей​фера).

При определении затрат на разработку одноковшовыми экскаваторами ранее разработанных или разрыхленных неслежав​шихся грунтов группы II—IV нормы принимают на одну группу ниже.

Затраты на срезку недоборов грунта при механизированной разработке определяют в зависимости от способов производсгва работ, указанных в проекте. Стоимость автомобильных перевозок грунта определяют по тарифам «Сборника сметных цен на перевозку грузов для строи​тельства».

Массу отвозимого и подвозимого грунта при разработке траншей и котлованов принимают по табл. 1-1, СНиП IУ-2-82. Прил. вт.1, а при отклонении показателей средней плотности грунта от приведенной в таблице более чем на 5% — по данным инженерно-геологических изысканий.

Разработка грунта вручную. Нормы на разработку грунта вручную при послойном залегании грунтов принимают для- каж​дой группы грунтов исходя из полной проектной глубины разработки. Например, требуется вырыть вручную траншею глубиной 3 м, в которой грунт группы I залегает до глубины 1 м от по​верхности, а гр\нт группы 111 - от 1,01 до 3 м В этом случае разработка грунта как группой I, так и группой III учитывают по нормам, предусматривающим глубину разработки до 3 м

Для определения затраг на ручную разработку ранее разрых​ленных неслежавшихся грунтов группы II—IV применяют нормы на одну группу ниже, а для грунтов группы V—VII — нормы группы IV.

При определении затрат на доработку вручную котлованов и траншей, разработанных механизированным способом, приме​няю расценки на «Разработку грунта вручную» с коэффициеном 1,2.

При креплении стенок траншей и котлованов инвентарными щитами и досками к неустойчивым грунтам относят песчаные, гравелистые и другие несвязные грунты, а к устойчивым глинистые, суглинистые и другие связные грунты.

Правила определения объемов работ. Объем земляных работ определяют по проектным данным с разбивкой в зависимости от способов их выполнения, предусмотренных сметными нормами, и классификации грунтов по трудности разработки.

Объем работ по устройству выездов и съездов в котлованы определяют дополнительно.

Если котлован разрабатывается экскаватором с прямой лопатой, то, к объеучу котлована необходимо прибавить объем земляных работ для устройства въездов в него.

Число въездов должно быть предусмотрено проектоут орга​низации строительства, а объем одного въезда подсчитывается по формуле (6 + 1.5Н) 4Н2 (Н — глубина котлована). В случаях когда котлован разрабатывается сверху (экскаватором-драглай​ном или обратной лопатой), а зачищают котлован бульдозером, следует к объему котлована прибавить объем земляных работ для устройства въезда бульдозера. Число въездов определяется проектом организации строительства, а объем въезда подсчи​тывается по формуле  (4 + Н) 2Н2.

Объем работ при механизированной разработке котлованов и траншей при строительстве зданий (сооружений) определяют по проектным данным за вычетом объема недобора грунта (табл. 3).

3. Недоборы грунта при работе одноковшовых экскаваторов

	Рабочее оборудование 

экскаватора                         


	Допустимые недоборы грунта в основании, см, при работе одноковшовыми  экскаваторами

	Прямая лопата                                      
	10

	Обратная лопата                                     
	15

	Драглайн  
	20


Объем недобора, и способ его разработки принимают в со​ответствии со СНиП 3.02.01-87 и проектом организации строительства.

Разработку недоборов грунта, как правило, производят ме​ханизированным способом. При зачистке недоборов дна котлова​нов бульдозерами, экскаваторауж со специальными зачистнымн ковшами или другими планировочными машинами остающийся недобор до проектной отметки не должен превышать 5...7 см, который в местах установки фундаментов дорабатывается вручную

При определении объема разработки мокрых грунтов следует считать, что к мокрым грунтам относятся как грунты, лежащие ниже уровня грунтовых вод, так и грунты, располо​женные выше этого уровня: на 0,3 м — для крупных, средний крупности и мелких песков, на 0,5 м - для пылеватых песков и супесей, на 1 м   для суглинков и глин. 

Глубну котлованов или траншей для трубопроводов, фунтаментов под стены, оборудование, колонны, а также глубину котлованов под здания и сооружения с подвальными помещениями и техническими подпольями принимают по проектным данным от черной отметки до отметки заложения трубопровода (подошвы основания под трубопровод), до подошвы на​ложения фундамента (подушки под фундамет) или до подошвы подстилающего слоя под полы. 

Для объектов, стротельство которых предусматрнвается начать после выполнения вертикальиой планировки глубину вые​мок исчисляют от «красных» (планировочных) отметок.

Глубина траншеи и когловаиов под фундаметы заглублениых стен, колонн и оборудования в пределах дна котлована отметки заложения которых находятся ниже отметок заложения основной части фундаментов  здания (сооружениям), определяется от отметки дна котлована, а не от черной  отметки земли.

Глубина траншей и котлованов, при наличии разных проектных отметок подошв заложения основной части фундаментов в различных частях одного котлована, определяется по отметкам уступов подошвы основной части фундаментов. Их глубина уменьшается на толщину слоя срезки растительного грунта, если объем срезки подсчитан отдельно.

Ширину по дну котлованов и траншей для фундаментов, траншей для укладки трубопроводов, а также крутизну откосов котлованов и траншей, разрабатываемых без креплений, прини​мают в соотвегствни с указаниями СНиП 3.02.01-87 и СНиП ІІІ-4-80. 

Для ленточных и отдельно стоящих фундаментов ширина по дну котлованов и траншей назначается с учетом ширины конструкций фундаментов, гидроизоляции, опалубки и крепления с добавлением 0,2 м с каждой стороны. При необходи​мости передвижения людей в пазухе расстояние между поверх​ностью откоса и боковой поверхностью возводимого в выемке сооружения должны быть в свету не менее 0,6 м.

Для котлована с откосами расстояние между подошвой от​коса и сооружением должно составлять 0,3 м. Наибольшая кру​тизна откосов котлована и траншей, выполняемых без креплений, принимается по табл. 4.

Наименьшая ширина траншей по дну при разработке грунта одноковшовыми экскаваторами соответствует ширине режущей кромки ковша с добавлением 0,15 м - в песках и супе​сях; 0,1 м — в глинистых грушах, 0,4 м - в разрыхленных скаль​ных и мерзлых грунтах.

Необходимо предусматривать затраты на ремонт и содержа​ние грунтовых землевозных дорог (норма на 1000 м2 грунта групп 1—У1). В тех случаях, когда транспортирование грантов производится по автомобильным дорогам общего назначения, указанные затраты применяться не должны. Объем грунта, подле​жащего отвозке или планировке на месте, принимают по коли​честву грунта, вытесненного фундаментами, подвалами, техни​ческими подпольями, колодцами, камерами.

4. Крутизна откосов котлованов и траншей     

	Грунты


	Крутизна откосов при глубине выемки, м не более

	
	1,5
	3
	5

	Насыпные

Песчаные и гравийные 

Супесь 

Суглинок

Глина

Лессы и лессовидные


	1:0,67

1:0,5

1:0,25

1:0

1:0

1:0
	1:1

1:1

1:0,67

1:0,5

1:0,25

1:0,5
	1:1,25

1:1

1:0,85

1:0,75

1:0,5

1:0,5


П р и м е ч а н и я : 1. При напластовании различных видов грунта крутизну откоса для всех пластов назначают по более слабому виду грунта. 2. К насыпным грунтам относятся грунты пролежавшие в отвалах менее 6 мес и не подвергавшиеся искусственному уплотнению (проездом, укаткой и т п ). 3. Крутизна откосов выемок глубиной более 5 м во всех случаях и глубиной менее 5 м при неблагоприятных гидрогеологических условиях и при грунтах, не предусмотренных таблицей, устанавливается проектом.

. Ширина режущей кромки ковша, м
	Вид оборудования экскаватора

	Объем ковша, м3


	Средняя ширина режущей кромки ковша, м

	
	
	

	Обратная лопата

	0,15

0,25... 0,3
	0,7

0,85

	
	0,35
	0,95

	
	0,5
	1

	
	0,65
	1,15

	
	1
	1,2

	Драглайн


	0,25.. 0,3

0,35
	0,65

0,95

	
	0,5
	1

	
	0,75
	1,25

	
	1
	1,4


   В случаях, предусмотренных проектом производства работ, учитывают устройство и содержание щитов иод экскаваторы и сланей под автотранспорчиые средства (норма на 1000 м3 грунта). Нормами предусмотрены щиты металлические и деревометаллические для экскаваторов с ковшом вместимостью 0,8;1,5; 3 и 4,6 м3.

В нескальных грунтах, расположенных выше уровня грунтовых вод, и при отсутствии вблизи подземных сооружений, рытье котлованов и траншей с вертикальными стенками без крепления может осуществляться на глубину, м, не более:
в насыпных, песчаных и крупнообломочных грунтах ... 1 
в супесях ............................................................................. 1,25

в суглинках и глинах ..........................................................1,5

Норма на крепление стенок траншей инвентарными щитами предусмотрена на 100 м3 грунта. При подсчете указывают:

ширину траншей-до 1,5 и 2 м; вид грунтов-неустойчивые, мокрые, устойчивые.

При креплении стенок котлованов и траншей (норма на 100 м2 креплений) шириной более 2 м досками указывают: 
глу​бина траншей-до 3 м и более 3 м; вид грунтов-неустойчи​вые, устойчивые, мокрые.

3. ФУНДАМЕНТЫ

Сборные бетонные и железобетонные фундаменты. Общие указания. В нормах на сборные бетонные и железобетонные конструкции учтено выполнение комплекса основных работ по установке конструкций, в том числе необходимая сортировка и транспортирование конструкций в зону действия монтажного крана, подъем, установка, выверка и закрепление конструкций. В нормах также учтены сопутствующие работы: установка, перестановка и уборка (снятие) подмостей, люлек, лестниц, кондукторов и монтажных приспособлений, транспортирование бетона, раствора и других материалов к месту укладки; устройство постели из раствора или бетона, срезка и загибание петель; очистка устанавливаемых конструкций, мест установки и сопряжении; устройство ограждений и других средств зашиты, предусматриваемых правилами техники безопасности производ​ства работ, и другие вспомогательные работы.

Правила определения объемов работ. 
Затраты на укладку сборных бетонных и железобетонных фундаментов и фунда​ментных балок определяются на 1 шт. 

При подсчете объемов работ необходимо выделять:

для производственных зданий и сооружений:

блоки и плиты ленточных фундаментов при глубине котло​вана до 4 м и более 4 м и массе конструкций до 0,5, до 1,5,до 3,5 и более 3,5 т;

фундаменты под колонны при глубине котлована до 4 и бо​лее 4 м и массе конструкций до 1,5, до 3,5 и более 3,5 т;

балки фундаментные длиной до 6 и более 6 м;

для жилых и общественных зданий:

блоки стен подвалов массой до 0,5 до 1, до 1,5 и более 1,5 т.

Затраты на устройство монолитных железобетонных участков ленточных фундаментов, монолитных поясов и швов, подсыпку песка или шлака под фундаментные балки определяются до​полнительно в м3. Устройство песчаного, щебеночного или гравийного оснований, горизонтальной и вертикальной гидроизоляции учитывают дополнительно—основание в м3, изоляция в м2. Укладка фундаментов производится на готовое песчаное, гра​вийное и щебеночное основание. При укладке их но бетонное основание учитывается дополнительно устройство прослойки под подошвы в м2 площади подошвы фундаментов.

Монолитные бетонные, бутобетонные и железобетонные. Общие указания. Нормы на монолитные бетонные и железобе​тонные конструкции учитывают выполнение комплекса основных работ:                                   
транспортировки материалов и изделий от приобъектного склада к месту укладки или установки;

заготовки,  установки и разборки лесов и подмостей с учетом оборачиваемости лесоматериалов;
установки, смазки и разборки опалубки с учетом ее оборачиваемости;
контрольной сборки, установки, подъема и последующей разборки скользящей опалубки с подмостями и рабочими площадками, монтажа и демонтажа оборудования, приборов, вспомогательных конструкций, электропроводок, домкратных рам и домкратов, установки и наращивания домкратных стержней, установки и разборки шахтных лестниц или подъемников для подъема людей;

установки арматуры (для железобетонных конструкции) со сваркой или вязкой, выправки арматуры, установки и разборки инвентарных форм, скоб или подкладок (при сварке ванным способом), вырезки отверстий;

укладки бетонной смеси с уплотнением, ухода за бетоном и частичной затирки открытых поверхностей после снятия опалубки;

устройства временных усадочных, рабочих и деформационных швов.

Учитываются также затраты на выполнение вспомогательных и сопутствующих работ: очистки опалубки и арматуры от грязи и мусора, устройства ограждений, предусмотренных про​ектом производства работ и требованиями охраны труда: нормами учитываются затраты на возведение конструкций на высоте (глубине) до 15 м от поверхности земли (за исклю​чением конструкций специальных сооружений). При производстве работ на отметках выше (ниже) 15 м от поверхности земли затраты труда и заработную плату следует корректировать.

Правила определения объемов работ. Объем железобетонных фундаментов иод здания, сооружения и оборудование, исчисля​ется за вычетом объемов стаканов, ниш, проемов, колодцев и других элементов, не заполняемых бетоном (за исключением гнезд сечением до 150х150 мм для установки анкерных болтов. Объем подколенников определяется от верхнего уступа фундаментов.

Расход арматуры и класс стали принимают по проектным данным без корректировки затрат труда и машин на ее уста​новка. Затраты на установку металлоконструкций и стальных сердечников, применяемых в качестве жесткой арматуры, определяют но Сборнику  ЕРУ «Металлические конструк​ции». Затраты на установку анкерных болтов и закладных изделий для крепления строительных конструкций определяют дополни​тельно но расценкам Сборника ЕРУ «Бетонные и железо бетонные конструкции» в тоннах.

Гидроизоляцию фундаментов (горизонтальную и боковую) учитывают дополнительно (обмазочную и оклеечную в м2, из глины).

При подсчете объемов работ выделяют:

бетонные фундаменты под колонны объемом до 3, до 5 и более 5 м,

железобетонные фундаменты под колонны объемом до 3, до 5, до 10, до 25 и более 25 м3;
железобетонные фундаменты с подколенниками при высоте подколенника до 4 и 10 м, периметром до 5 и 10 м;

столбы бетонные и железобетонные;

 фундаментные илиты бетонные плоские;

то же железобетонные плоские;

то же железобетонные с пазами, стаканами и подколен​никами высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 и более 1000 мм с ребрами вверх;

ленточные фундаменты бетонные, бутобетонные, железобетон​ные при ширине поверху до 1000 и более 1000 мм.
Бутовые фундаменты. Правила определения объемов работ. Бутовые фундамены делятся на ленточные, столбовые и мас​сивы. Если фундамент имеет ширину более 2 м, он считаегся массивом. Объем бутовых фундаментов подсчитывается в м3. В объем  работ по бутовой кладке с облицовкой включается и объем облицовки.

Кроме основных работ по устройству конструкций подсчи​тываются объемы сопутствующих работ. К ним относятся:

основания под фундаменты, различные изоляции - горизонтальные и боковые, околка кладки. При подсчете этих объемов работ необходимо иметь в виду, что горизонтальная изоляция фундаментов и стен подвалов учтена сметными нормами на их устройство, поэтому подсчитывается объем работ только по устройству горизонтальной изоляции массивов. Если проемом предусмотрено устройство изоляции дважды - по фундаментам и по стенам выше уровня земли, второй слой изоляции учитывают дополнительно.

4. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ

Общие указания.  Нормы предусматривают выполнение свайных работ при строительстве зданий и сооружений любого назначения на всех видах строительства - с земли и с плавучих средств.

Классификация грунтов принята следующая:

при погружении свай молотами:

I группа - супеси пластичные, суглинки, мягко-  и туго-пластичные глины и т. д.;

II группа  -  песок плотный, гравий, супеси твердые и т. д.;

при погружении свай вибропогружателями;

насыщенные водой несвязные грунты;

связные грунты текучей и текучепластичной консистенции.

При устройстве буронабивных свай классификацию грунтов принимают по Сборнику 4 «Скважины» (СНиП 1У-2-82. Прил.,т.I)

В случае погружения свай в грунты различных групп с послойным залеганием, в которых одна из групп составляет не менее 80% общей глубины погружения свай, нормы принима​ют по основной группе грунта на всю глубину погружения свай. При другом соотношении групп грунтов нормы определяются по общей толщине слоев группы I и общей толщине слоев группы II. Нормы предусматривают погружение вертикальных свай, без под​мыва и в нестесненных условиях. При погружении свай в стесненных условиях — с отсыпанных островков, в котлованах со шпунтовым ограждением, с подмостей, на косогорах и т.п., а также при погружении свай с подмывом или наклонных свай к нормам, принимают поправочные коэффициенты.

Затраты на погружение свай из стального проката (дву​тавры, швеллеры) принимают по нормам на погружение стальных шпунтовых свай соответствующей массы.

Если проектом обосновано однократное погружение сталь​ных шпунтовых свай без последующего извлечения, расход шпунтовой стали, принимают 1,01 т на 1 т погружаемых свай. Если проектом предусматривается извлечение шпунта с после​дующим использованием его, расход шпунтовой стали в зависи​мости от числа оборотов шпунта, предусмотренного проектом, принимается в следующих размерах (на 1т погружаемых стальных шпунтовых свай),  т.: 0,65 - при двух оборотах;

0,4 -  при трех оборотах; 0,25 — при четырех-пяти оборотах; 0,22 при числе оборотов более пяти.

Нормы на погружение свай с земли предусматривают затраты на работу сваебойных агрегатов и кранового обору​дования, а также на устройство рельсовых путей для копров на устойчивом основании.

В случае, когда согласно проектным данным или при наличии слабонесущих грунтов возникает необходимость устройства специального основания для перемещения сваебойных агрегатов или кранового оборудования, связанные с этим дополнительные затраты определяют по нормам соответствующих сборников.

В нормах на погружение свай рельсовым копром предусматривается устройство ходовых путей под копер на выровненной площадке. В случае необходимости производства при этом зем​ляных работ (подсыпка пли выемка грунта) нормы на их выполнение определяют по Сборнику I «Земляные работы» (СНиП 1У-2-82. Прил; т. 1).

Затраты на погружение железобетонных свай с круглой полостью определяют- по нормам на погружение сплошных железобетонных свай. 

Марка бетона, раствора, железобетонных изделий тип стального шпунта и сорт глины, а также диаметр и толщина стальных обсадных труб задаются проектом.

Правила определения объемов работ. Объем работ по забивке деревянных свай исчисляется в м3 древесины в деле. При за​бивке деревянного шпунтового ряда из брусьев объем шпунтовой стенки определяется умножением длины шпунтового ряда на длину сваи (с учетом заостренного конца) и на толщину шпунта по проекту. При этом направляющие схватки и маячные сваи, дополнительно не учитываются, так как они предусмотрены сметными нормами. Отдельно учитывается обстройка деревян​ного шпунтового ряда (шапочный брус и парные схватки на шпунтовой стенке) в м3 древесины в деле.

Объем работ по погружению железобетонных свай определяется в м3 свай в конструкции с подразделением по длинам или сечениям в зависимости от условий погружения и их наи​менования (сплошного сечения, полые). Наголовники и наконеч​ники отдельно не учитываются. Объем свай сплошного сечения подсчитывают по их геометрическим размерам с учетом заострения (табл.6)

Вырубка бетона из арматурных каркасов свай подсчитывается отдельно. Объем срубки определяется по числу свай (нормы даны на 1 сваю).

Объем работ по устройству буронабивных свай определяется по проектному конструктивному объему свай.

Объем работ по  устройству  и  разработке подмостей под копер принимают по проектным данным (нормы даны на 1 м3 древесины в деле).

Затраты на устройство ростверков определяют по соответствующим нормам Сборника ЭСН № 6 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные (фундаменты под здания и сооружения, фундаменты под оборудование)» на устройство аналогичных фундаментов, например, ростверков на одиночных сваях или кустах свай под отдельные колонны — по нормам на фундаменты соответствующего объема под ко​лонны, ростверков в виде плит по свайному полю—по нормам  на фундаментные плиты, ростверков в виде ленты по рядам свай—по нормам на ленточные фундаменты и т. д.

Объем работ по погружению стальных шпунтовых свай определяется по проектной массе (нормы даны на 1 м свай). При этом необходимо указать массу 1 м свай, длину свай и группу грунта, а также способ погружения — дизель-молотом, вибропогружателем. При отсутствии данных о действительной массе шпунтовых свай запроектированного про​филя их масса принимается по табл. 7.
                    6.Объем свай

	Размеры
	
	
	Размеры
	
	
	Размеры
	
	

	Длина,

м
	Ребро,

см
	Объем, 

м3


	Длина,

М
	Ребро,

см
	Объем, 

м3


	Длина,

м
	Ребро,

см
	Объем, 

м3



	5


	25

30


	0,32

0,46


	13


	30

35
	1,18

1,61
	19
	35

40
	2,35

3,06

	6


	25

30


	0,38

0,55


	14
	30

35


	1,27

1,73


	20
	35

40
	2,47

3,22

	7


	25

30


	0,44

0,64


	15
	30

35
	1,36

1,85
	22
	40

45
	3,55

4,49

	8


	30


	0,73


	16
	40
	2,58
	23
	40

45
	3,71

4,69

	
	
	
	17
	35


	2,1


	24
	40
	3,87



	9


	30


	0,82

	
	40
	2,74
	
	45
	4,89

	10
	30


	       0,91


	18
	35

40
	2,22

2,9
	25
	40

45
	4,03

5,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11


	30


	1



	12


	30

35


	1,09

1,49




            7. Масса шпунтовых свай

	
	
	Масса, кг
	

	Тип шпунта 


	Профиль


	
	1м2



	
	
	шпунтины
	шпунтовой стенки



	Плоский


	ШН-1


	64
	160



	
	ШП-2


	30


	75



	Корытный


	ШП-1


	50


	125

	
	ШК-2


	58


	145



	«Ларсен»


	III


	62


	155



	
	IV


	74


	185



	
	V


	100


	238



	
	VI


	121,8


	290



	Зетовый


	ЩД-3


	61


	153



	
	ШД-5


	93
	232




При подсчете объемов свайных работ указывают следующие параметры.

1. Погружение железобетонных одиночных свай (нормы даны на 1 м свай):

дизель-молотом на тракторе—длина свай ю 6 и 8 м группа грунтов I и II;

дизель-молотом на экскаваторе—длина свай до 6, 8 12 и 16 м, группа грунтов I и II;

рельсовым копром—длина свай до 12, 16 и более 16 м группа грунтов I и II.

2. Погружение железобетонных свай вибропогружателем (нормы даны на 1 м железобетонных свай):

сплошных—длина до 10 и более 10 м;

полых диаметром до 0,8 м с закрытым нижним концом— длина до 12 и более 12 м.

3. Наращивание сплошных железобетонных свай квадратного сечения (нормы даны на 1 стык).

4. Вырубка бетона из арматурных каркасов свай (нормы даны на 1 сваю);

одиночные сваи — площадь сечения до 0,01  и более 0,1 м2;

полые сваи и сваи-оболочки — диаметр до 0,08 и более 0,8 м.

5. Погружение стальных шпунтовых сваи (нормы даны на 1 т свай):

дизель-молотом на тракторе—масса 1 м длины стальной шпунтовой сваи до 50, 70 и более 70 кг, длина свай до 8 и более 8 м; группа грунтов I и II;

вибропогружателем — масса 1 м длины сваи до 50, 60 70 и более 70 кг, глубина погружения до 5, 10 и 15 м.

6. Извлечение стальных шпунтовых свай (нормы даны на 1 т извлеченных свай) — масса 1 м длины сваи до 50, 70 и более 70 кг, длина свай до 10, 15 и более 15 м, группа грунтов I и II.

7. Погружение деревянных свай   в мостостроении (нормы даны на 1 м свай) —длина свай: из бревен—до 8 м (одиночные); пакетные—до 16 м (из брусьев, из бревен), до 4 и 6 м (шпунтовые из брусьев), до 13 м (из досок); группа грунтов I и II.

8. Устройство и разборка подмостей под копер (нормы даны на 1 м древесины в деле):

под опоры мостов (на суше, на воде);

в котловане при глубине до 3 и 5 м.

9. Погружение железобетонных свай-колонн (нормы даны на 1 м' свай-колонн):

длиной до 8 м—длина до 6 и 8 м, глубина погружения до 3, 4 и б м, группа грунтов I и II;

длиной до 12 м — длина до 10 и 12 м, глубина погружения до 6, 7, 8 и 10 м, группа грунтов I и II;

длиной до 16 м—до 14 и 16 м, глубина погружения до 8, 10, 12 и 14 м, группа грунтов I и II.

10. Погружение безростверковых железобетонных свай свае-бойными автоматами с дизель-молотом на экскаваторе (нормы даны на 1 м3 свай) —длина свай до 6, 8, 12 и 16 м, группа грунтов I и II.

5.СТЕНЫ

А. Стены панельные

Общие указания. В нормах на установку стеновых панелей производственных зданий предусмотрено заполнение горизонталь​ных и вертикальных швов упругими прокладками и герметизация их мастикой. Затраты на расшивку внутренних швов панелей наружных стен (если эти работы предусмотрены проектом) учитывают в разделе «Отделочные работы».

Установку укрупненных стеновых панелей производственных зданий (с угловыми блоками или карнизными панелями) нормируют исходя из их суммарной площади.

При монтаже блоков наружных стен жилых и общественных зданий предусмотрена заделка вертикальных стыков раствором и бетоном с прокладкой жгута из пакли, при монтаже панелей стен — заполнение вертикальных стыков бетоном с устройством и разборкой опалубки (в бескаркасно-панельных) и раствором (в каркасно-панельных), при монтаже внутренних стеновых па​нелей — подштопка горизонтальных швов раствором и конопатка паклей. Нормами учтены монтажные изделия 0,12...0,17 т на 100 шт. сборных конструкций.

Правила определения объемов работ. Стоимость установки сборных железобетонных стеновых панелей и блоков опреде​ляется независимо от объемной массы и толщины конструктив​ного элемента на 1 шт. При подсчете объемов работ указы​вают следующие параметры.

1. Производственные здания и сооружения:

для одноэтажных зданий панели наружных стен длиной до 7 м, площадью до 10 и более 10 м', длиной более 7 м; то же, площадью до 15 и более 15 м2 (добавлять при панелях с угловыми блоками, с карнизными панелями при массе блока до 3 и до 6 т); простеночные панели площадью до 5 и более 5 м2; угловые блоки; для многоэтажных зданий — панели наружных стен рядовые длиной до 6 м, площадью до 10 и более 10 м'2, панели наружных стен простеночные, площадью до 5 и более 5 м2.

2. Жилые и общественные здания:

блоки стен: цокольные, наружные, внутренние и парапетные массой до 1 до 2,5 и более 2,5 т; перемычечные и подбалконные массой до 1 т; 

стеновые панели наружные: цокольные площадью 12 и 20 м2; в бескаркасно-панельных зданиях с разрезкой на этаж площадью 6, 15 и 25 м2; то же, с разрезкой поясной и пилонной площадью 6 и 15 м2; в каркасно-панельных зданиях площадью 6, 10 и 15 м2;

внутренние стены н диафрагмы жесткости: внутренние сте​новые панели площадью до 6, 10, 15 и до 25 м ; диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 10 и до 15 м"'; то же высотой до 4,8 м, площадью до ГО, 15 и 25 м2.

Б. Стены из кирпича

Общие указания. Нормами предусмотрена кладка наружных стен из кирпича и керамических или силикатных кладочных камней в зависимости от сложности их возведения в соответ​ствии со следующей классификацией:

простые стены — с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 10% площади лицевой стороны наружных стен;

стены средней сложности — с усложненными частями зани​мающими площадь, не превышающую 20% площади лицевой стороны наружных стен;

сложные стены — с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 40% площади лицевой стороны наружных стен.

Стены с усложненными частями, занимающими более 40% площади стен, относятся к особо сложным стенам и нормами раздела не предусмотрены.

Сложность наружных стен устанавливается в виде выражен​ного в процентах отношения площади, занимаемой усложненными частями кладки (на обеих сторонах всех наружных стен) к общей площади лицевой стороны наружных стен без вычета проемов. К усложненным частям кладки относятся выполняемые из кирпича и камней керамических или силикатных карнизы, пояски, сандрики, русты, контрфорсы, пилястры, полуколонны, эркеры, лоджии, обрамление проемов криволинейного очерта​ния, ниши.

Нормами предусмотрена установка, перестановка и разборка подмостей для кладки стен высотой до 4 м. При кладке отдельно стоящих стен, а также стен зданий с этажами высотой более 4 м, устройство лесов нормируется дополнительно.

Нормами предусматриваются марки раствора для зданий высотой до 9 этажей. Для зданий высотой более 9 этажей марку раствора повышают и принимают 50 вместо 25 и 75 вместо 50.

Нормами предусмотрено применение кирпича керамического, пустотелого, силикатного (кладочного или лицевого) размером 250Х120Х65 мм; камней керамических или силикатных (кла​дочных, лицевых) размером 250Х120Х138 мм. При применении кирпича или камней других размеров расход материалов кор-

          8. Коэффициенты пересчета расхода кирпича

	Вид кирпича


	Размер, мм

	Коэффициент пересчета



	Кирпич одинарный  

утолщенный 

модульных размеров


	250Х120Х65 250Х120Х88 288Х138Х63


	1 

1,354 

1,284




ректируется (табл. 8), а цены на кирпич с размерами, отли​чающимися от обычно принятых, принимаются также с коэффициентами.

Правила определения объемов работ. Объем кладки стен из кирпича определяют за вычетом проемов по наружному обводу коробок. При наличии в проеме двух коробок площадь проемов исчисляют по обводу наружной коробки. Объем кладки архитек​турных деталей, выполняемых из материала, предусмотренного нормами (пилястры, полуколонны, карнизы, парапеты, эркеры, лоджии, пояски и т. п.) включают в общий объем кладки стен. Мелкие архитектурные детали (сандрики, пояски и т. п.) высотой до 25 см нормами учтены и в объем кладки особо не вклю​чаются.

Объем конструкций из материалов, отличающихся от мате​риала кладки (железобетонные колонны, подкладные плиты, пе​ремычки, фундаментные балки, санитарно-техническне и тепловые панели и т. п.) исключают из объема кладки.

Оставленные в кладке гнезда или борозды для заделки концов балок, панелей перекрытий, плит, а также объемы ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов, ступеней и т. п. из объема кладки не исключаются. Объем ниш встроенного оборудования из объема кладки исключается.

Объем работ по кладке стен с облицовкой в процессе кладки керамическими плитами исчисляется по проектной пло​щади стен за вычетом проемов по наружному обводу коробок.

При кладке стен из кирпича с воздушной прослойкой объем воздушной прослойки не исключается. Кладка стен из кирпича с утеплением внутренней стороны теплоизоляционными плитами подсчитывается без учета толщины плит утеплителя. Нормы на кладку участков стен (карнизов, поясов и т. п.) из кирпича и камней керамических или силикатных с облицовкой кирпичом лицевым профильным или камнями даны на 1 м3 кладки по обмеру участков стены вместе с выступающими на ней карнизами, поясами и другими элементами фасада в пределах участков стен, облицованных лицевым профжльным кирпичом или лицевыми профильными керамическими камнями.

Объем работ по расшивке швов определяют по площади расшиваемых стен без вычета площади проемов.
Установка и разборка наружных инвентарных лесов исчисля​ется по площади вертикальной проекции их на фасад здания, внутренних — по горизонтальной проекции на основание.

Отдельно учитывают в штуках укладку сборных железобе​тонных перемычек (массой до 0,3; 0,7; 1; 1,5 и более 1,5 т) и карнизных плит (массой до 0,5 т и более).

При возведении конструкций из кирпича следует указывать вид кирпича (красный, силикатный и т. д.), число этажей здания, так как при высоте здания более 9 этажей принимается иная марка раствора.

Армирование кладки стен и других конструкций подсчиты​вается в тоннах металлических изделий (с указанием марки стали).

Отдельно подсчитывают в м3 возведение кирпичных столбов (прямоугольных армированных и неармированных, круглых).

В. Стены бетонные и железобетонные монолитные

Общие указания. Затраты на возведение бетонных и легко​бетонных стен при опирании на них монолитных перекрытий определяют по нормам устройства стен высотой до 3 м незави​симо от высоты стен. Затраты на возведение железобетонных стен при опирании на них монолитных перекрытий определяют по нормам на устройство стен высотой до 3 м независимо от высоты стен. Затраты на установку анкерных болтов и закладных изделий для крепления строительных конструкций определяют дополнительно (нормы даны на 1 т).

Правила определения объемов работ. Объем стен определяют за вычетом проемов по наружному обводу коробок. При подсчете стен указывают массу арматуры по классам, закладных деталей и класс бетона.

В зависимости от вида стен их подразделяют:

подпорные стены и стены подвалов железобетонные — высо​той до 3 м, толщиной до 300, 500 и 1000 мм; высотой до 6 м, толщиной до 300, 500, 1000 и более 1000 мм; высотой более 6 м, толщиной до 300, 500, 1000 и более 1000 мм;

стены бетонные и легкобетонные — высотой до 3 и 6 м, толщиной до 200, 300, 500, 1000 и 2000 мм;

стены железобетонные — высотой до 3, 6 и более 6 м, толщиной 200, 300, 500, 1000 и 2000 мм.

Анкерные болты и закладные детали подразделяют:

анкерные болты, устанавливаемые в готовые гнезда с задел​кой, длиной до 1 и более 1 м;

то же при бетонировании со связями из арматуры;

поддерживающие конструкции, в виде сварных каркасов;

стальные конструкции, остающиеся в теле бетона;

закладные детали массой до 4, 20 и более 20 кг;

арматура подстилающих слоев и набетонок.

Г. Стены деревянные

Общие указания. В нормах на устройство деревянных стен (СНиП 1У-2-82. Прил., т. 2, Сборник 10 «Деревянные конструкции») учтено выполнение комплекса работ, в том числе: транспортирование материалов и изделий от приобъектного склада к месту укладки; защита деревянных конструкций от гниения при их установке в зданиях и сооружениях с обычней влажиостной средой. Дополнительную защиту деревянных кон​струкций от гниения в случаях, предусмотренных проектом подсчитывают при антисептировании: водными растворами стены и перегородки в м2 за вычетом проемов, покрытия в м" площади; пастами — в м2 стен, перекрытий, перегородок и покрытий.

Правила определения объемов работ. Площадь стен онреде ляют за вычетом проемов. Нормами на устройство стен преду​смотрены: стены из брусьев толщиной 100, 150 и 180 мм; стены из бревен диаметром 20, 24 и 26 см; стены из пластин. При устройстве каркасных стен подсчитывают:

элементы каркаса — в м3 древесины в деле (из брусьев, из бревен, из пластин);

заполнение каркаса фибролитовыми плитами (в один, в два слоя) — в м2 площади стен за вычетом проемов;

устройство карниза — в м2 развернутой поверхности карнизов;

устройство фронтона — в м2 площади за вычетом проемов. Обшивка стен (досками, плитами ДВП и ДСП и т. п.) - в м2 площади обшивки за вычетом проемов.

6. КАРКАСЫ ЗДАНИЙ

Общие указания. Каркасов называются конструкции, несущие нагрузку от перекрытий здания и ограждающих конструкций (стеновых панелей и перекрытий),— это колонны, ригели, балки, фермы' и связи. Здания, в которых нагрузка от перекрытий распределяется на стены (из кирпича или блоков), называются бескаркасными. При этом раздел «Каркас» в сметах отсутствует. Сметная стоимость ригелей балок, ферм и связей в таких случаях включается в разделы «Перекрытия» и «Покрытия», а отдельно стоящих колонн — в раздел «Стены».

Массу стальных накладных изделий, устанавливаемых на сты​ках сборных железобетонных колонн многоэтажных производ​ственных зданий, и опорных консолей наружных стен следует определять по спецификации к проекту. Затраты на установку анкерных болтов и закладных изделий в бетонных и железо​бетонных конструкциях монолитных следует определять допол​нительно в тоннах.

Правила определения объемов работ.

А. Каркас сборный железобетонный

Объем работ по установке сборных железобетонных колонн и ка-пнтелей определяют на 1 шт. При подсчете объемов работ указывают следующие параметры.

1. Производственные здания и сооружения:

колонны одноэтажных н многоэтажных зданий, устанавли​ваемые в стаканы фундаментов;

прямоугольного сечения - глубина заделки колонн до 0,7 и бо​лее 0,7 м, масса колонн до  1, 2, 3, 4, 6, 8, 15 и 25 т;

двухветвевые, оканчивающиеся двумя ветвями — база колонн от 1,1, до 1,5 и более 1,5 м, глубина заделки до 0,95 и более 0,95 м, масса колонн до 5, 10, 15 и 30 т;

двухветвевые оканчивающиеся сплошным сечением — база колонн 1,5...1,7 м, глубина заделки более 0,95 м, масса колонн до 15 и 30 т;

двухветвевые составные—отметка верха фундамента, 0,15... 1,000 м, масса блока до 30 и более 30 т (при наибольшей массе составных частей колонн до 15 и 20 т);

колонны многоэтажных зданий, устанавливаемые на ниже​стоящие колонны и капители:

колонны (без установки накладок) массой до 2, 3, 5 и более 5 т;

капители массой до 4 и более 4 т.

2. Жилые и общественные здания и административно-бытовые здания промышленных предприятий;

колонны, устанавливаемые в стаканы фундаментов или на нижестоящие колонны, массой до 2, 3 и 4 т;

колонны со стальными сердечниками, устанавливаемые на фундаменты и на нижестоящие колонны, массой до 3 и 4 т.

Объем работ по укладке балок, ригелей и ферм определяется в штуках. При подсчете объемов работ следует указывать следующие параметры.

1. Производственные здания и сооружения:

для одноэтажных зданий и сооружений:

балки перекрытия (при свободном опирании) массой

до 1, 3, 5 и 10 т;

балки подкрановые массой до 5 и 12 т при массе

колонн до 10, 15 и более 15т;

балки обвязочные;

стропильные балки и фермы пролетом до 6, 9, 12, 18,

24 и 30 м, массой до 3, 6, 10, 15, 20 и 30 т при длине

плит покрытий до 6 и 12 м;

подстропильные балки и фермы при массе стропильных

или подстропильных конструкций до 10, 15 и 20 т;

для многоэтажных зданий и сооружений: ригели перекрытий и покрытий при жестких узлах длиной

до 6 и 9 м, прямоугольные, с полками. 

балки при свободном опирании (под технологическое оборудование) массой до 2 и 5 т. 2. Жилые и общественные здания:

балки ростверка и перекрытий массой до 1 и 3 т;

ригели массой до 1, 2, 3, 5 и 6 т.

Б. Каркас железобетонный монолитный

Единица измерения для всех железобетонных конструкций — м3 железобетона в деле    за вычетом объемов сердечника и жесткой арматуры. Объем жесткой арматуры исчисляют деле​нием массы металла в тоннах на объемную массу (7,85 т/м3).

В СНиП IУ-2-82 предусмотрена установка арматуры с при​менением электросварки или вязки. При необходимости приме​нения сварки арматуры ванным способом дополнительные затраты опеделяют по табл. 6—10 СНиП 1У-2-82. Прнл., т. 2.

Для определения стоимости монолитных конструкций каркаса указывают следующие параметры: 

колонны бетонные высотой до 3 м, периметром до 2, 3 и более Зм;

колонны железобетонные высотой до 3, 6 и более 6 м, периметром до 2, 3, 4 и более 4 м;

колонны со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 и более 2 м при отношении объема сердечника (жесткой арматуры) к объему колонн до 10, до 25, до 40 и более 40%;

балки фундаментные:

балки перекрытий, подкрановые, и обвязочные на высоте от опорной площадки до б и более 6 м, при высоте балок до. 500, 800 и более 800 мм;

балки с жесткой арматурой высотой до 900 и более 900 мм;

пояса в опалубке, без опалубки.

В. Каркас металлический

Масса конструкций определяется по рабочим чертежам (КМ) и по типовым деталировочным чертежам (КМД) (нормы даны на 1 т конструкций, для каркасов зданий из легких конструкций — на 100 м2). Нормами предусмотрены следующие каркасы зданий и отдельные конструктивные элементы:

каркасы одноэтажных производственных зданий — здания одно- и многопролетные с пролетами до 24, 36, 48, 60 и 96 м;

со светоаэрационными фонарями и без них; высотой до 15, 20, 25, 40 и 60 м; без кранов; с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15, 200, 360 и 500 т;

каркасы многоэтажных зданий — здания одно- и многопро​летные производственные высотой до 40 и 70 м; то же, этажерочного типа высотой до 50 и 100 м; то же, гражданские ​высотой до 25, 70 и 120 м.

Нормы на монтаж металлических каркасов не учитывают монтаж ограждающих конструкций, лестниц, площадок, подвес​ных потолков, окон, дверей, ворот и прочих конструкций. Затраты на них определяются но соответствующим нормам на конструктивные элементы. Табл. 4—18 из СНиП IV-2-82. Прил., т. 2 предусматривают монтаж отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, имеющих комбинированные каркасы, независимо от проектных решений.

При подсчете объемов работ указывают следующие пара​метры:

для колонн производственных зданий - здания одно- и мно​гопролетные высотой до 25 и более 25 м, масса колонн до 3, 5, 15 и более 15 т;

для подкрановых балок п подкраново-подстропильных ферм — блоки подкрановых балок на отметке до 25 м, пролет 6, 12, 24 п 30 м, масса до 2, 3, 5 п более о т; подкраново-подстроечные фермы пролетом более 30 м;

для стропильных и подстропильных ферм и опорных стоек — тропильпые и подстропильные фермы на высоте до 25 м, пролет до 24, 36 и 48 м, масса до 3, 5, 8, 10, 15  более 15 т; опорные, стойки для пролетов до 24 и до 48 м;

для связей в виде ферм, связей и распорок из одиночных профилей - вертикалыные связи для пролетов до 24 и более 24 м при высоте зданий до 25, 40 и 60 м; связи и распорки из оди​ночных и парных уголков или гнутосварных профилей для про​летов до 24 и более 24 м при высоте здания до 25, 40 и 60 м; прогоны,балки и ригели при шаге ферм до 12, при высоте здания то 25, 40 п 60 м; 

для подкрановых путей - по металлическим подкрановым балкам рельсы типа Р и КР; по железобетонным подкрановым бялкам для кранов грузоподъемностью до 10 к более 10 т; 

для конструктивных элементов многоэтажных зданий различ​ного назначения -- колонны при высоте здания до 30 и 40 м; балкн. ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудо​вания при высоте здания до 30 и 40 м.

7. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ

А. Перекрытия и покрытия из сборных железобетонных плит и панелей

Общие указания. Затраты па расшивку швов перекрытий снизу зданий производстветюго назначения, если эти работы предусмотрены проектом, следует принимать по разделу «Отде​лочные работы».

Правила определения объемов работ.

А. Перекрытия и покрытия из сборных железобетонных плит и панелей.

Затраты на укладку сборных железобетонных плит и пане​лей покрытий и перекрытий определяются на 1 шт. При подсчете объемов работ указывают следующие параметры:

1. Производственные здания и сооружения:

плиты покрытий одноэтажных зданий и сооружений крупно​размерные:

длиной до 6 м, площадью до 10 и 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10, 15 и 20 т;

длиной до 12 м, площадью до 20 и 40 м2 при массе стро​пильных и подстропильных конструкций до 10 и 30 т;

панели-оболочки размером 3Х18 м;

плиты покрытий одноэтажных зданий и сооружений мелко​размерные и опорные стаканы для вентиляционных устройств:

плиты площадью до 1 м2 при массе стропильных, и подстропильных конструкций до 10,  15 и 20 т;

плиты площадью до 2 м2 при массе стропильных и под​стропильных конструкций до 10, 15 и 20 т;

опорные стаканы для вентиляционных устройств;

плиты перекрытий и покрытий многоэтажных зданий и сооружений:

для безбалочных перекрытий — надколонные, пролетные;

укладываемые по ригелям с полками, межколонные, про​летные шириной до 0,75, 1,5 и 3 м;

укладываемые по ригелям прямоугольным, межколонным, пролетные шириной до 0,75 и 1,5 м;

плиты покрытий по стропильным конструкциям площадью до 10 и 20 м2.

2. Жилые, общественные и административно-бытовые здания промышленных предприятий;

панели перекрытий с опираннем по контуру площадью до 5, 10, 20 и 25 м2;

панели перекрытий с опираннем на две стороны площадью до 5 и 10 м2;

панели покрытий ребристые площадью до 5, 10 и 15 м2;

панели типа ТТ площадью до 25, 30 и 40 м2.

Б. Монолитные железобетонные перекрытия и покрытия

Объем плит определяют с учетом опорных частей, входящих в стены. При наличии в безбалочных перекрытиях вутов объем их включается в объем плит. Объем ребристых перекрытий определяют по суммарному объему балок и плит, а безбалочных перекрытий — по объему плит и капителей.

При подсчете объемов работ необходимо выделять:

перекрытия безбалочные толщиной до 200. и более 200 мм на высоте от опорной площадки до 6 и более 6 м;

перекрытия ребристые на высоте от опорной площадки до 6 и более 6м;

перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 и более 5 м2, приведенной толщиной до 100, 150 и 200 мм;

перекрытия каналов.

Объем металлических балок подсчитывают отдельно в тоннах. При подсчете объемов работ выделяют арматуру и закладные детали.

Приведенная толщина перекрытий определяется делением объема бетона перекрытия на его площадь. Класс бетона, масса арматуры по классам, закладные детали принимаются по спецификациям проекта.

В. Перекрытия деревянные

Площадь междуэтажных и чердачных перекрытий подсчиты​вают в пределах капитальных стен без вычета площади, занимаемой печами и трубами. При подсчете объемов работ вы​деляют:

перекрытия по стенам: каменным, рубленым, нерубленым;

с накатом из щитов, горбыля, досок;

несущую подшивку из досок.

Объем балок с черепными брусками и плиты минераловатные в м3 принимают по проекту. Отдельно учитывают подшивку потолка (строгаными досками, под штукатурку, древесно-волокнистыми плитами, кровельной — неоцинкованной, оцинко​ванной сталью, по дереву или асбесту, в м2).

8. КРОВЛИ

Общие указания. В этом разделе, кроме работ по устройству кровли, подсчитывают объемы работ по устройству стропил, слуховых окон, деревянных карнизов, обделки на фасадах, желобов, ограждения кровли и колпаков над шахтами. Огрун-товку бетонных оснований и цементных стяжек под рулонные и мастичные кровельные покрытия учитывают дополнительно.

При подсчете объемов работ по устройству черепичной кровли и кровли из волокнистых асбестоцементных • листов обыкновенных и среднего профиля устройство обрешетки от​дельно не подсчитывают. При устройстве кровли из асбесто​цементных листов унифицированных и усиленного профиля необходимо дополнительно предусматривать обрешетку.

Правила определения объемов работ. Объем работ по покры​тию кровель следует исчислять по полной площади покрытия согласно проектным данным без вычета площади, занимаемой слуховыми окнами и дымовыми трубами и без учета их обделки.

Длину ската кровли принимают от конька до крайней грани карниза: в кровлях без настенных желобов—с добавле​нием 0,07 м на спуск кровли над карнизом; в кровлях с карнизными свесами и настенными желобами — с уменьшением на 0,7 м. Исчисление объемов работ на устройство свесов и настенных желобов производится отдельно. Примыкания кровли из рулонных материалов к стенам, парапетам, фонарям, температурным швам, трубам и т. д., а также устройство фартуков предусмотрены нормами и при исчислении площади кровли отдельно не учиты​ваются.

Объемы работ, связанные с покрытием парапетов, бранд​мауэрных стен и других элементов, не связанных с основным по​крытием кровли, следует учитывать дополнительно.

При покрытиях с зенитными фонарями площадь кровли, соответствующая горизонтальным проекциям по их наружному контуру, исключается. Изоляция стаканов зенитных фонарей и обделка примыканий кровли к ним подсчитываются дополни​тельно.

При устройстве рулонных кровель, кроме подсчета площади покрытия с указанием числа слоев и характеристики рулонных материалов, отдельно подсчитываются: объемы работ по утепле​нию покрытий в м3 или м2 с указанием толщины; по устройству выравнивающих и уклонообразующих стяжек, пароизоляцпн в м2;

по другим предусмотренным проектом элементам, не учтенным расценками на кровлю.

Обделка на фасадах определяется по площади фасадов без вычета проемов (отдельно с устройством водосточных труб и без них). Желоба подсчитываются в метрах (настенные, подвесные), колпаки над шахтами—в штуках (с указанием числа каналов), ограждения кровли—в метрах.

Объем работ по устройству стропил принимают по специфи​кациям древесины, приведенным в проекте, в м3, слуховые окна — в штуках.

В тех случаях, когда большое число перепадов и сложная конфигурация кровли не позволяют точно вычислить.площадь кровли, можно производить подсчет, применяя к площади гори​зонтальной проекции кровли (или ее отдельных участков) .поправочные коэффициенты уклона К. (табл. 9).

             9. Коэффициенты уклона кровли

	Уклон кровли


	к.


	Уклон кровли


	к


	Уклон кровли


	к



	1: 12 (7°)


	        1,014


	1:6 (13°)


	        1,054


	1:3 (22°)


	        1,202



	1: 10 (8°)


	          1,02


	1:5 (15°)


	        1,077


	1:2 (30°)


	         1,41



	1: 8 (10°)


	         1,031


	1:4 (18°)


	        1,118


	
	


9. ПЕРЕГОРОДКИ

А. Сборные железобетонные и гипсобетонные перегородки

Общие указания. Расшивку швов панелей перегородок под​считывают дополнительно в м2 отделываемой поверхности. Объем работ по монтажу горизонтальных стальных изделий для крепления панелей, устанавливаемых вертикально, подсчи​тывают в тоннах дополнительно.

Правила определения объемов работ. Затраты на монтаж пе​регородок одноэтажных зданий определяются на 1 шт. При подсчете указывают способ установки: горизонтально (при за​полнении швов раствором или упругими прокладками) или верти​кально и приводят площадь одной перегородки (до 10 и 15 м2 устанавливаемых горизонтально, до 2 и более 2м2— верти​кально).

В жилых и общественных зданиях измеритель тот же. При подсчете объемов работ указывают для железобетонных перего​родок — площадь изделия до 6 и 10 м2, гипсобетонных — до 6, 10 и 15 м2. При установке двухслойных крупнопанельных перегородок к нормам применяют, К - 2.

Б. Перегородки кирпичные

Общие указания. При кладке перегородок в зданиях с эта​жами высотой более 4 м устройство лесов нормируют дополнительно (в м2 горизонтальной проекции).

Правила определения объемов работ. Объем кирпичных пере​городок подсчитывают по проектной площади за вычетом про​емов по наружному обводу коробок. Высота их принимается с учетом заделки в пол. Нормы на устройство перегородок различны в зависимости от вида кирпича (глиняный, силикатный, легкий и т. д.), толщины кладки (в 1/4 или 1/2 кирпича), армирования (армированные или нет). Затраты на установку перемычек принимают дополнительно (в штуках, с указанием массы до 0,3; 0,7; 1; 1,5 и более 1,5 т),

В. Перегородки из гипсовых и легкобетонных плит и из стеклянных блоков

Правила определения объемов работ. Площадь перегородок определяют за вычетом проемов по наружному обводу коробок. Высота перегородок принимается от уровня чистого пола (без учета заделок). Стоимость перегородок из гипсобетонных и гипсовых плит определяется в зависимости от их толщины и числа слоев. Расценка на устройство перегородок из стеклоблоков учитывает их армирование и заполнение швов между блоками цементным раствором.

При устройстве монолитного железобетонного обрамления стеклоблочных перегородок затраты на его устройство прини​мают дополнительно, исключая площадь, занимаемую обрамлением, из площади стеклоблочпых перегородок.

Г. Монолитные бетонные и железобетонные перегородки

Общие указания. Расход арматуры и класс стали принимают по проектным данным. Стоимость установки анкерных болтов и закладных изделий для крепления строительных конструкций;

принимают по расценкам №77-86 в Сборнике 6 ЕРЕР-84.

Правила определения объемов работ. Объем перегородок определяется в м3 за вычетом проемов по наружному обводу коробок. Стоимость бетонных перегородок определяется в зависи​мости от толщины и класса бетона (толщина до 100, 150 и 200 мм) и их высоты (до 3 и 6 м).

Д. Деревянные перегородки

Правила определения объемов работ. Объем перегородок подсчитывают в м2 по их площади за вычетом проемов по наружному обводу коробок. Исключением являются каркасно-фнленчатые перегородки в санузлах, единица измерения которых 1 м длины. Объем филенчатых щитов, из которых собираются эти перегородки, принимается дополнительно в количестве 1,87 м2 на каждый 1 м длины перегородки. Остеклсшк' деревянных перегородок исчисляют по площади, измеренной по наружному обводу обвязок переплетов.
10. ОКНА И ВИТРИНЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

Общие указания. В нормах предусмотрено выполнение работ с применением лесоматериалов мягких порол (сосна, ель, пихта и т. п.). При заполнении, сборке и установке окон и витрин с их пригонкой и частичной обработкой из других пород древесины к нормам затрат труда и заработной плагс прпмсняюг коэсрфнцненты: из дуба, бука, граба, ясеня - 1,2; из листвен​ницы, березы -1,1.

Средние районные сметные цены па деревянные конструкции и детали предусматривают изделия из древесины хвойных. мягких лиственных пород и березы. При применении конструкции и изделий, изготовленных из лиственницы и твердых лиственных пород, к сметным пенам применяются коэффициенты для районов I и II (табл. 10).

10. Коэффициенты к применению древесины

	
	Древесина
	

	Изделия


	лиственницы


	Твердых пород

	
	
	

	Блоки оконные и дверные 

Детали деревянные фрезерованные        

Поручни


	1,2

-

-
	2,3 

5

4,8




Правила определения объемов работ. Площадь оконных прое​мов определяется по наружным размерам коробок. Предусмотрены следующие виды работ:

заполнение оконных проемов блоками в жилых и обществен​ных зданиях:

переплеты — спаренные, раздельные (раздельно-спарен​ные);

в каменных, рубленых и нерубленых стенах — площадь

проема до 2 и более 2 м2;

заполнение оконных проемов блоками в каменных стенах промышленных зданий с одинарными и спаренными перепле​тами — площадь проема до 5, 10 и более 10м2;

заполнение ленточных оконных проемов блоками в стенах промышленных зданий с одинарными и спаренными переплета​ми—высота проема 1,215, 1,815, 2,415, 3,615 и 4,215 м;

заполнение оконных проемов отдельными элементами в ка​менных стенах промышленных зданий с одинарными глухими или открывающимися переплетами — площадь проема до 5

и 10 м2;

заполнение оконных проемов отдельными элементами в дере​вянных рубленых стенах с одинарными или раздельными пере​плетами — площадь проема до 2 и более 2 м2,

установка деревянных - подоконных досок в каменных стенах — высота проема до 1, 2 и более 2 м.

, Нормами не учтена установка и стоимость оконных и фра​мужных приборов при заполнении оконных проемов блоками в каменных стенах промышленных зданий; Остальными нормами на заполнение оконных проемов установка приборов учтена, но без стоимости самих приборов. При подсчете объемов работ указывают число комплектов и тип скобяных изделий.

Стоимость деревянных подоконных досок в каменных стенах жилых и общественных зданий определяется в зависимости от высоты проема на 1 м2 проема. Стоимость железобетонных подоконных плит, а также плит с террациевой или мраморовидной поверхностью определяется в 1 м2 плиты в деле, т. е. без вычета участков поверхности подоконной плиты скрытой в стене. Установка подоконных монтажных досок в стенах промышлен​ных зданий расценками учтена.

Остекление, оконных блоков определяется дополнительно. Объем работ по остеклению деревянных оконных переплетов исчисляют по площади проемов, измеренной по наружному обводу коробок. Указывают марку и толщину стекла. Объем по остеклению деревянных переплетов промышленных зданий, устанавливаемых без коробок, исчисляется по площади, измерен​ной по наружному обводу обвязок переплетов.
11. ВИТРАЖИ, ОКОННЫЕ БЛОКИ И ВИТРИНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Общие указания. Витрина — светопрозрачное ограждение, устанавливаемое в первых этажах с целью выставки товаров и рекламы. Витраж — стеновая светопрозрачная ограждающая конструкция. Стеновые переплеты — металлическая светопро​зрачная конструкция для заполнения оконных проемов зданий или переплеты, объединенные в ленточные горизонтальные полосы. Объем конструкций застекленных тамбуров входов в здание подсчитывается отдельно, так как в смете они нормируются как стеновые переплеты, а не как витражи.

Сметная цена витражей и переплетов из профильных труб, с деталями крепления, уплотнительной резиной и приборами для ручного открывания за 1 т принимается по п. 1966 Сборника средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, ч. II, с. 104.

Сметные цены на алюминиевые конструкции определяются на основании оптовых цен Прейскуранта № 01-23, введенного в действие с 1 января 1982 г. с добавлением к ним транспортных расходов согласно разд. VI Сборника средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, ч. II, с. 197 и заготовительно-складских расходов. Объем алюминиевых конструкций и изделий принимается с учетом уплотнений, прокладок, крепежных и скобяных изделий и защитных покрытий, стоимость которых учтена в оптовых ценах (письмо Госстроя СССР от 15 августа 1983 г. № 63-Д).       ,

Определение объема стальных конструкций, на которые сметные цены установлены на 1 т, производится по теоретической массе конструкций согласно чертежам КМ с учетом наплавленного , металла сварных швов в размере 1% или с добавлением 3% к итогу, если это не предусмотрено в чертежах КМ. Сто​имость окраски металлических витражей и переплетов в обычной среде принимают по расценке № 13-153 с К == 2 (1 т—75 м2).

Правила определения объемов работ. Объемы работ по мон​тажу строительных металлических конструкций определяются с учетом следующих требований:

1) масса конструкций определяется по рабочим чертежам КМ и по типовым деталировочным чертежам КМД без учета массы металлических и лакокрасочных защитных покрытий всех типов;

2) изменение массы стальных конструкций (увеличение или уменьшение) в заводских рабочих чертежах КМД, разработан​ных на основании рабочих чертежей КМ, не учитывается в объемах работ. Коэффициенты, учитывающие применение в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным сопротивлением, а также конструкций, запроектированных с уче​том коэффициентов надежности по назначению, приведены в СНиП IV-2-82. Прил., т. 2, с. 81.

При определении объемов работ по монтажу стальных кон​струкций оконных блоков, витражей и витрин указывают высоту здания (до 40, 60 и 120 м) и вид нательников (из стали, из алюминиевых сплавов). Нормы и расценки на них даны на 100 м2. Монтаж оконных блоков и витражей из алюминиевых сплавов нормируется также на 100 м2.

Объем работ по остеклению стальных стеновых и фонарных переплетов исчисляется по площади, измеренной но наружному обводу обвязок переплетов, а витражей и витрин с металли​ческими переплетами — по площади остекления (с указанием толщины и марки стекла).

12. ДВЕРИ

Общие указания. Нормами и расценками предусмотрено выполнение работ с применением лесоматериалов мягких пород (сосны, ели, пихты и т. п.). При определении норм на сборку и установку дверей с их пригонкой и частичной обработкой из других пород лесоматериалов к нормам затрат труда, зара​ботной платы применяют коэффициенты, приведенные в гл. 10.

Нормами на заполнение дверных проемов в перегородках и деревянных стенах предусмотрена установка наличников. Нормами учитывается установка приборов, стоимость же их при​нимается дополнительно, а число и тип устанавливаются проектом.

Правила определения объемов работ. Площадь дверных проемов определяют по наружным размерам коробок. Если в одной коробке устанавливается дверь и фрамуга, то при подсчете пло​щади верхним брусом коробки считается импост между дверью и фрамугой, а при его отсутствии — нижний брусок фрамуги. В ведомости подсчета указывают, как производится заполнение проемов — готовыми блоками или отдельными элементами. Если предусмотрена установка коробок без заполнения их двер​ными полотнами, в этом случае также определяется площадь проема по наружному обводу коробки. Отдельно учитывают обивку дверей в м2 проема (черной или оцинкованной сталью по войлоку или асбесту), если это указано проектом. Пре​дусматриваются следующие виды работ:

заполнение проемов дверными блоками площадью до 3 и более 3 м2 в каменных стенах, в перегородках и деревянных неруб​леных стенах;

заполнение люков в перекрытиях блоками площадью до 2 м2;

установка отдельных элементов (наружные и внутренние дверные блоки) в деревянных рубленых стенах площадью до 2 и 3 м2;

заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий (со спаренными и раздельно-спаренными полотнами) блоками площадью до 3 и более 3 м2;

установка коробок в деревянных стенах (рубленых, не​рубленых) площадью до 2 и более 2 м2.

Отдельно предусматривается конопатка коробок паклей в'на-ружных стенах (с указанием материала стен — каменные, не​рубленые) при площади проема до 3 и более 3 м2'.

Стоимость остекления дверей учитывается дополнительно. Объем работ по остеклению балконных дверей исчисляют по площади проемов, измеренной по наружному обводу коробок. Объем работ - по остеклению дверей (кроме балконных) опре​деляют по площади остекления, т. е. по размерам стекол.

3. ВОРОТА

Площадь проемов ворот определяют по наружным размерам коробок, а площадь ворот без коробок или с металлическим креплением к конструкциям стен — по размерам полотен. При устройстве ворот со стальными коробками учитывается обрамле​ние проемов стальными деталями. Число комплектов приборов для ворот принимают по проекту. Установка их учтена нормами, но без стоимости изделий.

14.ПОЛЫ

Общие указания. Затраты на устройство плинтусов для полов общего назначения — бетонных, цементных, мозаичных, металлоцементных, асфальтобетонных, ксилолитовых, поливинил-ацетатных, из плиток дощатых, паркетных, из древесностружечных плит, линолеумных — учтены в составе норм на эти полы. Устройство плинтусов для полов специального назначё-н-ия нормируется отдельно в м.

При определении затрат на покрытие и изоляцию лотков и каналов, устраиваемых в полах, учитывают следующее:

из площади полов вычитается горизонтальная проекция лотков и каналов с учетом толщины стенок;

подсчитывается развернутая площадь лотков и каналов по внутренним размерам;

нормирование развернутой площади покрытий и изоляции лотков и каналов, устраиваемых в полах, производится с при​менением К = 1,15 к нормам заработной платы, затратам на эксплуатацию машин и расходу материалов.

Правила определения объемов работ. Объем подстилающего слоя (подготовки) под полы исчисляется за вычетом площади, занимаемой печами, колоннами, выступающими фундаментами и другими подобными элементами. Уплотнение грунта гравием или щебнем подсчитывается в м2.

Объем работ по устройству покрытий полов принимают по площади между внутренними гранями стен или перегородок с уче​том толщины отделки, предусматриваемой проектом. Покрытия в подоконных нишах и дверных проемах включаются также в объем работ и исчисляются по проектным данным. Площади, занимае​мые перегородками (за исключением чистых), колоннами, печа​ми, фундаментами, выступающими над уровнем пола и подобными конструкциями, в объем работ не включаются.

15. ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ

Правила определения объема работ.

А. Сборные железобетонные лестничные марши и площадки

Затраты на монтаж сборных железобетонных маршей и пло​щадок определяются на 1 шт., при этом выделяют:

в производственных зданиях и сооружениях:

площадки с опиранием на стену, на стену и балку;

марши;

балки для опирания площадок;

в жилых и общественных зданиях:

площадки массой до 1 и более 1т;

марши без сварки массой до 1 и более 1 т, со сваркой —

массой до 1 т;

марши-площадки массой более 1 т.

Б. Лестницы из отдельных ступеней и площадки по балкам

Объем работ по устройству лестничных маршей во всех случаях подсчитывается отдельно от площадок. При подсчете объема работ принимаются следующие измерители; для лестниц по готовому основанию — 1 м и длины ступеней; для маршей на косоурах — 1 м2 горизонтальной проекции марша; для площа​док — 1 м2 площади площадки. При определении площади мар​шей заделка ступеней в стены не учитывается (принимается ширина марша до стены), а фризовые ступени относятся к пло​щадкам (длина марша считается от фризовой ступени). Площадь площадки подсчитывается, включая фризовую ступень без учета заделки ее в стены.

Лестницы различаются:

по виду основания - сплошное или косоуры;

по материалу косоуров — стальные или железобетонные;

по числу косоуров — один или два.

Объем работ по устройству перил на лестницах исчисляют по суммарной длине маршей и площадок, ограждаемых перилами, с указанием типа поручения.

В. Металлические лестницы и площадки

Стоимость монтажа стальных лестниц и площадок опреде​ляется на 1т установленных конструкций, при этом выделяются;

лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждениями;

площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали.

Г. Лестницы деревянные

Объем работ по устройству лестниц определяется площадью горизонтальной проекции маршей и площадок. Сметные нормы на деревянные лестницы являются комплексными, поэтому пе​рила отдельно не учитываются.

При подсчете объемов работ необходимо выделять:

лестницы (внутриквартирные) с подшивкой строгаными до​сками;

лестницы без подшивки.

16. БАЛКОНЫ И КОЗЫРЬКИ

Правила определения объемов работ. При устройстве на здании балконов из сборных железобетонных плит подсчиты​вается:

укладка плит в штуках;

устройство изоляции и покрытия плит в м2;

установка решеток в метрах. Разделительные стенки, экра​ны ограждений подсчитываются в штуках.

При устройстве над входами в здания козырьков предусмат​ривают укладку плит и в необходимых случаях изоляцию и цементную стяжку.

При нормировании укладки плит балконов и козырьков указывают, в каком здании они укладываются (в панельном, в кирпичном, блочном).

Объем работ по устройству деревянных козырьков опреде​ляется в м2 горизонтальной проекции.

17. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Общие указания. Нормы Сборника 15 СНиП 1У-2-82

«Отделочные работы» предусматривают:

выполнение работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при отделке помещений высотой (от пола до. потолка) до 4 м, при установке лепных изделий и остекле​нии — до 8м;

ощтукатуривание или облицовку фасадов естественным камнем или искусственными плитками с готовых лесов» При необходи​мости затраты на их устройство определяются дополнительно в порядке, предусмотренном ниже; 

 окраску фасадов с лесов, установленных для смежных работ, или с лестниц и люлек с перемещением их. 

Возможность использования ранее установленных лесов для смежных работ или устройство их вновь для производства отделочных работ в помещениях высотой более 8 м устанавли​вается проектными данными. Затраты на устройство лесов опре​деляются дополнительно.

Объем работ по установке и разборке наружных инвентар​ных лесов исчисляется по площади вертикальной проекции их на фасад здания, внутренних — по горизонтальной проекции на основание. Если внутренние леса устанавливаются только для отделки стен (вдоль стен) и не имеют сплошного настила по всему помещению для отделки потолка, то площадь их исчисляется по вертикальной проекций лесов на стены, а нормирование производится по таблице «Наружные леса трубчатые для прочих отделочных работ».

Нормами на установку и разборку инвентарных лесов предусмотрены:         

наружные трубчатые леса высотой до 16 м для кладки и облицовки, для прочих отделочных работ, подвесные (добав​лять на каждые последующие 4 м высоты лесов);

внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 6 м (добавлять на каждые последующие 4 м высоты помещений).

В нормах на устройство наружных лесов их высота предусмот​рена: трубчатых для кладки и облицовки—до 40 м, трубчатых для прочих отделочных работ — 60 м, подвесных—до 18-м.

 Нормами на облицовку природным камнем предусматривается: применение плит из полированного гранита толщиной 40 мм, чистотесаного-100 мм, под скалу-150 мм, из известняка- 60 мм, из мрамора и травертина - 25 мм. При применении плит из гранита и известняка, отличающихся по толщине от принятых в нормах, затраты подлежат корректировке. Нормы на облицовку искусственными плитами внутренних плоских поверхностей и криволинейных радиусом более 2 м предусматри​вают применение плиток любого-размера в один или два цвета.

Нормы на оштукатуривание фасадов предусматривают улуч​шенную и высококачественную отделку (стены, откосы, тяги и т. д.). Нормы на оштукатуривание поверхностей внутри зданий предусматривают простую, улучшенную и высокока​чественную отделку поверхностей стен, включая откосы ниш отопления, оконных заглушин, кроме нижних, и обмазку плинту​сов, потолков, вытягивание тяг и падуг, оконных откосов и наличников по разновидностям отделки. Работы по оштукатури-ванию поверхностей в помещениях со специальным архи​тектурным оформлением (зрительные залы, театры, клубы и т. п.) нормируются по нормам высококачественной и фактурной от​делки фасадов.

Нормы расхода моделей одинакового рисунка для лепных изделий принимаются по табл. 15-2 (СНиП 1У-2—82. Прил., т. 2). При заказе лепных деталей одинакового рисунка в количестве меньшем, чем указано в таблице, в каждом заказе принимают одну модель.

В нормах на малярные работы предусмотрена окраска столярных изделий, поступающих на строительство проолифленными или подготовленными под вторую окраску.

Окраску заполнения проемов балконными дверями нормируют как окраску заполнения оконных проемов. Окраску стальных конструкций нормируют по Сборнику 13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии», принимая на 1 т конструкции следующие площади, м:

конструкций с неравномерным соотношением профилей стали . 23 

конструкций с преобладанием угловой стали ………………....... 27

то же листовой и универсальной стали .……………………….... 19

то же, швеллеров и балок ………………………………………… 29

конструкций из листовой стали толщиной 2,5...4,5 мм ……... . . 24 

то же, свыше 5 мм …………………………………………………19

переплетов из специальных профилей …………………………. 75

Правила определения объемов работ

А. Облицовочные работы

Объем работ по облицовке поверхности природным камнем исчисляется по площади поверхности облицовки, при этом:

а) размеры стен и колонн для определения площади обли​цовки принимаются с учетом переломов в плане по наружному обводу, т. е. по сечениям, включающим облицовочные плиты;

б) при облицовке профилированными камнями и деталями площадь поверхности облицовки принимается без учета рельефа камней или деталей (по проекции большей стороны);

в) при выносе профилированной тяги (карнизы, наличники и т. п.) больше, чем ее высота (ширина), размер тяги прини​мается по большей стороне.

Объем работ по облицовке поверхности искусственными плитками исчисляется по площади поверхности облицовки без учета ее рельефа. Объем работ по облицовке поверхностей искусственным мрамором подсчитывается по развернутой поверх​ности облицовки.

Б. Штукатурные работы

Площадь оштукатуривания фасадных стен подсчитывают за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок. При улучшенной и высококачественной штукатурке фасадов пло​щадь, занимаемая архитектурными деталями (карнизами, поя​сами, наличниками и другими тянутыми деталями), а также примыкающими к зданию колоннами и пилястрами, не вклю​чается в площадь стен и исчисляется отдельно. Объем работ по оштукатуриванию колонн (примыкающих к зданию или от​дельно стоящих), а также пилястры исчисляют по площади

развернутой поверхности их.

Оконные и дверные откосы и отливы, а также боковые поверхности выступающих из плоскости стен и утопленных в тол​щу стен архитектурных и конструктивных деталей при штукатурке фасадов исчисляют отдельно с подразделением на две группы по ширине до 200 и более 200 мм. При улучшенной штукатурке фасадов откосы и отливы подсчитывают отдельно.

Оштукатуривание боковых и верхних оконных заглушин и откосов ниш отопления учтено в нормах на штукатурку и отдельно не подсчитывается. Объем работ по устройству нижних оконных заглушин исчисляют дополнительно по их пло​щади (имеется соответствующая норма).

Объем работ по оштукатуриванию оконных и дверных отко​сов внутри зданий подсчитываются дополнительно по их площади в м2. Объем работ по тяге внутренних наличников определяют по площади, занимаемой ими на поверхности стен (по проекции на стену).

Объем работ по вытягиванию карнизов, тяг, поясов, налич​ников и других тянутых деталей при высококачественной штукатурке фасадов исчисляют по площади, занимаемой ими на поверхности фасада (по проекции на стену). При устройстве карнизов с относом, превышающим их высоту, объем работ ис​числяют по площади горизонтальной проекции карнизов. Объем работ для оштукатуривания карнизов и тяг подсчиты​вают отдельно по сумме относа и высоты, умноженной на длину тяги. Площадь, занимаемая лепными деталями, устанавливае​мыми на оштукатуренную поверхность, из общей площади шту​катурки не исключают.

Объем работ по внутренней штукатурке определяют по от​дельным помещениям в зависимости от разновидности их отделки (простая, улучшенная, высококачественная) или по отдельной квартире, по этажу, секции и т. п. в целом, если тип отделки для всех помещений принят одинаковым. Объем работ подсчи​тывают за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками. Высоту стен измеряют от чистого пола до потолка. Площадь боковых сторон пилястр добавляется к общей площади стен.

Объем работ по оштукатуриванию потолков (в том числе кессонных с площадью горизонтальной проекции кессона до 12 м2) исчисляют по площади между внутренними гранями стен или перегородок. Объем работ по оштукатурнванию ребристых перекрытий и кессонных потолков с площадью горизонтальной проекции кессона более 12 м2 подсчитывают по развернутой поверхности.

Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и пло​щадок исчисляют по площади их горизонтальной проекции (поэтажно).

Площадь основания под искусственный мрамор в объем штукатурных работ не включается, так как устройство основания нормируется по облицовочным работам.

Объем работ по установке лесов определяют:

при оштукатуриванни потолков и стен в помещениях - по горизонтальной проекции потолков;

при оштукатуривании стен в помещениях — по длине стен, умноженной на ширину настила лесов (1,65);

при оштукатуривании фасадов — по вертикальной проекции стен без вычета проемов;

при оштукатуривании на фасадах карнизов, тяг, откосов и наличников — по проекту.

В. Лепные работы

Объем лепных работ принимают по проектным данным в со​ответствии с номенклатурой лепных изделий, указанной в прей​скурантах отпускных цен, применительно к разновидностям и измерителям Сборника 15 ЭСН. Высота выпуклых погонных дета​лей принимается по огибу.

Г. Малярные работы

Объемы работ по окраске фасадов известковыми, силикатными и цементными составами определяют С учетом переломов фасадных стен в плане без вычета проемов, при этом оконные и дверные откосы, а также развернутые поверхности карнизов, тяг и других архитектурных деталей не учитываются.

Объем работ по окраске фасадов перхлорвинил о-выми. кремнийорганическими и поливинил-ацетатными составами определяют по площади окраши​ваемой поверхности.

Объем работ по окраске внутренних поверхностей водными составами определяют без вычета проемов и без учета площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш. Площадь столбов и боковых сторон пилястр включается в объем работ. Площадь окраски отдельных стен, имеющих проемность более 50%, определяется по площади окрашиваемой поверх​ности, т. е. за вычетом проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш.
Объем работ по окраске стен масляными и п о л и-винилацетатными составами определяется за вычетом проемов. Площадь окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов, включается в объем работ.

Объем работ по окраске ребристых перекрытий подсчиты​вается по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициента 1,6. Объем работ по окраске кессонных потолков исчисляется по площади горизонтальной проекции с применением коэффициента 1,75. Объем работ по окраске лепных поверх​ностей исчисляется по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициентов насыщенности лепкой %:

до 2 ..............………..1

от 2,1 до 10 ..............  1,1

» 10.1 » 40 ............…  1,5

» 40,1 » 70 ............…. 2,1

более 70 » 100 ......… 2,8

Насыщенность лепкой определяется по площади горизонталь​ной проекции лепных изделий.

Площадь окраски полов определяется за исключением пло​щадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола. Окраска плинтусов при дощатых полах предусмотрена в нормах и отдель​но не учитывается. При полах из линолеума и паркетных пло​щадь плинтусов для их окраски учитывается в размере 10% площади пола и нормируется как улучшенная окраска дощатых полов.

Окрашиваемая поверхность заполнения оконных и дверных проемов определяется путем применения к площади заполнения, исчисленной по наружному обводу коробок, коэффициентов по табл. 11.

Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется, как площадь окраски заполнения соответствующих типов окон​ных проемов. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах не учитывают окраску наличников. При окраске заполнения дверных проемов в. каменных стенах с наличниками с .одной стороны проема соответствующие коэффициенты увеличивают на 0,2. Коэффи​циенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках учитывают нормальную толщину коробок. При окраске заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140...160 мм с коробками на всю толщину соответствующие коэффициенты увеличивают на 0,2.

Объем работ по окраске деревянных ферм силикатной краской исчисляется по площади ферм.

Объем работ по окраске металлических кровель подсчиты​вают по площади кровли, при этом окраска фальцев, желобов, колпаков на дымовых трубах и покрытия слуховых окон отдельно не учитываются. Объем работ по окраске водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников подсчитывается по площади фасада без вычета проемов.

Объем работ окраски по вагонке исчисляют по площади окрашиваемой поверхности, замеренной без огнбания калевок и оборок, с применение коэффициента 1,1 (на учет рельефа). Объем работ по окраске поверхностей из волнистой асбестофанеры или стали подсчитывают по площади, замеренной без учета огибания (волны), с применением коэффициента 1,2 (на учет рельефа).

Объем работ по окраске стальных решеток исчисляют по их площади, с применением коэффициентов:

а) для простых решеток без рельефа с заполнением до 20% (парапетные, пожарные лестницы, проволочные сетки с рамкой и т. п.) - 0,5;

б) для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом, с заполнением до 30% (лестничные, балконные и т. п.) -1;

в) для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% (жалюзийные, радиаторные, художественные и т. п.) - 2,5.

Объем работ по окраске мелких металлических деталей подсчитывается по площади окрашиваемой поверхности.  

11. Коэффициент перехода от площади проемов к площади окрашиваемой   

поверхности

	Характеристика

заполнения


	
	Состав

заполнения
	Коэффициент

к площади

заполнения

проемов
	В том числе

детали про-

олифленные

	
	Материал

стен
	
	
	
	

	
	
	
	Число переплетов в проеме

	
	
	
	1
	2
	3
	4


Оконные проемы жилых и общественных зданий

	Раздельные пере​


	
	
	
	
	
	

	плеты:


	
	
	
	
	
	

	с подоконной


	Каменные


	Коробка, пере​


	1,5


	2,8


	0,3


	0,3



	доской


	
	плет, подоконная


	
	
	
	

	
	
	доска


	
	
	
	

	то же


	Деревянные


	То же, с налични​


	2,2


	3,5


	0,6


	0,5



	
	
	ками с двух сто​


	
	
	
	

	
	
	рон
[image: image1]

	
	
	
	

	без подокон​


	Каменные


	Коробка, пере​


	1,2


	2,5


	—


	

	ной доски


	
	плет


	
	
	
	

	Спаренные пере​


	
	
	
	
	
	

	плеты:


	
	
	
	
	
	

	с подоконной


	»


	Коробка, пере​


	—


	2,5


	
	0,3



	доской


	
	плет, подоконная


	
	
	
	

	
	
	доска


	
	
	
	

	без подокон​


	»


	Коробка, пере​


	—


	2,2


	
	

	ной доски


	
	плет


	
	
	
	

	Фрамуги


	Перегородки


	Переплет, налич​


	1,6


	—


	0,7


	

	Витрины деревян​


	Каменные


	ники с двух сторон Коробка, пере​


	1,75


	3,5


	0,45


	0,9



	ные


	
	плет


	
	
	
	


	Площадью до 4 м2

	Каменные


	Коробка, пере​


	2,1


	3,2


	0,3


	0,3



	с раздельными пе​


	
	плет, раскладки


	
	
	
	

	реплетами


	
	монтажные подо​


	
	
	
	

	
	
	конные доски


	
	
	
	

	То же более 4 м2

	»


	То же


	1,7


	2,6


	0,2


	0,2




Оконные проемы промышленных зданий

Балконные двери

	Раздельные по​лотна 

Спаренные по​лотна


	Каменные 

»


	Коробка, дверное полотно 

То же


	2,1


	3,5 

2,6


	
	


Дверные проемы

	Глухие дверные полотна


	Каменные


	Коробка, полотно


	2,4


	
	—


	—



	То же


	Деревянные


	То же, с налич​


	2.7


	—


	0,3


	

	
	
	никами с двух


	
	
	
	

	Остекленные двер​ные полотна


	Перегородки Каменные


	сторон 

То же Коробка, полотно


	2,7 

1,8


	—


	0,3


	—



	То же


	Перегородки


	То же с налични​


	2,1


	
	0,3


	

	
	
	ками с двух сто
	
	
	
	

	
	
	рон


	
	
	
	


             Шкафные двери                                           «                                       Коробка, полотно,                             2,7             -                   0,2            -

                                                                                                                             наличники с одной

                                                                                                                             стороны

             Обрамление                                                  «                                       Коробка, наличники                         0,9             -                    0,4          -

             открытого проема                                                                                 с двух сторон 

Д. Обойные работы

Объем работ по оклейке стен и потолков обоями подсчи​тывается по площади оклеиваемой поверхности, за исключением площади оконных и дверных проемов, определяемых по на​ружному обводу коробок. Объем работ по обивке дверей опре​деляют по площади обиваемой поверхности.

18. ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ

При наличии комплексных расценок объем работ определяется в м2. Если комплексные расценки на устройство подвесных потолков не составлены, объем работ определяется следующим образом:

а) несущие конструкции подсчитываются в тоннах или ки​лограммах с указанием вида конструкции и марки металла;

б) деревянный каркас подсчитывается в м2 древесины в деле;

в) заполнение каркаса подсчитывается в м2 облицованной поверхности подвесного потолка с указанием 'материала.

Объем работ по монтажу подвесных потолков из алюминиевых сплавов и комбинированных подсчитывается по их площади.

Подвесные потолки бывают комбинированные (стальные с облицовкой алюминиевыми листами) и панельные перфориро​ванные (расход алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг). Массу стальных конструкций (включая накладки и повески), облицовки алюминием, конструкций из алюминиевых сплавов принимают по рабочим чертежам проекта.

19. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

Отмостка. Отмостка устраивается вокруг всего здания. Основание отмостки делается из бетона или щебня, покрытие бывает асфальтовое, асфальтобетонное и цементное. Основания подсчитываются в м2. покрытия — в м2. В необходимых случаях предусматривает устройство корыта в м2 или м3.

Крыльца. Объем работ по устройству крылец по Сборнику «Конструкции из кирпича и блоков» подсчитывается в м2 (нормы даны на 1 м крыльца). Отдельно выделяют крыльца: с входной площадкой (без ступеней); с входом с одной стороны; с входом с трех сторон  (в три ступени). Деревянные крыльца подсчитываются в м2 горизонтальной проекции.

Пандусы устраиваются для въезда транспорта и состоят из бетонной подушки толщиной 200...300 мм и покрытия из бетона или асфальтобетона. Бетонная подушка подсчитывается в м3 (с указанием класса бетона), покрытия — в м2 (с указанием толщины).

Каналы и приямки. Стенки каналов и приямков (кирпичные и из монолитного бетона) подсчитываются в м3,основание (бетонное) — в м3 покрытие из сборных железобетонных плит — в шт., из рифленой стали — в м2. При необходимости изоляции стенок, днища и перекрытий каналов объем работ по ее устройству подсчитывается в зависимости от вида изоляции в м2 и м3.
Затраты на эксплуатацию грузопассажирских подъемников при строительстве производственных, жилых и общественных зданий и главных корпусов тепловых электростанций высотой 25 м и более определяют дополнительно в м2 площади застройки, при этом выделяют:

жилые, общественные и административно-бытовые здания промышленных предприятий (на первые девять этажей и на каж​дый последующий этаж);

одноэтажные производственные здания;

многоэтажные производственные здания (высотой до 30 м и на каждые последующие 3 м высоты здания).

Дополнительные затраты на вертикальное транспортирование материалов и железобетонных конструкций. В нормах предусмот​рена установка конструкций в одноэтажных производственных зданиях и сооружениях высотой до 35 м, в многоэтажных производственных зданиях и сооружениях - до 57 м, в зданиях жилого и общественного назначения и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий до 57 м.

При определении затрат на установку конструкций одноэтаж​ных производственных зданий и сооружений высотой более 35 м и многоэтажных высотой более 57 м, нормы корректируются коэффициентом, приведенным в разд. 3, Технической части СНиП IV-2-82. Прил., т. 2. При этом заменяют характеристики монтажных кранов, предусмотренных в нормах, на краны по про​екту организации строительства. При определении затрат на установку конструкций жилых и общественных зданий, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий высотой более 57 м дополнительные расходы по подъему и установке конструкций, а также подъему всех материалов определяют по нормам на 100 м2 площади застройки отдельно для зданий высотой до 80 и 110 м.

Встроенные шкафы, антресольные полки, штучные изделия. Сборку, пригонку по месту и крепление шкафных и антре​сольных стенок и полок подсчитывают в м2 деталей. Установку и крепление блоков дверных и антресольных принимают в штуках. Отдельно выделяют установку штучных изделий (столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др.) — нормы даны на 100 из​делий. Установка наличников нормируется на 100 м коробок. Стоимость изделий учитывается дополнительно.

Мусоропровод со стволом из асбестоцементных труб.

В норме учитывается комплекс работ по устройству мусоропровода со стволом из асбестоцементных труб диаметром 400 мм. Общестроительные работы по устройству мусоросборных камер в нормах не учтены. Эти работы -нормируют дополнительно. Норма приведена на 1 мусоропровод в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой 25 м.

Норму следует добавлять или исключать:

на каждый этаж сверх или менее девяти;

на 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м;

каждый дополнительный приемный клапан.

Отдельно учитывают окраску мегаллических деталей мусоро​провода (нормы на 1 мусоропровод, на 1 этаж, на 1 приемный клапан).

Подкрановые пути. Устройство и разборка подкрановых путей одинарных и в две нитки нормируется па 1 звено длиной 12,5 м при ширине колеи до 4000,5000 и 6000 мм на песчаном или щебеночном балласте. Установка и снятие тупиковых инвентарных упоров и устройство контурного заземле​ния нормируется на один путь.
Дополнительные данные.

Площади основных геометрических фигур и длина окружности

	Фигура


	Формула


	Условные обозначении



	Треугольник


	bh/2


	b — основание;



	
	
	h — высота



	Прямоугольник и па​


	bh

	b — основание;



	раллелограмм


	
	Н -— высота



	Ромб


	Дd/2


	Д — большая диагональ;



	
	
	d - малая диагональ



	Трапеция


	(a+b)/2 или


	а, b — параллельные стороны (или



	
	
	основания)



	
	(с + h X откос)


	h — высота



	
	
	с —- нижнее основание



	Круг


	3,14 r2 или   

3,14d2/4


	d — диаметр



	
	
	r — радиус



	Круговой сектор


	lr/2


	l — длина дуги;



	
	
	r — радиус



	Кольцо


	3,14(R2-r2)


	R — радиус кольца;



	
	
	r — радиус внутренней части



	Круговой сегмент


	[tR - с (R- f)]/2


	l — длина дуги;



	
	
	R - радиус;



	
	
	с — длина хорды;



	
	
	f — высота от хорды до дуги



	Длина 

окружности


	3,14D или 

2x3,14r
	D — диаметр

г — радиус



	
	
	


Объемы основных геометрических тел

	Геометрическое

тело


	Формула определения объема


	Условные обозначения



	Пирамида


	Bh/3


	B — площадь основания;



	
	
	h - высота



	Усеченная пирамида


	h (B + b + VBb)

-


	Н — высота;



	
	3


	В, Ь — площади нижнего и верх​

него основания



	
	
	

	Конус


	0.2618d2H


	d — диаметр;



	
	
	h — высота



	Шар


	4 3,14R3

-

3


	R — радиус



	
	
	

	Усеченный конус


	3,14

- (R2+r2+Rr)

3
	h — высота;



	
	
	R — радиус большого основания;



	
	
	r — радиус меньшего основания



	Цилиндр


	3,14r2h
	r — радиус;



	
	
	h - высота




Поверхности пространственных фигур

	Фигура


	Формулы определения поверхности


	Условные обозначения



	Цилиндр 

Усеченный конус

Шар 

Сегмент


	2 X 3,14rh(боковая) 

3,14(R+r)h
4 • 3,14R2 или 3,14D2
2 • 3,14Rh или 3,14 (г2 + h2)


	r — радиус; 

h — высота; 

R — радиус большого основания; 

r — радиус меньшего основания; 

R — радиус; 

D — диаметр; 




                       Стержневая арматура (ГОСТ 5781—82)

	Диаметр стержня, мм


	Теоретическая масса 1 м. кг


	Диаметр стержня, мм


	Теоретическая масса 1 м, кг



	6


	0,222


	28


	4,83



	7


	0,302


	32


	6.31



	8


	0,395


	36


	7,99



	10


	0,617


	40


	9.87



	12


	0,888


	45


	12,48



	14


	1,21


	50


	15,41



	16


	1,58


	55


	18,65



	18


	2


	60


	22,19



	20


	2,47


	70


	30,21



	22


	2,98 


	80


	39,46



	25


	3,85


	
	


             Арматурная проволока (ГОСТ 7348—81)

	Номинальный диаметр, мм


	Масс;) 1 м, кг


	Номинальной диаметр, мм


	Масса 1 м. кг



	3 

4 

5


	0,0555 

0,0987 

0,1540


	6

7 

8


	0,222 

0,302 

0,395




Уголки стальные равнополочные (ГОСТ 8509—86)

	Номер уголка


	мм
	Масса


	Номер

уголка


	мм


	Масса,

1 м, кг



	
	 b
	t
	1 м, кг
	
	b


	t
	

	2


	20


	3 4


	0,89 

1,115


	8


	80


	5,5 

6


	6,78 

7,36



	
	
	
	
	
	
	7


	8,51



	2,5


	25


	3


	1,12


	
	
	8


	9,65



	
	
	4


	1,46


	9
	90


	6


	8.33



	2,8


	28


	3


	1,27


	
	
	7 

8


	9,64 

10,93



	3,2


	32


	3


	1,46


	
	
	9


	12,20



	
	
	4


	1,91


	10


	100


	6,5


	10,06



	3,5


	35


	3


	1,62 

2,10


	
	
	7 

8


	10,79 

12,25



	
	
	
	
	
	
	10


	17,90



	4


	40


	3 4


	1,85 

2,42


	
	
	12 

14


	17,90 

20,63



	
	
	
	
	
	
	16


	23,3



	4,5


	45


	3 4


	2,08

2,73


	11


	110


	7

8
	11,89

13,50



	5


	50


	3 4

5


	2,32

3,05 

3,77


	12,5


	125


	8

9

10


	15,46 

17,30 

19,10



	5,6


	6


	4

5


	3,44 

4,25


	
	1


	12 

14 

16


	22,68 

26,20 

29,65



	6.3


	63


	4 

5 

6


	3,90 

4,8

5,72


	14


	140


	9 

10 

12


	19,41 

21,45 

27,00



	7


	70


	4,5 

5 

6


	4,87 

5,38 

6,39 

7,39 

8,37


	16


	160


	10 

11 

12 

14 

16


	24,67 

27,00 

28,35 

33,35 

38,52



	7,5


	75


	5 

6


	5,80

6,89


	
	
	18 

20


	43,01 

47,44



	
	
	7


	7,96

,96


	
	
	
	

	
	
	8
	9,02


	
	
	
	

	
	
	9


	10,07


	
	
	
	


	18


	180


	11


	30,47


	22


	220


	14


	47,4



	
	
	12


	33,12


	
	
	16


	53,8



	20


	200


	12


	36,97


	25


	250


	16


	61,5



	
	
	13


	39,92


	
	
	18


	68,9



	
	
	14


	42,8


	
	
	20


	76,1



	
	
	16


	48,65


	
	
	22


	83,3



	
	
	20


	6060,08


	
	
	25


	94,0



	
	
	25


	74,02


	
	
	28


	104,5



	
	
	30


	87,56


	
	
	30


	111,4




                  Уголки стальные неравнополочные (ГОСТ 8510—86)

	Номер


	
	мм
	
	Масса


	Номер


	
	мм
	
	Масса



	уголка


	В


	b

	t


	1 м, кг


	уголка


	B
	b
	t
	1 м, кг



	2,5/1,6


	25


	16


	3


	0,91


	9/5,6


	90


	56


	5,5 

6


	6,17 

6,70



	3,2/2


	32


	20


	3


	1,17


	
	
	
	8


	8,77



	
	
	
	4


	1,52


	10/6,3


	100


	63


	6


	7653



	4/2,5


	40


	25


	3

4


	1,48 

1,94


	
	
	
	7 

8 

10


	8.70 

9,87 

12,14



	4,5/2,8


	45


	28


	3 4


	1.68 

2,2


	11/7


	110


	70


	6,5 

8


	8,98 

10,93



	5/3,2


	50


	32


	3 4


	1,9 

2,44


	12,5/8


	125


	80


	7 

8


	11,04 

12,58



	5,6/3,6


	56.


	36


	4

5


	2,81 

3,46


	
	
	
	10

12


	15,47 

18,34



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6,3/4


	63


	40


	4 5


	3,17 

3,91


	14/9


	140


	890


	8 

10


	14,13 

17,46



	
	
	
	6 8


	4,63 

6,03


	16/10


	160


	100


	9 

10


	17,96 

19,85



	7/4,5


	70


	45


	5


	4,39


	
	
	
	12 

14


	23,58 

27,26



	7,5/5


	75


	60


	5 

6 

8


	4,79 

5,69 

7,43


	18/11


	180


	110


	10 

12


	22,2 

26,4



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8/5


	80


	50


	5 6


	4,99 

5,92


	20/12,5


	200


	125


	12 

14 

16


	27,37 

29,74 

34,43 

39,07




                              Балки двутавровые (ГОСТ 8239—72)

	Номер

балки


	Масса 1 м, кг


	Номер

балки


	Масса 1 м, кг


	Номер

балки


	Масса 1 м, кг



	10


	9,46


	22


	24


	33


	42,2



	12


	11,5


	22а


	25,8


	36


	48,6



	14


	13,7


	24


	27,3


	40


	57



	16


	15,9


	24 а


	29,4


	45


	66,5



	18


	18,4


	27


	31,5


	50


	78,5



	18а


	19,9


	27а


	33,9


	55


	92,6



	20


	2!


	30


	36,5


	60


	108



	20а


	22.7


	30а


	39.2


	
	


                                      Швеллеры (ГОСТ 8240—72)

	Номер профиля


	Масса 1 м,

кг


	Номер профиля


	Масса 1 м, кг


	Номер профиля


	Масса 1 м,

кг



	5


	4,84


	16а


	15,3


	24


	24



	6,5


	5,9


	18


	16,3


	24 а


	25,8



	8


	7,05


	18а


	17,4


	27


	27,7



	10


	8,59


	20


	18,4


	30


	31,8



	12


	10,4


	20а


	19,8


	33


	36,5



	14


	12,3


	22


	21


	36


	41,9



	14а


	13,3


	22а


	22,6


	40


	48,3



	16


	14,2


	
	
	
	


                                 Сталь квадратная (ГОСТ 2591—88)

	Сторона квадрата, мм


	Масса 1 м профля, кг


	Сторона квадрата, мм


	Масса 1 м профля, кг



	6


	0,283


	32


	8,04



	7


	0,385


	34


	9,07



	8


	0,502


	35


	9,62



	9


	0,636


	36


	10,17



	10


	0,785


	38


	11,24



	11


	0,95


	40


	12,56



	12


	1,13


	45


	15,9



	13


	1,33


	46


	16,61



	14


	1.54


	48


	18,09



	15


	1.77


	50


	19.62



	16


	2,01


	52


	21,23



	17


	2,27


	55


	23,75



	18


	2,54


	58


	26,4



	19


	2,82


	60


	28,26



	20


	3,14


	63


	31.16



	21


	3,46


	65


	33,17



	22


	3,80


	70


	38,47



	24


	4,52


	75


	44,16



	25


	4,91


	80


	50,24



	26


	5,30


	85


	56.72



	27


	5.72


	90


	63,58



	28


	6.15


	93


	67,9



	29


	6,6


	95


	70,85



	30


	7,06


	100


	78,50




                                 Сталь полосовая (ГОСТ 103—76)

	Ширина полосы


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	полосы, мм


	4


	5


	6


	7


	8


	9


	10


	11


	12


	14



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20


	0,63


	0,78


	0,94


	1,1


	1,26


	1,21


	1,57


	1,73


	1,88


	2,2



	22


	0,69


	0,86


	1,04


	1,21


	1,38


	1,55


	1,73


	1,9


	2,07


	2,42



	25


	0,78


	0,98


	1,18


	1,37


	1,57


	1,77


	1,96


	2,16


	2,36


	2.75



	28


	0,88


	1,1


	1,32


	1,54


	1,76


	1,98


	2,2


	2,42


	2,64


	3,08



	30


	0,94


	1,18


	1,41


	1,65


	1,88


	2,12


	2,36


	2,59


	2,83


	3,30



	32


	1,0


	1,26


	1,51


	1,76


	2,01


	2,26


	2,51


	2,76


	3,01


	3,52



	36


	1,13


	1,41


	1,70


	1,98


	2,26


	2,54


	2,83


	3,11


	3,39


	3,96



	40


	1,26


	1,57


	1,88


	2,2


	2,51


	2,83


	3,14


	3,45


	3,77 


	4,4



	45


	1,41


	1,77


	2,12


	2,47


	2,83


	3,18


	3,53


	3,89


	4,24 


	4,95



	50


	1,57


	1,96


	2,36


	2,75


	3,14


	3,53


	3,92


	4,32


	4,71


	5,5



	60


	1,88


	2,36


	2,83


	3,3


	3,77


	4,24


	4,71


	5,18


	5,65


	6,59



	70


	2,2


	2,75


	3,3


	3,85


	4,4


	4,95


	5,5


	6,04


	6,59


	7.69



	80


	2,51


	3,14


	3,77


	4,4


	5,02


	5,65


	6,28


	6,91


	7,54


	8,79



	100


	3,14


	3,92


	4,71


	5,5


	6,28


	7,06


	6,85


	8,65


	9,42


	10,99




Сталь круглая (ГОСТ 2590—88)

	Диаметр. мм


	Масса 1 м, кг


	Диаметр,

мм


	Массу 1 м, кг



	5


	0,154


	45


	12,48



	5,5


	0,186


	48


	14.20



	6


	0,222


	50


	15,42



	6,3


	0,245


	53


	17,32



	6,5


	0,260


	56


	19,33



	8


	0,395


	60


	22,19



	9


	0,499


	63


	24,47



	10


	0,616


	65


	26,05



	11


	0,746


	70


	30,21



	12


	0,888


	75


	34,68



	13


	0,04


	80


	39,46



	14


	1,21


	85


	44,55



	15


	1,39


	90


	49,94



	16


	1,58


	95


	55,64



	17


	1.78


	100


	61,65



	18


	2.00


	110


	74,60



	19


	2,23


	120


	88,78



	20


	2,47


	125


	96,33



	21


	2,72


	130


	104,20



	22


	2,98


	140


	120,84



	24


	3,55


	150


	138.72



	25


	3,85


	160


	157,83



	26


	4,17


	170


	178,18



	28


	4,83


	180


	199,76



	30


	5,55


	190


	222,57



	34


	7,13


	200


	246,62



	36


	7,99


	210


	271,89



	38


	8,90


	220


	298,40



	40


	9,87


	240


	355,13



	42


	10,88


	250


	385,34




                           Рельсы крановые (ГОСТ 4121 -76)

	ТИПЫ РЕЛЬСОВ


	h. мм


	Масса 1 м,кг



	КР50


	50


	29,85



	КР60


	60


	40,03



	КР70


	70


	52,83



	КР80


	80


	63,69



	КР100


	100


	88,96



	КР120


	120


	118,10



	КР140


	140


	153,49




                 II р и м е ч а н и е. Для крановых рельсов применяется сталь марки К 62 но ГОСТ 4121 -76.

                 Рельсы железнодорожные для дорог широкой колеи

	Типы рельсов


	гост


	Н. мм


	Масса 1 м,

кг

	Р65


	8161-75


	180


	64,64



	Р50


	7174-71


	152


	51,63



	Р43


	7173-54*


	140


	44,65




Рельсы железнодорожные для дорог узкой колеи (ГОСТ 6368-52)

	 Типы рельсов


	Масса 1 м, кг


	

	Р8


	
	8,42



	Р11


	
	11,2



	Р15


	
	15



	Р18


	
	18,06



	Р24


	
	25,6




                             Ширина настила инвентарных лесов

Леса безболтовые трубчатые для каменных работ:

наибольшая высота лесов, м ……………………….......   40

ширина настила, м ......………………………………......    2

Леса безболтовые трубчатые для отделочных работ:

наибольшая высота лесов, м ...………………………....   60

ширина настила, м ....…………………………………....... 1,65

             Основные материалы для строительных работ
	Материалы


	Единица изме​рения


	Масса, кг


	Материалы


	Единица изме​рения


	Масса, кг



	Алебастр


	М3

	2300...2800


	в воздушном


	
	

	Асбестовый картон


	»


	900


	состоянии


	
	

	толщиной 3...6 мм


	
	
	пиленый хвой​


	»


	600



	То же


	М2

	3


	ных пород


	
	

	»


	М3

	1000...1400


	пиленый дубо​


	»


	850



	Асбестофанера:


	
	
	вый


	
	

	жесткая


	»


	1700


	Линолеум толщиной


	М2


	2,9



	мягкая


	»


	1400


	2,5 мм


	
	

	волокнистая


	М2

	11


	Линкруст


	
	1



	обыкновенного


	
	
	Мел молотый на​


	М3


	950...1200



	профиля 1200Х678Х5 мм


	
	
	валом Минераловатные


	»


	160.-200



	усиленного


	»


	16


	маты на связке из


	
	

	профиля


	
	
	смол


	
	

	2800Х994Х8 мм


	
	
	Мрамор


	»


	2600



	Асбестоцементные


	»


	11


	Мох


	»


	140



	облицовочные листы


	
	
	Обапол (горбыль)


	»


	700



	размером 1200Х Х800Х6 мм


	
	
	Опилки древесные Паркет дубовый


	»

м2


	200 22



	Балласт:


	
	
	толщиной 17 мм


	
	

	гравийный


	м3


	1800


	Пергамин П-350


	»


	0,65



	песчаный


	»


	'1650


	Песок:


	
	

	щебеночный


	»


	1500


	горный


	м3


	1500



	Борулин гидроизо​


	м2


	3


	речной и морской


	»


	1650



	ляционный


	
	
	шлаковый


	»


	800



	Вермикулит


	м3


	250...400


	Плиты и блоки


	»


	950



	Войлок строитель​


	
	
	гипсолитовые


	
	

	ный:


	
	
	Плиты древесно-во-


	
	

	в кипах


	»


	300


	локиистые:


	
	

	листовой


	м2


	1,74


	изоляционные


	•I

м"


	500



	Гидроизол (длина 20 м)


	рулон


	16


	мягкие толщи​ной 12,5...25 мм


	
	

	Глина:


	м3


	1500


	отделочные


	м2


	7



	обыкновенная


	»


	1500


	толщиной 8 мм


	
	

	огнеупорная


	»


	1650


	полутвердые


	»


	5



	Гравий


	»


	1600


	толщиной 4 мм


	
	

	Гранит в блоках


	»


	2700


	Плиты:


	
	

	Древесина:


	
	
	пробковые


	м3


	250



	хвойных пород


	м4


	430


	совелитовые


	»


	400



	твердых пород


	
	250


	толщиной 20...


	
	

	Земля растительная


	м3


	1200


	50 мм


	
	

	сухая


	
	
	из сухой шту​


	м2


	10



	Камень бутовый


	»


	1700


	катурки толщи​


	
	

	Кирпич: .керамический


	тыс.


	3750


	ной 8.-.10 мм шлакоалебаст-


	м3


	1200



	
	шт.


	
	ровые


	
	

	силикатный


	»


	3700


	Плитки керами​


	
	

	дырчатый


	»


	3560


	ческие:


	
	

	огнеупорный


	»


	3300


	для полов


	м2


	25

1 Й



	Лес:


	
	
	для внутренней


	»


	10



	круглый


	м3


	700


	облицовки


	
	

	хвойных пород


	
	
	Рубероид


	>>


	0,45




	Сетка проволочная


	»


	1,9...2,35


	изделия из тяже​


	
	

	Стекло:


	
	
	лого бетона:


	
	

	окопное тол​


	»


	5,5


	без арматуры


	»


	2400



	щиной 2 мм


	
	
	с арматурой


	»


	2500



	то же, толщи​


	»


	7,7


	Сборные детали и


	»


	1600



	ной 3 мм


	
	
	изделия из легкого


	
	

	армированное


	»


	12


	бетона (шлакобетона)


	
	

	Толь


	»


	1,4...2


	Плиты из ячеистого


	
	

	Фанера клееная


	м3


	700


	бетона (пенобетона)


	
	

	Фибролит


	»


	400


	и пеносиликата):


	
	

	Цемент (навалом)


	»


	1000...1400


	без арматуры


	»


	750



	Шлак котельный


	»


	750


	М-10-25


	
	

	Щебень:


	
	
	с арматурой


	
	800



	гранитовый известковый


	»


	1750 1600


	М-35-50 Камни шлакобе​


	»


	700



	кирпичный


	»


	1275


	тонные с пустот -ностью 50-..59%


	
	


                                 Бетоны, растворы, бетонные и

                           железобетонные детали и изделия              Полимерные материалы (пластмассы)

	Бетон товарный:


	
	
	Винипласт (листы,


	»


	60



	тяжелый


	М3

	2300


	трубы)


	
	

	»


	»


	2400


	Пенопласт (поли​


	»


	60



	легкий (шлако​бетон)


	»


	1600


	винил хлорид) Пол истирал (плитка)


	»


	1050



	Раствор товарный:


	
	
	Стекло органи​


	»


	1800



	тяжелый


	»


	2200


	ческое


	
	

	легкий


	
	1800


	Стеклопластики на


	»


	1700... 1800



	Сборные детали и


	»


	2400


	фенолформ альде​


	
	

	
	
	
	гидных смолах


	
	


