Материалы для сантехники и отопления
	№п.п
	Товар
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена за ед.
	Сумма


	
	
	
	

	1
	Алюминиевый радиатор
	элемент
	90
	
	
	
	
	
	

	2
	Кран радиаторный (радиаторный клапан для подачи, угловой, 1/2")
	шт.
	24
	
	
	
	
	
	

	3
	Колено угловое МРН 20 1/2"
	шт.
	24
	
	
	
	
	
	

	4
	Колено 20, 90о
	шт.
	70
	
	
	
	
	
	

	5
	Колено 20,  45о
	шт.
	40
	
	
	
	
	
	

	6
	Труба 20 STABI
	метр пог.
	20
	
	
	
	
	
	

	7
	Тройник 25*20*25
	шт.
	20
	
	
	
	
	
	

	8
	Переходник 25*20
	шт.
	4
	
	
	
	
	
	

	9
	Труба 25 STABI
	метр пог.
	100
	
	
	
	
	
	

	10
	Колено 25, 90о
	шт.
	12
	
	
	
	
	
	

	11
	Кронштейн для алюмин. Радиаторов (длинный)
	шт.
	44
	
	
	
	
	
	

	12
	Комплект радиаторный
	шт.
	12
	
	
	
	
	
	

	13
	Муфта соединительная 25
	шт.
	25
	
	
	
	
	
	

	14
	Муфта соединительная 20
	шт.
	10
	
	
	
	
	
	

	15
	Нитка для герметизации (Лактайт)
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	

	16
	Труба D=20, PN20
	метр пог.
	26
	
	
	
	
	
	

	17
	Тройник 20*20*20
	шт.
	11
	
	
	
	
	
	

	18
	Уголок для подключения смесителя (ушастый)
	шт.
	16
	
	
	
	
	
	

	19
	Труба полипропиленовая D=50мм, I=1000мм.
	шт.
	6
	
	
	
	
	
	

	20
	Труба полипропиленовая D=50мм, I=500мм.
	шт.
	6
	
	
	
	
	
	

	21
	Отвод D=50, угол 45о
	шт.
	14
	
	
	
	
	
	

	22
	Отвод D=50, угол 87о  30’
	шт.
	6
	
	
	
	
	
	

	23
	Тройник D=50, угол 45о
	шт.
	6
	
	
	
	
	
	

	24
	Переход эксцентрический d=50/32мм
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	

	25
	Труба полипропиленовая D=32мм, I=1000мм.
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	

	26
	Труба полипропиленовая D=32мм, I=500мм.
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	

	27
	Отвод D=32, угол 87о   30’
	шт.
	2
	
	
	
	
	
	

	28
	Крестовина одноплоскостная D=110*50*50 угол 67 о  30’
	шт.
	2
	
	
	
	
	
	

	29
	Тройник  D=110, угол 87о  30’
	шт.
	2
	
	
	
	
	
	

	30
	Переход эксцентрический d=110/50мм
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	

	31
	Труба полипропиленовая D=110мм, I=2000мм.
	шт.
	2
	
	
	
	
	
	

	32
	Труба полипропиленовая D=110мм, I=1000мм.
	шт.
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Для альтернативы также интересуют цены на стальные радиаторы 22 тип:

500*1200   6шт.

500*500     4шт.

500*600     1шт.

500*700     1шт.

Просьба указать окончательные цены и производителя.
