Окна – Гаш - Нивки
Этажи посчитать отдельно. Указать точную толщину профиля и параметры стеклопакета.
Все окна двухкамерный стеклопакет. Отдельно посчитать удорожание на И-стекло. 4-16-4И-16ар-4(?)
Отдельно посчитать удорожание при заполнении аргоном.
Подоконник 25 см, Профиль Рехау 70 или другой аналогичній, отлив 10-15 см. Противомоскитки.
Первый этаж

Отдельно посчитать удорожание при заказе окон с противовзломной плёнкой или противовзломным стеклом(только на первый этаж!).
ВЕЗДЕ РАЗМЕРЫ ПРОЁМОВ в см. Ширина на Высоту.

Спальня – 100 на 160 – 4 шт. Два окна глухие. Два поворотно откидные (одна вертикаль глухая маленькая 20 см, и поворотно откидное окно 70 см ).
Эркер – 80 на 180 – 3 шт. Одно окно поворотно откидное, 2 глухих. Без подоконников!
Кухня 

– 140 на 160. половина глухая, половина повортно откидная. Без подоконника.
- 140 на 220 глухое, цельное? (нужна ли планка посредине?). Без подоконника.
- 180 на 240 одна дверь, одна дверь на шпингалетах. Оконный профиль!
Ванная – 100 на 160 поворотно откидное (см. как в спальне)
Котельня – 90 на 200 (дверь, оконный профиль, открывается изнутри). поворотно откидное
Второй этаж.

Спальня – 100 на 140 – 4 шт. Два глухих, два поворотно откидных. (см. как в спальне на первом этаже)
Эркер – 80 на 160 – 3 шт. Два глухих, одно поворотно откидное.

Ванная – 90 на 140. Поворотно откидное.

Комната – 170 на 140. Одна половина поворотно откидная.

Угловая – 180 на 140. Одна половина поворотно откидная. 80 на 140 глухое
Окно на лестнице – 80 на 180. Глухое.  Без подоконника!
Чердак

110 на 120.глухое

104 на 120. узкая вертикальная планка + часть 80-70 см. поворотно откидная (см как в спальне).
Нестандарт! 120Ширина, левая сторона 180Высота, правая сторона 100Высота, верх наискосок. Должно открываться – предложить как.
