Мастика покрівельна ТехноНІКОЛЬ № 21 (Техномаст)
Мастика «Техномаст» являє собою повністю готовий до застосування матеріал на основі нафтового бітуму, модифікованого штучним каучуком, технологічних добавок, мінеральних наповнювачів і органічного розчинника. Покриття на її основі мають високу еластичність, міцність зчеплення з основою, теплостійкість, стійкість до впливу вологи.
 облаштування мастичних та ремонт всіх видів покрівель (у поєднанні зі склотканиною, рулонними матеріалами та без них);
 гідроізоляційний захист будівельних конструкцій (фундаментів, підвалів, паль та інших об'єктів, що заглиблюються в землю або контактують з вологим середовищем);
 гідроізоляційна і антикорозійна обробка металевих поверхонь, в тому числі труб, кузовів автомобілів; гідроізоляція підлог басейнів, ванн, душових.

Здійснення робіт

 Перед застосуванням мастику необхідно ретельно перемішати. Оброблювана поверхня повинна бути сухою, очищеною від пилу, масла, нальоді й інших забруднень. Мастику наносити пошарово щіткою, шпателем, або наливом з розрівнюванням спеціальними гребками. Витрата мастики на один шар – не більше 2 кг. Діапазон температур застосування – від -10 С до +40 С. При негативній температурі мастику рекомендується підігріти. Час висихання одного шару в залежності від товщини 12-24 год. Час остаточного набуття властивостей 7 діб.
Витрата:
- для облаштування гідроізоляції – 2,5-3,5 кг на м2;
- для приклеювання – 1кг на м2;
Зберігання:
Зберігати в сухих вентильованих приміщеннях при температурі від -200С до +300С.
Гарантійний термін зберігання 12 місяців.
Заходи безпеки:
Не застосовувати поблизу джерел відкритого вогню. Роботи проводити в добре провітрюваних приміщеннях. Уникати попадання на шкіру і в очі.
Упаковка:
Мастика упакована в металеві відра по 20 кг, 10 кг.
