## Лист1
Прайс-лист Dakon (Bosch Termotechnika) 2010-09-01
Котлы твердотопливные DOR
• Трехходовой теплообменник из жаропрочной стали, особо стойкий к тепловым ударам.
• Сжигание топлива может происходить, как методом отгорания, так и методом прогорания.
• Камера сгорания оснащена жаростойкими сегментами и шамотными досками, предназначенными для улучшения
сжигания топлива и выступающими в качестве катализаторов горения.
• Система поворотных чугунных колосников с рычагом встряхивания для отделения шлака или золы от топлива.
• Автоматическая плавная регулировка мощности прямодействующим термомеханическим регулятором.
• Работа котла независима от электроэнергии.
• Верхняя загрузка топлива через большую воронку загрузки с расширяющимся входом в топку.
• Система предотвращения выброса продуктов сгорания через открытый загрузочный люк.
• Термоманометр на лицевой панели котла.
• КПД (уголь) - 78%.
• КПД (древисина влажностью до 35%) - 82%.
Код | Модель | Мощность, кВт (уголь) | Топливо | Объем камеры загрузки, л | Расход топлива, кг/ч (уголь) | Вес нетто, кг | Цена розничная, EUR
DOR
VDOR001 | DOR 12 | 7,00 - 13,00 | бурый уголь, каменный уголь, угольные брикеты, кокс, дрова влажностью до 35% | 26 | 1,65 - 3,20 | 158 | 712
VDOR002 | DOR 16 | 6,00 - 16,00 |  | 26 | 1,77 - 4,70 | 166 | 747
VDOR003 | DOR 20 | 6,00 - 20,00 |  | 46 | 1,80 - 6,00 | 200 | 879
VDOR004 | DOR 24 | 7,00 - 24,00 |  | 46 | 2,22 - 7,60 | 215 | 932
VDOR005 | DOR 25 MAX | 8,00 - 27,00 |  | 61 | 2,34 - 7,90 | 232 | 937
VDOR006 | DOR 32 | 9,00 - 32,00 |  | 61 | 2,51 - 8,90 | 240 | 964
DOR WCL*** со встроенным охлаждающим теплообменником для защиты от перегрева
VDOR101 | DOR 12 WCL*** | 7,00 - 13,00 | бурый уголь, каменный уголь, угольные брикеты, кокс, дрова влажностью до 35% | 26 | 1,65 - 3,20 | 158 | 758
VDOR102 | DOR 16 WCL*** | 6,00 - 16,00 |  | 26 | 1,77- 4,70 | 166 | 808
VDOR103 | DOR 20 WCL*** | 6,00 - 20,00 |  | 46 | 1,80 - 6,00 | 200 | 939
VDOR104 | DOR 24 WCL*** | 7,00 - 24,00 |  | 46 | 2,22 - 7,60 | 215 | 997
VDOR105 | DOR 25 MAX WCL*** | 8,00 - 27,00 |  | 61 | 2,34 - 7,90 | 232 | 1008
VDOR106 | DOR 32 WCL*** | 9,00 - 32,00 |  | 61 | 2,51 - 8,90 | 240 | 1028
*** Для работы охлаждающего теплообменника необходимо приобретение термостатического клапана с погружным датчиком
температуры WATTS STS 20 (см. "Аксессуары для твердотопливных котлов DAKON")
Код | Модель | Мощность, кВт (дрова) | Топливо | Объем камеры загрузки, л | Расход топлива, кг/ч (дрова) | Вес нетто, кг | Цена розничная, EUR
DOR D
VDOR007 | DOR 32D | 9,00 - 32,00 | дрова влажностью до 35%, бурый уголь, каменный уголь, кокс | 63 | 2,70 - 8,40 | 240 | 1106
VDOR008 | DOR 45D | 18,00 - 45,00 |  | 115 | 5,60 - 14,00 | 320 | 1403
DOR D WCL*** со встроенным охлаждающим теплообменником для защиты от перегрева
VDOR107 | DOR 32D WCL*** | 9,00 - 32,00 | дрова влажностью до 35%, бурый уголь, каменный уголь, кокс | 63 | 2,70 - 8,40 | 240 | 1180
VDOR108 | DOR 45D WCL*** | 18,00 - 45,00 |  | 115 | 5,60 - 14,00 | 320 | 1477
*** Для работы охлаждающего теплообменника необходимо приобретение термостатического клапана с погружным датчиком
температуры WATTS STS 20 (см. "Аксессуары для твердотопливных котлов DAKON")
Котлы твердотопливные FB D
• Секционный одноходовой теплообменник из высококачественного чугуна.
• Сжигание топлива происходит методом прогорания.
• Усовершенствованная топка с увеличенным объемом камеры загрузки.
• Система охлаждаемых чугунных колосников.
• Автоматическая плавная регулировка мощности прямодействующим термомеханическим регулятором.
• Работа котла независима от электроэнергии.
• Фронтальная загрузка топлива через увеличенное окно подачи топлива в камеру сгорания.
• Термоманометр на верхней панели котла.
• Фланец для установки дутьевой горелки на нижней дверце котла.
• КПД (уголь) - 78%.
• КПД (древисина влажностью до 35%) - 82%.
Код | Модель | Мощность, кВт (дрова) | Топливо | Объем камеры загрузки, л | Расход топлива, кг/ч (дрова) | Вес нетто, кг | Цена розничная, EUR
FB D
VFB021 | FB 20 D | 8,00 - 16,00 | каменный уголь, угольные брикеты, кокс, дрова влажностью до 35% | 26 | 2,20 - 4,90 | 210 | 1098
VFB022 | FB 26 D | 10,00 - 20,00 |  | 34 | 2,50 - 6,10 | 245 | 1211
VFB023 | FB 32 D | 13,00 - 25,00 |  | 42 | 2,90 - 7,40 | 280 | 1339
VFB024 | FB 36 D | 15,00 - 30,00 |  | 51 | 3,30 - 8,70 | 315 | 1441
VFB025 | FB 42 D | 17,00 - 34,00 |  | 60 | 4,60 - 9,90 | 350 | 1563
Котлы твердотопливные пиролизные KP PYRO
• Теплообменник из жаропрочной стали, особо стойкий к тепловым ударам.
• Автоматическая плавная регулировка мощности котла посредством изменения частоты вращения
всасывающее – дутьевого вентилятора.
• Работа котла зависима от электроэнергии. Электрическое питание: напряжение 230 В, частота 50 Гц.
• Котловой регулятор управления температурой котла, вентилятором и насосами. Термометр.
• Возможность подключения внешних регулирующих устройств – комнатного термостата или программатора.
• Фронтальная загрузка топлива через увеличенное окно подачи топлива в камеру сгорания.
• Высокая эффективность сжигания топлива обеспечивается пиролитическим разложением древесины на
древесный газ и минимальное количество золы. В результате идеального сжигания древесины удаление
золы из котла, производится раз в 3 – 7 дней.
• КДП (древисина влажностью до 20%) - 85%.
Код | Модель | Мощность, кВт (дрова) | Топливо | Объем камеры загрузки, л | Расход топлива, кг/ч (дрова) | Вес нетто, кг | Цена розничная, EUR
KP PYRO
VKP001 | KP 18 PYRO | 8,00 - 21,00 | дрова влажностью до 20% | 66 | 2,17 - 5,70 | 310 | 2052
VKP002 | KP 24 PYRO | 12,00 - 25,00 |  | 86 | 3,37 - 7,00 | 350 | 2151
VKP003 | KP 32 PYRO | 13,00 -33,00 |  | 114 | 3,35 - 8,50 | 375 | 2287
VKP004 | KP 38 PYRO | 15,00-38,00 |  | 138 | 4,16 - 10,00 | 410 | 2395
KP PYRO WCL*** со встроенным охлаждающим теплообменником для защиты от перегрева
VKP101 | KP 18 PYRO WCL*** | 8,00 - 21,00 | дрова влажностью до 20% | 66 | 2,17 - 5,70 | 310 | 2117
VKP102 | KP 24 PYRO WCL*** | 12,00 - 25,00 |  | 86 | 3,37 - 7,00 | 350 | 2209
VKP103 | KP 32 PYRO WCL*** | 13,00 -33,00 |  | 114 | 3,35 - 8,50 | 375 | 2345
VKP104 | KP 38 PYRO WCL*** | 15,00-38,00 |  | 138 | 4,16 - 10,00 | 410 | 2448
*** Для работы охлаждающего теплообменника необходимо приобретение термостатического клапана с погружным датчиком
температуры WATTS STS 20 (см. "Аксессуары для твердотопливных котлов DAKON")
Аксессуары для твердотопливных котлов DAKON
Код | Модель | Описание |  | Назначение |  |  |  | Цена розничная, EUR
Защитные устройства для твердотопливных котлов DOR, FB D, KP PYRO, DAMAT PYRO G
VFB_S | VFB_S | охлаждающий теплообменник |  | для DOR, FB D, KP PYRO, без охлаждающего теплообменника |  |  |  | 117
0232120 | WATTS STS 20 | термостатический клапан с погружным датчиком температуры |  | для охлаждающих теплообменников WCL или VFB_S |  |  |  | 55
Комплекты перевода для работы с наддувной горелкой твердотопливных котлов FB D
VFB026 | SFC - FB 20 D | комплект перевода для работы с наддувной горелкой |  | для FB 20 D |  |  |  | 248
VFB027 | SFC - FB 26 D |  |  | для FB 26 D |  |  |  | 250
VFB028 | SFC - FB 32 D |  |  | для FB 32 D |  |  |  | 257
VFB029 | SFC - FB 36 D |  |  | для FB 36 D |  |  |  | 261
VFB030 | SFC - FB 42 D |  |  | для FB 42 D |  |  |  | 265