Цокольный профиль, 33мм – 153мм.
(Артикул DN).

Профиль предназначен для формирования нулевого уровня при поклейки утеплителя.
Преимущества:

- позволяет задать точный горизонтальный уровень поклейки утеплителя;

- защищает нижнюю грань теплоизоляционного материала системы утепления фасада от намокания, механических повреждений;
- выполнение требований противопожарной защиты;
- простота монтажа.

	Материал
	Размер/Толщина
	Артикул
	Длина
	Упаковка

	
	мм
	
	м
	шт.

	Алюминий
	 33/0,6
	DN/24.3
	2.0
	25

	Алюминий
	 43/0,6
	DN/25.2
	2.0
	25

	Алюминий
	 53/0,6
	DN/26.1
	2.0
	25

	Алюминий
	 63/0,6
	DN/27.07
	2.0
	25

	Алюминий
	 83/0,6
	DN/29.3
	2.0
	25

	Алюминий
	 103/0,8
	DN/30.08
	2.0
	25

	Алюминий
	 123/0,8
	DN/31.08
	2.0
	25

	Алюминий
	 153/0,8
	DN/32.108
	2.0
	10


Рекомендации:

При монтаже цокольного профиля на внутренних или внешних углах здания, изгиб в профиле формируется путём зарезания его под углом 450 с помощью ножниц по металлу, ни в коем случае, не состыковыванием 2-х отдельных планок.

В процессе дальнейшего утепления здания необходимо соблюдать указания производителя системы утепления.

[image: image1.png]



