	[image: image1.emf]

[image: image2.png]




	
	
	
	
	ООО "АКВАНТИС"

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	тел.(044) 501-6642

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	

	Смета на оборудование и работы 

	Система очистки сточных вод BioBox-0,8 (800 литров/сутки, 3-5 чел.)

	№
	Оборудование и материалы
	Цена,грн.
	кол-во
	ед.
	Сумма,грн.

	1
	Септик BioBox 2500 л
	5000
	1
	шт.
	5000

	2
	Надставка септика 600*300
	360
	1
	шт.
	360

	3
	Распредколодец 
	370
	1
	шт.
	370

	4
	Надставка распредколодца
	200
	2
	шт.
	400

	5
	Труба дренажная (дрена) Dn 100 
	20
	50
	м. 
	1000

	6
	Бактерии ROEBIC К-37 (1л)
	250
	1
	шт.
	250

	7
	Геотекстиль 190
	10
	25
	м.кв
	250

	ВСЕГО, грн.
	7630

	Работы 

	№
	Наименование 
	Сумма,грн.

	1
	Земляные работы
	2500

	2
	Монтаж системы
	3500

	3
	Щебень фр.20-40 - 10 тонн
	1000

	4
	Доставка щебня 
	600

	5
	Другие работы и материалы
	500

	ВСЕГО, грн.
	8100

	
	 
	 
	 
	 
	

	ВСЕГО стоимость работ и материалов, грн. 
	15730

	
	
	
	
	
	

	Гарантия на оборудование - 3 года. 
	 
	 
	 
	 
	

	Срок поставки оборудования и выполнения работ - 21 день с даты предоплаты.
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


