[image: image1.png]400

310

36°

ES

mmi

B

08

008

BETT

38

52





Общий чертеж лестницы

[image: image2.png]28.8

17.6





Чертеж шаблона ступеней

[image: image3.png]385

0





Чертеж тетивы


Удобная лестница

Исходные данные
Высота подъема 300 см
Длина лестничного проема в плане 400 см
Ширина площадки 90 см
Количество ступеней всего 17
Поворотных ступеней 3
До поворотных ступеней 1
Толщина ступеней 5 см
Выступ ступеней 5 см 




Размеры ступеней
Высота ступеней 17.6 см
Глубина ступеней 28.8 см
Высота подступенка 12.6 см
Внутренний угол поворотных ступеней 30°

Тетива лестницы
Длина верхней тетивы лестницы 385 см
Длина нижней тетивы лестницы 29.6 см
Расстояние на тетиве между запилами под ступени 29.6 см
Угол наклона лестницы 36° от уровня пола
