	Радиатор стальной Buderus(Германия)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№
	Код
	Назва товару
	Розмірність
	Ціна
	Кількість
	Сума 

	1
	 
	Головка термостатическая                              Thera 3 
	VK -Profil
	230,28
	21,00
	4835,88

	2
	 
	Узел нижнего подключения прямой для двухтрубки
	3/4"
	316,80
	18,00
	5702,40

	3
	 
	Радіатор Buderus сталь панельний тип VK11 H500
	400
	642,36
	4,00
	2569,44

	4
	 
	Радіатор Buderus сталь панельний тип VK11 H500
	500
	678,72
	1,00
	678,72

	5
	 
	Радіатор Buderus сталь панельний тип VK11 H500
	600
	727,20
	2,00
	1454,40

	6
	 
	Радіатор Buderus сталь панельний тип VK11 H500
	700
	775,68
	1,00
	775,68

	7
	 
	Радіатор Buderus сталь панельний тип VK22 H500
	600
	896,88
	5,00
	4484,40

	8
	 
	Радіатор Buderus сталь панельний тип VK22 H500
	700
	981,72
	3,00
	2945,16

	9
	 
	Радіатор Buderus сталь панельний тип VK22 H500
	800
	1054,44
	1,00
	1054,44

	10
	 
	Радіатор Buderus сталь панельний тип VK22 H500
	1000
	1236,24
	1,00
	1236,24

	11
	 
	Конвектор POLVAX
	90x360x3000
	4850,00
	1,00
	4850,00

	12
	 
	Конвектор POLVAX
	90х360х900
	1850,00
	1,00
	1850,00

	13
	 
	Конвектор POLVAX
	90х360х1200
	2564,00
	1,00
	2564,00

	14
	 
	Крепление радиатора тип 22,33
	500
	60,60
	10,00
	606,00

	15
	 
	Крепление радиатора тип 11
	500
	60,60
	8,00
	484,80

	Загальна сума, грн
	36091,56

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Материал системы отопления TC Flex(Германия)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№
	Код
	Назва товару
	Розмірність
	Ціна
	Кількість
	Сума 

	1
	 
	Труба для отопления ТЕСЕ РЕ-Хс антидиффузионный слой (95°С) 120м
	16/2.0мм
	18,12
	132,00
	2391,84

	2
	 
	Труба для отопления ТЕСЕ РЕ-Хс антидиффузионный слой (95°С) 75м
	20/2.8мм
	27,00
	38,00
	1026,00


	3
	 
	Труба для отопления ТЕСЕ РЕ-Хс антидиффузионный слой (95°С) 75м
	25/3.5мм
	50,16
	62,00
	3109,92

	4
	 
	Труба для отопления ТЕСЕ РЕ-Хс-AL-РЕ многослойная (95°С) 25м
	32/4.0мм
	108,96
	10,00
	1089,60

	5
	 
	Защитная оболочка в бухтах (гофра), 50м
	(18-21мм)
	3,36
	132,00
	443,52

	6
	 
	Защитная оболочка в бухтах (гофра), 50м
	(21-25мм)
	4,20
	38,00
	159,60

	7
	 
	Защитная оболочка в бухтах (гофра), 50м
	(23-28мм)
	6,60
	62,00
	409,20

	8
	 
	Защитная оболочка в бухтах (гофра), 25м
	(29-36мм)
	8,40
	10,00
	84,00

	9
	 
	Гильза зажимная, для труб РЕ-Хс TC
	16мм
	8,88
	158,00
	1403,04

	10
	 
	Гильза зажимная, для труб РЕ-Хс TC
	20мм
	10,44
	52,00
	542,88

	11
	 
	Гильза зажимная, для труб РЕ-Хс TC
	25мм
	19,80
	114,00
	2257,20

	12
	 
	Гильза зажимная, для  многослойных  труб TC
	32мм
	34,68
	26,00
	901,68

	13
	 
	Муфта  с наружной  резьбой TC
	32мм х 11/4"
	154,32
	2,00
	308,64

	14
	 
	Колено 90° (металл) TC
	16/16мм
	48,84
	42,00
	2051,28

	15
	 
	Колено 90° (металл) TC
	20(18)/20(18)мм
	53,64
	6,00
	321,84

	16
	 
	Колено 90° (металл) TC
	25/25мм
	109,20
	24,00
	2620,80

	17
	 
	Колено 90° (металл) TC
	32/32мм
	170,16
	4,00
	680,64

	18
	 
	Тройник TC
	16мм
	53,04
	20,00
	1060,80

	19
	 
	Тройник TC
	25мм
	107,16
	4,00
	428,64

	20
	 
	Тройник редукционный TC
	20(18)х16х16мм
	63,36
	8,00
	506,88

	21
	 
	Тройник редукционный TC
	20(18)х16х20мм
	58,08
	4,00
	232,32

	22
	 
	Тройник редукционный TC
	25х16х25мм
	102,84
	12,00
	1234,08

	23
	 
	Тройник редукционный TC
	25х16х20мм
	110,28
	8,00
	882,24

	24
	 
	Тройник редукционный TC
	32х25х25мм
	195,24
	2,00
	390,48

	25
	 
	Тройник редукционный TC
	32х25х32мм
	195,24
	4,00
	780,96

	26
	 
	Альт-й переход-к д.санит.и антидиф.труб ТС
	16мм
	44,13
	42,00
	1853,38

	27
	 
	Крепление двойное с шурупом и дюбелем ТС
	14-25мм L=80мм
	2,76
	150,00
	414,00

	Загальна сума, грн
	27585,46

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Материал системы теплый пол TC Flex(Германия)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№
	Код
	Назва товару
	Розмірність
	Ціна
	К-сть
	Сума 

	1
	 
	Труба РЕ-Хс / с антидиффуз слоем 90°С , 10 Bar ТС
	16 х 2.0мм / 200м
	16,91
	624,00
	10553,09

	2
	 
	Cтироплен с фольгой (цена за м2 )1шт-5м2 ТС
	1000х5000мм т.30мм
	84,11
	78,00
	6560,74

	3
	 
	Пластификатор (0.35л. на 100кг цемента), цена за 1 литр ТС
	2л
	61,49
	3,90
	239,80

	4
	 
	Клипсы к трубам ТС (300шт)
	18 мм
	0,56
	780,00
	436,80

	5
	 
	Плинтус изоляционный ТС
	150/8мм,желтый
	6,72
	85,80
	576,58

	6
	 
	Альт-й переход-к д.санит.и антидиф.труб ТС
	16мм
	44,13
	6,24
	275,36

	7
	 
	Дюбель крепления стироплена
	80мм
	5,00
	234,00
	1170,00

	8
	 
	Коллектор распределительный под евроконус под термоэлектрические головки
	12-кратный
	6420,00
	1,00
	6420,00

	9
	 
	Шкаф встроеный ТС
	9-12 секций
	980,34
	1,00
	980,34

	10
	 
	Кран с американкой Valtec
	1"
	110,50
	2,00
	220,99

	11
	 
	Сервопривод теплого пола
	220 Вт
	198,00
	12,00
	2376,00

	12
	 
	Комнатный термостат
	 
	112,00
	6,00
	672,00

	13
	 
	Кабель
	3х1
	5,00
	160,00
	800,00

	Загальна сума, грн
	31281,69

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Система внутренего водоснабжения TC Flex (Германия)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№
	Код
	Назва товару
	Розмірність
	Ціна
	Кількість
	Сума 

	1
	 
	Труба РЕ-Хс  для холодной и горячей воды TC
	16/2.0мм
	11,78
	100,00
	1178,00

	2
	 
	Труба РЕ-Хс  для холодной и горячей воды TC
	20/2.8мм
	14,90
	75,00
	1117,50

	3
	 
	Труба РЕ-Хс  для холодной и горячей воды TC
	25/3.5мм
	25,58
	50,00
	1279,00

	4
	 
	Гильза зажимная, для труб РЕ-Хс TC
	16мм
	5,77
	150,00
	865,50

	5
	 
	Гильза зажимная, для труб РЕ-Хс TC
	20мм
	6,79
	100,00
	679,00

	6
	 
	Гильза зажимная, для труб РЕ-Хс TC
	25мм
	12,87
	75,00
	965,25

	7
	 
	Муфта  с наружной  резьбой TC
	16мм х 1/2"
	21,68
	1,00
	21,68

	8
	 
	Муфта  с наружной  резьбой TC
	25мм х 1"
	63,80
	2,00
	127,60

	9
	 
	Колено 90° (металл) TC
	16/16мм
	31,75
	20,00
	635,00

	10
	 
	Колено 90° (металл) TC
	20(18)/20(18)мм
	34,87
	20,00
	697,40

	11
	 
	Колено 90° (металл) TC
	25/25мм
	70,98
	6,00
	425,88

	12
	 
	Тройник  PPSU (пластик) TC
	16x16x16мм
	27,85
	12,00
	334,20

	13
	 
	Тройник  PPSU (пластик) TC
	20х20х20мм
	30,11
	8,00
	240,88

	14
	 
	Тройник редукционный TC
	16х20(18)х16мм
	45,63
	2,00
	91,26

	15
	 
	Тройник редукционный TC
	20(18)х16х16мм
	41,18
	6,00
	247,08

	16
	 
	Тройник редукционный TC
	20(18)х16х20мм
	37,75
	6,00
	226,50

	17
	 
	Тройник редукционный TC
	25х16х16мм
	60,29
	4,00
	241,16

	18
	 
	Тройник редукционный TC
	25х16х25мм
	66,85
	8,00
	534,80

	19
	 
	Тройник редукционный TC
	25х20(18)х20мм
	58,19
	4,00
	232,76

	20
	 
	Тройник редукционный TC
	25х20(18)х25мм
	63,96
	4,00
	255,84

	21
	 
	Колено монтажное для смесителя ТС
	16мм х 1/2"
	44,62
	25,00
	1115,50

	22
	 
	Кран с американкой Valtec
	1/2"
	28,55
	4,00
	114,20

	23
	 
	Кран с американкой Valtec
	1"
	76,95
	2,00
	153,90

	24
	 
	Изоляция м п -45* - +105*С
	 
	1,95
	100,00
	195,00

	25
	 
	Изоляция м п -45* - +105*С
	 
	2,26
	75,00
	169,50

	26
	 
	Изоляция м п -45* - +105*С
	 
	2,50
	50,00
	125,00

	Загальна сума, грн
	12269,39

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Система внутреней канализации Ostendorf (Германия)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№
	Код
	Назва товару
	Розмірність
	Ціна
	Кількість
	Сума 

	1
	 
	ТРУБА с раструбом 50
	500
	23,66
	8,00
	189,28

	2
	 
	ТРУБА с раструбом 50
	1000
	36,53
	28,00
	1022,84

	3
	 
	ТРУБА с раструбом 110
	500
	64,25
	4,00
	257,00

	4
	 
	ТРУБА с раструбом 110
	1000
	101,38
	12,00
	1216,56

	5
	 
	РЕДУКЦИЯ
	110/50
	26,14
	2,00
	52,28

	6
	 
	ОТВОД 50
	45°
	15,44
	12,00
	185,28

	7
	 
	ОТВОД 50
	88°
	15,44
	6,00
	92,64

	8
	 
	ОТВОД 110
	45°
	46,23
	6,00
	277,38

	9
	 
	ОТВОД 110
	88°
	46,23
	3,00
	138,69

	10
	 
	ТРОЙНИК 50х50
	 45°
	30,10
	3,00
	90,30

	11
	 
	ТРОЙНИК 50х50
	 87°
	30,10
	2,00
	60,20

	12
	 
	ТРОЙНИК 110х110
	 45°
	80,29
	3,00
	240,87

	13
	 
	ТРОЙНИК 110х110
	 87°
	80,29
	4,00
	321,16

	14
	 
	Ревизия
	110
	91,38
	2,00
	182,76

	15
	 
	ХОМУТ C ИЗОЛ С 2 ВИНТАМИ    
	11/2" 48-52мм. винт M8/М10
	5,69
	30,00
	170,70

	16
	 
	ХОМУТ C ИЗОЛ С 2 ВИНТАМИ    
	4" 106-114мм. винт M8/М10
	13,66
	15,00
	204,90

	Загальна сума, грн
	4702,84

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	

	 
	 
	
	
	
	
	

	№
	Код
	
	
	
	
	

	1
	 
	
	
	
	
	

	2
	 
	
	
	
	
	

	3
	 
	
	
	
	
	

	4
	 
	
	
	
	
	

	5
	 
	
	
	
	
	

	6
	 
	
	
	
	
	

	7
	 
	
	
	
	
	

	8
	 
	
	
	
	
	

	9
	 
	
	
	
	
	

	10
	 
	
	
	
	
	

	11
	 
	
	
	
	
	

	12
	 
	
	
	
	
	

	13
	 
	
	
	
	
	

	14
	 
	
	
	
	
	

	15
	 
	
	
	
	
	

	16
	 
	
	
	
	
	

	17
	 
	
	
	
	
	

	18
	 
	
	
	
	
	

	19
	 
	
	
	
	
	

	21
	 
	
	
	
	
	

	22
	 
	
	
	
	
	

	23
	 
	
	
	
	
	

	24
	 
	
	
	
	
	

	25
	 
	
	
	
	
	

	
	

	 
	 
	
	
	
	
	

	СМЕТА

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	Радиатор стальной Buderus(Германия)
	36091,56

	 
	Материал системы отопления TC Flex(Германия)
	27585,46

	 
	Работы по монтажу системы отопления
	13500,00

	 
	Материал системы теплый пол TC Flex(Германия)
	31281,69

	 
	Работы по монтажу системы теплый пол
	12860,00

	 
	Система внутренего водоснабжения TC Flex (Германия)
	12269,39

	 
	Работы по монтажу системы внутренего водопровода
	5620,00

	 
	Система внутреней канализации Ostendorf (Германия)
	4702,84

	 
	Работы по монтажу внутреней канализации
	3200,00

	 
	Котельное оборудование Buderus (Германия)
	54720,00

	 
	Трубы и фитинги для обвьязки топочной
	6800,00

	 
	Работы по монтажу топочной
	7500,00

	 
	Пуско-наладочные работы
	1400,00

	 
	Транспортные расходы
	2000,00

	Загальна сума, грн
	219530.94

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Котельное оборудование Buderus (Германия)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№
	Код
	Назва товару
	Розмірність
	Ціна
	Кількість
	Сума 

	1
	 
	Котел настiнний Logamax plus GB112-29
	 
	44330,00
	1,00
	44330,00

	2
	 
	Патрубок DN80/125 для приєднання до димової труби GB112 29кВт
	 
	
	1,00
	

	3
	 
	Датчик гарячої води FB з адаптером
	 
	
	1,00
	

	4
	 
	Група безпеки бойлера SG 160S 1'', 8 бар
	 
	
	1,00
	

	5
	 
	Система керування Logamatic 4121
	 
	
	1,00
	

	6
	 
	Датчик температури бака AS1
	 
	
	1,00
	

	7
	 
	Бак мембранний розширювальний 50 л, 6 бар, 3/4", синій
	 
	
	1,00
	

	8
	 
	Модуль функціональний FM442
	 
	
	1,00
	

	9
	 
	Комплект датчика FV/FZ 
	 
	
	1,00
	

	10
	 
	Стрелка гидравлическая
	 
	3215,00
	1,00
	3215,00

	11
	 
	Насос отопления
	 
	1325,00
	1,00
	1325,00

	12
	 
	Насос теплый пол
	 
	1125,00
	1,00
	1125,00

	13
	 
	Насос котел бойлер
	 
	1125,00
	1,00
	1125,00

	14
	 
	Насос рециркуляции
	 
	1450,00
	1,00
	1450,00

	15
	 
	Трехходовой с сервоприводом
	 
	2150,00
	1,00
	2150,00

	Загальна сума, грн
	54720,00


