  11 Програмний комплекс АВК-5 (2.10.6 )                                                                                             - 1 -                                                                                                               20106_СД_ИВР

	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	52
	+&С111-196-5
	Піна монтажна (450 мл)
	шт
	356
	30,00

10680,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	108
	+&С113-39-21
	Труби сталевi зварнi водогазопровiднi

оцинкованi Ду 25 мм, товщина стiнки 2,8 мм
	м
	24
	18,52

444,48

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	109
	+&С113-137-

32
	Труби сталевi електрозварнi прямошовнiДу

57 мм, товщина стiнки 3 мм
	м
	15
	40,55

608,25

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	110
	+&С113-170-1
	Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз

сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 133мм,

товщина стiнки 4 мм
	м
	1
	98,58

98,58

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	111
	+&С113-170-

33
	Труби сталевi електрозварнi прямошовнi

108мм, товщина стiнки 4 мм
	м
	40
	75,10

3004,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	151
	+&С113-1680-

1
	Труби системи опалення металопластикові

багатослойні Ду. 16х2 мм
	м
	1500
	17,50

26250,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	152
	+&С113-1680-

5
	Труби системи опалення металопластикові

багатослойні Ду. 20х3,4 мм
	м
	500
	22,50

11250,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	153
	+&С113-1680-

7
	Труби системи опалення металопластикові

багатослойні Ду. 25х4,2 мм
	м
	400
	23,60

9440,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	154
	+&С113-1680-

8
	Труби системи опалення металопластикові

багатослойні Ду. 32х5.4 мм
	м
	100
	33,38

3338,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	155
	+&С113-1680-

9
	Труби системи опалення металопластикові

багатослойні Ду. 40х6.7 мм
	м
	150
	44,00

6600,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	156
	+&С113-1680-

10
	Труби системи опалення металопластикові

багатослойні Ду. 50х8.4 мм
	м
	180
	70,78

12740,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	157
	+&С113-1680-

31
	Труби системи опалення металопластикові

багатослойні Ду. 63х10,5 мм
	м
	180
	96,00

17280,00

	
	 
	 
	 
	 
	 

	158
	+&С113-1680-

32
	Труби системи опалення металопластикові

багатослойні Ду. 75х12,5 мм
	м
	350
	105,00

36750,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	159
	+&С113-1680-

33
	Труби системи опалення металопластикові

багатослойні Ду. 90х15 мм
	м
	40
	205,00

8200,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	160
	+&С113-1680-

34
	Труби системи опалення металопластикові

багатослойні Ду.110х18,4 мм
	м
	100
	250,00

25000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	162
	+&С113-2154-

4
	крани терморегулюючі дiам. 15 ммRPD-N-15
	шт
	286
	184,16

52669,76

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	163
	+&С113-2299-

1А
	Ручний балансуючий клапан дiам. 50 ммUsv-

1
	шт
	6
	1831,66

10989,96

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	168
	+&С123-11-4

варіант 1
	Блоки дверні металопластикові  Дб-1

2000х3000 мм
	м2
	12
	1772,68

21272,16

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	169
	+&С123-11-4

варіант 2
	Блоки дверні металопластикові  Дб-2 

1200х2200 мм
	м2
	7,92
	2429,98

19245,44

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	170
	+&С123-11-4

варіант 3
	Блоки дверні металопластикові  Дб-3 

1200х2000 мм
	м2
	4,8
	2739,81

13151,09

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	182
	+&С130-63-1
	Рекуператор RPK 50-30
	шт
	8
	7397,50

59180,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	183
	+&С130-260-2
	Грязьовик абонентський Ру 1,6 МПа,Ду 100
	шт
	2
	13458,33

26916,66

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	184
	+&С130-349-1
	Повітронагрівач водянийWKN 100-50
	шт
	4
	5472,50

21890,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	185
	+&С130-471-

1-Й
	Крани триходовi для манометру Ду15 мм
	шт
	18
	112,50

2025,00

	
	 
	 
	 
	 
	 

	186
	+&С130-558-

1-К
	Радiатори опалювальні металічні FKO 12

300x400
	кВт
	8,604
	508,33

4373,67

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	187
	+&С130-558-

2-Л
	Радiатори опалювальні металічні FKO 12

300x500
	кВт
	34,086
	564,16

19229,96

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	188
	+&С130-558-

3-М
	Радiатори опалювальні металічні FKO 12

300x600
	кВт
	14,001
	572,50

8015,57

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	189
	+&С130-558-

4-О
	Радiатори опалювальні металічні FKO 12

300x700
	кВт
	16,72
	630,00

10533,60

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	190
	+&С130-558-

5-П
	Радiатори опалювальні металічні FKO 12

300x800
	кВт
	26,768
	674,16

18045,91

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	191
	+&С130-558-6
	Радiатори опалювальні металічні FKO 12

300x900
	кВт
	22,596
	725,00

16382,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	192
	+&С130-558-7
	Радiатори опалювальні металічні FKO 12

300x1200
	кВт
	86,757
	885,83

76851,95

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	193
	+&С130-558-8
	Радiатори опалювальні металічні FKO 12

300x1400
	кВт
	28,458
	1128,33

32110,02

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	194
	+&С130-558-9
	Радiатори опалювальні металічні FKO 12

300x1600
	кВт
	11,472
	1201,66

13785,44

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	195
	+&С130-558-

10
	Радiатори опалювальні металічні FKO 12

300x3000
	кВт
	3,586
	2197,50

7880,24

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	196
	+&С130-558-

11
	Радiатори опалювальні металічні FKO 12

400x1400
	кВт
	6,384
	1245,83

7953,38

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	197
	+&С130-558-

12
	Радiатори опалювальні металічні FKO 12

400x3000
	кВт
	4,558
	2383,00

10861,71

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	198
	+&С130-558-

13
	Радiатори опалювальні металічні FKO 12

500x400
	кВт
	4,404
	575,00

2532,30

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	199
	+&С130-558-

14
	Радiатори опалювальні металічні FKO 12

500x500
	кВт
	1,836
	640,83

1176,56

	
	 
	 
	 
	 
	 

	200
	+&С130-558-

15
	Радiатори опалювальні металічні FKO 12

500x600
	кВт
	2,204
	704,16

1551,97

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	201
	+&С130-558-

16
	Радiатори опалювальні металічні FKO 12

500x1400
	кВт
	1,286
	1294,16

1664,29

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	202
	+&С130-558-

17
	Радiатори опалювальні металічні FKO 12

500x1600
	кВт
	5,88
	1416,66

8329,96

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	203
	+&С130-558-

18
	Радiатори опалювальні металічні FKO 12

600x500
	кВт
	3,228
	719,16

2321,45

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	204
	+&С130-558-

19
	Радiатори опалювальні металічні FKO 12

600x600
	кВт
	1,292
	762,50

985,15

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	205
	+&С130-592-1
	Регулючий блок AFD 1.0-6.0
	шт
	1
	10815,83

10815,83

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	226
	+&С1416-847
	Ціліндри теплоізоляційні із матеріальної

вати на синтетичному зв'язуючому,

кашированих алюмінієвою фольгою.

Двн21х40
	м
	100
	36,60

3660,00

	
	 
	 
	 
	 
	 

	227
	+&С1416-847-

1
	Ціліндри теплоізоляційні із матеріальної

вати на синтетичному зв'язуючому,

кашированих алюмінієвою фольгою.

Двн28х40
	м
	100
	48,31

4831,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	228
	+&С1416-847-

2
	Ціліндри теплоізоляційні із матеріальної

вати на синтетичному зв'язуючому,

кашированих алюмінієвою фольгою.

Двн32х40
	м
	150
	48,93

7339,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	229
	+&С1416-847-

3
	Ціліндри теплоізоляційні із матеріальної

вати на синтетичному зв'язуючому,

кашированих алюмінієвою фольгою.

Двн42х40
	м
	180
	54,70

9846,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	230
	+&С1416-847-

4
	Ціліндри теплоізоляційні із матеріальної

вати на синтетичному зв'язуючому,

кашированих алюмінієвою фольгою.

Двн48х40
	м
	180
	56,47

10164,60

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	231
	+&С1416-847-

5
	Ціліндри теплоізоляційні із матеріальної

вати на синтетичному зв'язуючому,

кашированих алюмінієвою фольгою.

Двн57х40
	м
	350
	86,07

30124,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	232
	+&С1416-847-

6
	Ціліндри теплоізоляційні із матеріальної

вати на синтетичному зв'язуючому,

кашированих алюмінієвою фольгою.

Двн76х40
	м
	40
	74,09

2963,60

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	233
	+&С1416-847-

7
	Ціліндри теплоізоляційні із матеріальної

вати на синтетичному зв'язуючому,

кашированих алюмінієвою фольгою.

Двн90х40
	м
	30
	84,68

2540,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	234
	+&С1416-847-

8
	Ціліндри теплоізоляційні із матеріальної

вати на синтетичному зв'язуючому,

кашированих алюмінієвою фольгою.

Двн110х40
	м
	60
	85,83

5149,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	247
	+&С1511-15-

6-1
	Заглушка для підвіконня
	шт
	712
	0,58

412,96

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	250
	+&С1530-102-

6 варіант 1
	Труба водовідвідна
	м
	125,4
	23,84

2989,54

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	251
	+&С1530-102-

7-1
	Кріплення ринв для карнизу
	шт
	120
	12,14

1456,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	252
	+&С1530-102-

7-1 варіант 1
	Кріплення труб до стіни
	шт
	69
	16,83

1161,27

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	253
	+&С1530-102-

8
	Зливна воронка ф 100 мм
	шт
	23
	56,39

1296,97

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	254
	+&С1530-102-

10
	Ринва
	м/п
	222,84
	21,46

4782,15

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	255
	+&С1530-102-

11-1
	Поворотний елемент труби
	шт
	46
	23,39

1075,94

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	256
	+&С1530-102-

12-1
	Нижній елемент труби
	шт
	23
	23,39

537,97

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	257
	+&С1530-102-

12-2
	Зеднювач ринв
	шт
	51
	27,49

1401,99

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	258
	+&С1530-102-

12-2 варіант 1
	Зеднювач водопровідної труби
	шт
	115
	27,49

3161,35

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	272
	+&С1545-265-

1
	Імпульсна мідна трубка AF d10x1.1=1,5m
	шт
	1
	543,33

543,33

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	273
	+С1545-267
	Труби полiвiнiлхлориднi
	т
	0,031867
	27871,18

888,17

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	280
	+&С1630-109-

2
	Фільтр магнітний фланцевий стальний V821,

Ду 100 мм
	шт
	1
	1157,50

1157,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	282
	+&С1630-547-

1
	Клапан прохідний чугунний фланцевий

нормально відкритий Ду 50 мм
	шт
	1
	21527,50

21527,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	283
	+&С1630-633-

1
	Кран кульковий латунний муфтовий Ру 16

bar,Ду 15 мм
	шт
	2
	38,33

76,66

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	284
	+&С1630-633-

2
	Кран кульковий латунний муфтовий Ру 16

bar,Ду 25 мм
	шт
	14
	92,50

1295,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	285
	+&С1630-633-

3
	Кран кульковий латунний муфтовий Ру 16

bar,Ду 50 мм
	шт
	6
	322,50

1935,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	286
	+&С1630-633-

4
	Кран кульковий латунний муфтовий Ру 16

bar,Ду 100 мм
	шт
	2
	2215,83

4431,66

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	287
	+&С1630-987-

1
	Термометри технічний
	шт
	6
	127,06

762,36

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	288
	+&С1630-

1161-2
	Манометри технічний 0-10 кгс/см2
	шт
	16
	55,25

884,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	289
	+&С1630-

1230-1
	Вентилятор ВЦ14-46 №5 Двигун АИР 132

М6 N=7.5кВт V=14.5 м3
	комплект
	2
	6112,50

12225,00

	
	 
	 
	 
	 
	 

	290
	+&С1630-

1230-2
	Вентилятор ВЦ14-46 №3,15 Двигун АИР

80А6 М6 N=0,75кВт V=3.5 м3
	комплект
	8
	1783,33

14266,64

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	291
	+&С1630-

1614-1
	Насос циркуляційний Wilo IP-E 65/140-4/2
	шт
	3
	36269,71

108809,13

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	292
	+&С1630-

2006-1-Р
	Клапан запірнийRVL d15
	шт
	286
	77,50

22165,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	293
	+&С1630-

2006-3
	Клапан запірний ASV-M d20
	шт
	32
	377,50

12080,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	294
	+&С1630-

2006-4
	Клапан запірний ASV-PV d20
	шт
	32
	1499,16

47973,12

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	295
	+&С1630-

2006-5
	Клапан запірний ASV-PV d25
	шт
	4
	1908,33

7633,32

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	296
	+&С1630-

2006-6
	Клапан запірний ASV-M d25
	шт
	4
	470,00

1880,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 


