Таблица ток дуги, напряжение дуги, рекомендуемый балласт.
	ТОК ДУГИ
	5А
	10А
	20А
	35А
	40А
	45А
	58А
	70А
	80А
	85А
	100А
	100А
	104А
	110А
	130А
	130А
	135А
	160А
	180А
	180А

	НАПРЯЖЕНИЕ
	20.2В
	20.4В
	20.8В
	21.4В
	21.6В
	20.8В
	21.4В
	22.3В
	23.2В
	23.4В
	24.0В
	24.4В
	24.1В
	24.4В
	25.2В
	26.0В
	26.2В
	26.4В
	26.8В
	27.2В

	СОПРОТИВЛЕНИЕ
	4.04
	2.04
	1.04
	0.61
	0.54
	0.462
	0.37
	0.32
	0.29
	0.275
	0.24
	0.244
	0.23
	0.22
	0.193
	0.2
	0.194
	0.165
	0.148
	0.151


