Выбор шпросов 

Не для каждого вида остекления подходят одни и те же решения. Ведь хорошее окно должно быть не только красивым, но также прочным и удобным в эксплуатации. Поэтому следует заблаговременно расспросить знакомых о типах шпросов и о том, как им живется с такими окнами. 

[image: image1.jpg]



Применение конструктивных шпросов чаще всего продиктовано размерами окна. Независимо от материала, из которого сделаны окна (дерево, алюминий или поливинилхлорид), правила расположения раскладки одинаковы. Ведь речь идет не о прочности рамы, а лишь о поверхности стекла – если она слишком велика, то может не выдержать напряжения. Максимальная площадь стандартного стеклопакета (2 стекла толщиной 4 мм с межстекольным пространством 16 мм) – 3,35 м2. Причем длина стороны не должна превышать 2,5 м. Для примера: стекло высотой 2,2 м не должно быть шире 1,5 м.
Значительные площади остекления следует укреплять шпросами. Но ими не следует злоупотреблять. Большое их количество не только затеняет внутренние помещения дома, но и подвергает окно угрозе деформации. Чем меньше площадь стекла, помещенного между шпросами, тем выше риск трещин в нем или ослабления контурных креплений. Оно возникает из-за разницы в давлении между заполненным газом межстекольным пространством и внешней средой.
На выбор типа шпросов влияет также способ открывания окна. На распашных окнах можно закрепить перекладины на свое усмотрение. Однако для раздвижных или поворотных окон деревянные шпросовые рамки, которые накладываются снаружи, не годятся: открывающаяся створка будет за них цепляться. Их можно применять только в окнах с узким профилем и после консультаций с производителем. Шпросовые рамки имеют еще одно ограничение – они годятся лишь для деревянных окон.
Окна с конструктивными шпросами следует мыть чаще, чем те, у которых ​поверхность стекол гладкая. Подобная проблема касается также шпросов, наклеенных на стекло, – все элементы нужно мыть отдельно. Удобными в таком случае оказываются накладные шпросовые рамки – они отстоят от стекла, что дает возможность дождевой воде свободно стекать, а во время мытья окон рамки можно снять и вымыть отдельно.
При выборе шпросов нельзя забывать об их прочности. Конструктивные шпросы в деревянных окнах или деревянные, наклеиваемые на стекло снаружи, как и само окно, требуют консервации каждые два-пять лет. Накладные шпросы также нужно подновлять, но это легко сделать, сняв их с окна. При необходимости их можно заменить новыми.
Универсальное решение – меж​стекольные шпросы. Они являются неотъемлемым элементом стеклопакета, туда их помещает производитель стеклопакетов, а не окон. Благодаря этому они очень прочные и устойчивые к загрязнениям. Но они не могут быть слишком толстыми – от поверхности стекла с каждой стороны их должна отделять хотя бы двухмиллиметровая щель.
Алюминиевые шпросы имеют значительный коэффициент теплового расширения; следовательно, их длина может изменяться под воздействием температуры. Об этом необходимо помнить, так как окна, расположенные на южной стороне фасада, летом могут нагреваться до температуры в несколько десятков градусов. Шпросы темного цвета способны надолго изменить свою форму и даже разгерметизировать окно. Похожая проблема касается и венских шпросов, в которых между стеклами находятся прочно закрепленные дистанционные рамки. 

