Теплопроводность окна со шпросами 

Производители окон со шпросами указывают коэффициент теплопередачи для центральной точки окна, где, якобы, он наиболее оптимален. Между тем, чем ближе к месту соединения стекла с профилем, тем этот коэффициент ниже, поскольку каждый элемент, нарушающий непрерывность стекольного соединения, ухудшает его теплоизоляционные качества. 


Кроме того, чем больше шпросов в данном окне, тем меньше площадь стекла и тем более «холодным» будет окно. Принято считать, что окно со шпросами имеет коэффициент теплопередачи на 10–15% выше (а значит, хуже), чем такое же окно без них, хотя этот параметр зависит, конечно же, от величины окна, типа перемычек и их размеров.
Теоретически наибольшее количест​во тепла уходит через конструктив​ные шпросы, так как они самые широкие и делят весь стеклопакет, но на практике шпросы, размещенные в межстекольном пространстве, делают окно более теплопроводным.
Конструктивные шпросы очень ​похожи по строению на рамы и профили, поэтому их коэффициент теплопередачи составляет в среднем К=1,3–1,5 Вт/(м2•K), то есть выше, чем задекларированные производителями для стекла К =1,1 Вт/(м2•K). Значит, средний коэффициент для окна тоже будет выше.
Это же касается венских шпросов, у которых в межстекольном пространстве имеются дистанционные рамки. Вокруг них на 15% холоднее, чем в центре стеклопакета.
А вот межстекольные шпросы влияют на теплоизоляционные параметры стекла даже несмотря на то, что не касаются его. Дело в том, что они изготовлены из алюминия, который проводит тепло намного лучше, чем газ. Поэтому коэффициент теплопроводности окна, в котором между стеклами находятся шпросы, выше, чем окна со стеклопакетом, заполненным одним газом. Это явление легко наблюдать зимой: на внутренней стороне окна вдоль шпросов часто появляется конденсат, а это значит, что эти места более холодные, чем остальная поверхность стекла. На коэффициент теплопроводности окна не влияют лишь шпросы, наклеиваемые на стекло, либо накладные в отдель​ных рамках. 

