	Температура
	Плотность
	Удельная теплоёмкость, Cp
	Теплопроводность
	Кинематическая вязкость 
	Коэффициент температурного линейного расширения 
	Число Прандтля 

	оС
	кг/м3
	кДж / (кг . К) 
	Вт / (м. К) 
	(м2 / с) x 10-6
	(1 / K) x 10-3
	-

	0
	1,293
	1,005
	0,0243
	13,30
	3,67
	0,715

	20
	1,205
	1,005
	0,0257
	15,11
	3,43
	0,713

	40
	1,127
	1,005
	0,0271
	16,97
	3,20
	0,711

	60
	1,067
	1,009
	0,0285
	18,90
	3,00
	0,709

	80
	1,000
	1,009
	0,0299
	20,94
	2,83
	0,708

	100
	0,946
	1,009
	0,0314
	23,06
	2,68
	0,703


