[image: image1.wmf]2

0504

.

0

2

.

1

*

2

.

4

м

S

RM

=

=


Компания «ТехноНИКОЛЬ»

129110 Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5

Тел.: (495) 105-5575

Факс: (495) 105-8155


21.11.2006
Информационное письмо.

При организации вентиляции кровли наиболее эффективным, экономичным и удобным при монтаже является коньковый вентиляционный элемент RIDGE MASTER. Длина эле мента составляет 1,22 м и обслуживает порядка 25 кв. м. подкровельного пространства. Требуемое количество элементов RIDGE MASTER  распределяем равномерно по всем конькам кровли.

Бывают случаи, когда на кровле вообще нет конька (шатровая кровля и другие), либо есть, но недостаточно для вентиляции ската (вальма), в этих случаях применяется вентиляционные элементы KTV или ALIPAI.

Вентили KTV более эстетичны, но их лучше использовать на крутых скатах, ALIPAI вентили не засыпает снегом поэтому они более эффективны на пологих кровлях. Расчетная площадь вентиляции подкровельного пространства вентилей KTV и ALIPAI равна 5 м.кв.

Также следует учитывать:

• вентиляционный канал над теплоизоляцией должен иметь высоту продуха 50 мм при угле ската больше 200. При уменьшении угла наклона ската ( менее 200) высота продуха должна быть увеличена до 80 мм;

• если длина ската более 15 м, то необходимо предусмотреть дополнительные вентиляционные выходы посередине ската.
Обоснование расчетной площади вентиляции подкровельного пространства (Sкр):

Площадь вентиляционных отверстий элемента RIDGE MASTER.

[image: image9.wmf] 

e

-

mail:

 

info@tn.ru

 

http://www.tn.ru

 


Площадь вентиляционных отверстий вентиля KTV

[image: image2.wmf]2

2

2

009

.

0

055

.

0

*

14

.

3

м

R

S

KTV

=

=

=

p


Площадь сечения вентиляционных отверстий должна составлять 1/300 – 1/500 площади кровли. При этом на вытяжные отверстия приходится 60% полученной величины.

Находим расчетную площадь вентиляции подкровельного пространства элемент RIDGE MASTER

[image: image3.wmf]RM

кр

S

S

=

×

¸

6

,

0

500

300



[image: image4.wmf])

(

42

25

)

500

300

(

6

,

0

0504

,

0

)

500

300

(

6

,

0

2

м

S

S

RM

кр

¸

=

¸

=

¸

=


Аналогично находим расчетную площадь вентиляции подкровельного пространства вентиля KTV

[image: image5.wmf])

(

9

,

7

7

,

4

)

500

300

(

6

,

0

009

,

0

)

500

300

(

6

,

0

2

м

S

S

KTV

кр

¸

=

¸

=

¸

=


С уважением,
Руководитель службы технической поддержки проекта СК
Серажетдинов Р.Г. 

Подготовил: Баннов А.Н. 

стр. 1 из 1[image: image6.wmf] 

e

-

mail:

 

info@tn.ru

 

http://www.tn.ru

 



[image: image7.wmf] 

материал

ы для кровли и гидроизоляции

 

[image: image8.wmf] 

материал

ы для кровли и гидроизоляции

 

_1225622669.unknown

_1225623180.unknown

_1225623858.unknown

_1225623119.unknown

_1081239504.doc






материалы для кровли и гидроизоляции




























_1225622560.unknown

_1080980605.doc


e-mail: info@tn.ru



http://www.tn.ru
















