Установка пластиковых окон. 

1.Подготовить раму пластикового окна к предварительной установке в проем: снять с нее створки, в месте глухого остекления снять с нее штапик и извлечь стеклопакет пластикового окна, с наружной стороны удалить защитную пленку.

2.Установить раму пластикового окна с присоединенным подставочным (подоконным)профилем в проем.

3. Перемещая раму пластикового окна по горизонтали делаем одинаковый зазора с обеих боков. По уровню и с помощью технологических клиньев выставить раму окна в вертикальной плоскости.

4. Подобрать толщину несущих подкладок можно использовать подкладки под стеклопакеты.

5. Нанести на раме окна отметки под сверление отверстий под дюбель в местах закладных деревянных пробок.

6. Вынуть раму из проема и по меткам просверлить отверстия под дюбеля, причем не разбивать отверстия сверлить снаружи во внутрь рамы пластикового окна.

7. Если уплотнительная лента не используется, то зделать между рамой окна и четвертью зазор 3-7 мм, который в дальнейшем запенивается и закрывается снаружи.

8. Раму выставить в проеме. Проверить уровнем горизонтальное положение и закрепить ее клиньями.

9. По имеющимся отверстиям в раме засверлить отверстия в стене под дюбеля. Вставить дюбеля и затянуть. При затяжке использовать шуруповерты с тарированным моментом и во избежание изгиба пластикового окна. С противоположной шуруповерту стороны раму подпереть с помощью лопатки или деревянного клина. Идеально использование в этих случаях специальных монтажных  колодок.

10. Запенить по периметру шов между рамой пластикового окна  и стеной. Учитывать свойство пены расширяться.

11. Подоконник устанавливается на пену. В месте контакта с рамой пластикового окна перед установкой наносится полоска силикона. Затем подоконник заводится под раму окна ПВХ по уровню и прижимается клиньями снизу к раме, а при необходимости распирается сверху.

12. Отливы крепить шурупами к подставочному (мауэрлат) профилю. Желательно применение пены снизу отлива.

13. Вставить стеклопакет в глухую часть окна, навесить створки пластикового окна. 

по окончанию установки производится: 

- обязательная регулировка створок пластикового пвх окна перепакечиванием (створки не должны цепляться за ответные части)

- проверяется перехлест створок, регулируется прижим створок

- расстояние от лицевой поверхности створки пластикового окна до лицевой поверхности рамы должно составлять16-17мм (прижим проверяется зажимом листа бумаги между створкой и рамой не должен легко вытягиваться).

- в случае не схождения уплотнительной резины в углах штапиков производят заделку щели бесцветным силиконовым герметиком

- удаляются остатки защитной пленки с внутренней стороны (чтобы убедится в том , что нет трещин на профиле под пленкой)

- проверяется работа фурнитуры (фурнитура должна "ходить" плавно, все зацепы должны функционировать) пластикового окна

Как проверить качество установки пластикового окна.

- при соединении рам нескольких конструкций при помощи соединительных профилей, защитная пленка должна быть удалена с двух сторон окна в месте соединения.

- пластиковое окно должно быть установлено в проеме строго симметрично по отношению к внешней а не внутренней четверти.

- в панельном доме изделие можно сдвигать внутрь комнаты, в зону утеплителя. В кирпичном - в зону второй нитки старого окна.

- пластиковое окно устанавливается строго по уровню, без перекосов и искривлений коробки.

-количество крепежных элементов должно соответствовать требованиям инструкции по установкау пластиковых окон.

- несущие и дистанционные подкладки должны оставаться на месте после монтажа и должны быть хорошо запенены.

- подоконники устанавливаются под раму пластикового окна с глубиной захода не менее 1см.

- в исключительных случаях допускается установка подоконников в плотную к раме.

- подоконник устанавливается с минимальным уклоном от пластикового окна таким образом, чтобы пузырек уровня был смещен, но не выходил за центральные риски уровня.

- края подоконника в обязательном порядке должны заходить в стену не менее чем на 1,5-3,0 см.

 Для заделки шва между рамой пластикового пвх окна и стеной применять пену с мелкозернистой структурой.

  Креление отливов производится под раму в подоконный (подставочный) профиль.

