Товариство з Обмеженною Відповідальністю

«ВЕКТР І КО»
т\ф (044) 596 04 08 відділ продаж
Також підприємство виробляє будь які  вироби з металу на замовлення.

	Найменування
	Коротка характеристика, призначення
	Ціна з ПДВ

	Рубильник ВР 32-31 (100А)
[image: image1.jpg]-4




	Призначений для неавтоматичної комутації силових електричних ланцюгів в пристроях розприділення електричної енергії. Номінальний струм ланцюгів – 100А. Без дугогасівних камер апарати призначені тільки для комутації незначного струму при напрузі 380В перемінного та 220В постійного струму. Застосування при напрузі 660В перемінного струму допускається тільки в якості роз’єднувача з відключенням напруги, без струмової напруги. Механічна зносостійкість – 16000 циклів ВО, вага – не більше 1,2 кг, габаритні розміри – 274*215*161
	116,80



	Рубильник ВР 32-35 (250А)
[image: image2.jpg]



	Призначення і характеристика та ж сама, що і в ВР 32-31. Номінальний струм ланцюгів - 250А, вага – не більше 2,0 кг, габаритні розміри – 282*218*179 
	165,60



	Рубильник ВР 32-37 (400А)
[image: image3.jpg]



	Призначення і характеристика та ж сама, що і в ВР 32-31. Номінальний струм ланцюгів – 400А, вага – не більше 3,5 кг, габаритні розміри – 306*230*182 


	227,70



	Ящик ЯРП (100А) [image: image4.jpg]



	Призначений для захисту мережі та струмоприймання від довгих перевантажень і струму короткого замикання та нечастих комутацій силових електричних установках трифазного перемінного струму 380/220В, частотою 50 та 60 Гц.

Номінальна напруга – 380В. Номінальний струм – 100А. Вид струму – перемінний/постійний.
	322,23

	Ящик ЯРП (250А)  [image: image5.jpg]



	Призначення та характеристика та ж сама, що і в ЯРП (100А). Номінальний струм – 250А                   
	552,00

	Ящик ЯРП (400А) [image: image6.jpg]



	Призначення та характеристика та ж сама, що і в ЯРП (100А). Номінальний струм – 400А
	851,00


Підприємство пропонує плитку тротуарну та бордюр власного виробництва

	Найменування
	Розмір
	Ціна з ПДВ

	Плитка тротуарна сіра
	200 х 100 х 60
	63,48 за м²

	Плитка тротуарна кольорова
	200 х 100 х 60
	70,38 за м²

	Бордюр тротуарний
	650 х 220 х 80
	20,70 за 1 шт


