Отделка наружных оконных откосов

Стоит знать о том, что после установки металлопластикового окна под воздействием солнечного света незащищенная пена расслаивается и темнеет. В результате между окном и стеной появляется щель, через которую будет проникать холодный воздух. Помимо этого, пена не относится к гидроизоляционным материалам, а это означает, что она будет набирать влагу. Так же не малую значимость имеет и эстетическая сторона вопроса: наличие открытого монтажного шва по периметру очень обезображивает внешний вид нового металлопластикового окна. Следовательно, выше сказанному, наружные откосы играют большую роль и лучше всего их устанавливать сразу же после монтажа металлопластиковых окон. Имеется несколько методов отделки наружных откосов, которые подробнее рассмотрим ниже. 

Способы отделки наружных оконных откосов

Самым дешевым способом отделки наружных откосов считается отделка штукатуркой. Сложность этого метода заключается в том, что нанесение штукатурки должно быть таким образом, чтобы не поцарапать и не залапать профиль. Кроме этого, штукатурную смесь очень проблематично прочно соединить с пластиковой рамой, из-за чего такой откос будет отслаиваться от окна. Все эти факторы являются причиной того, что штукатурные откосы не советуются для современных металлопластиковых окон. 

Отделка наружных откосов специальными сэндвич-панелями придает окну гармоничный, законченный внешний вид. Сэндвич-панель – это два листа пластика, между которыми находится слой вспененного пенополиуретана. Такие откосы обладают множеством положительных сторон: они очень надежны, улучшают теплоизоляцию окна, не выгорают на солнце и легко моются. 

Еще существует вариант отделки наружных откосы для ПВХ окон, которые делают и из ячеистого пластика. Этот способ отделки не самый лучший, так как пластик достаточно хрупкий и, как следствие, подобные откосы недолговечны. Помимо этого, такие откосы со временем выгорают на солнце. 

При выборе способа отделки наружных откосов не стоит забывать о таких деталях как: прочность и долговечность откоса, теплоизоляция и гидроизоляция окна, выгорает ли материал на солнце, простота ухода за ними, эстетичный внешний вид. 
---------------------------------------------------------------------
Отделка наружных оконных откосов

Пластиковые окна сами по себе являются недешевым удовольствием, поэтому процесс замены старых деревянных окон на новые во всей квартире порой растягивается на годы. Однако даже в случае принятия решения о смене окон, люди стараются сэкономить. И первое, на чем экономят – это на установке наружных откосов, отказываясь от них. На самом деле отделка внешних откосов влияет на долговечность окна и поэтому чрезвычайна важна.

После монтажа окна многим кажется естественной мысль о том, что окно вполне можно оставить и без откосов, в крайнем случае придумать что-нибудь позже. Но не стоит забывать о том, что под действием солнечного света незащищенная пена расслаивается и темнеет. В итоге между окном и стеной обязательно образуется щель, через которую будет просачиваться холодный воздух с улицы, что недопустимо. Кроме того, пена не относится к гидроизоляционным материалам, а это значит, что она будет набирать влагу. При замерзании вода превратится в лед, расширяющийся потом в монтажном шве и разрушающий саму пену. Но и до разрушения из-за набора влаги пена потеряет столь важные теплоизоляционные свойства. Эти свойства уменьшаются в два раза уже при увеличении влажности всего на 5%. Не последнюю роль играет и эстетическая сторона вопроса: наличие открытого монтажного шва по периметру сильно портит вид нового пластикового окна. Поэтому откосы снаружи лучше всего заделать сразу же после установки пластиковых окон.

Существует несколько способов выполнения наружных откосов. Наиболее распространенными откосами являются штукатурные и из сэндвич-панелей.

Отделка наружных откосов штукатуркой является самым дешевым способом решения проблемы. Хозяин квартиры может и сам выполнить эту работу, но придется ее повторять хотя бы один раз в три года. Самым сложным моментом является нанесение штукатурки таким образом, чтобы не поцарапать и не испачкать профиль. Кроме того, штукатурную смесь очень проблематично прочно соединить с пластиковой рамой. Поэтому такой откос будет отслаиваться от окна. Вместе с тем материалы штукатурного откоса имеют различные коэффициенты расширения, вследствие чего при смене температур не избежать растрескивания откоса. Понятно, что в таком случае шумо- и теплоизоляционные свойства окна резко снижаются. Именно в этом причина того, что штукатурные откосы не рекомендуются для современных окон ПВХ.

Отделка откосов снаружи специальными сэндвич-панелями придает окну гармоничный, завершенный внешний вид. Сэндвич-панель - это два листа пластика, со слоем вспененного пенополиуретана между ними. Подобные откосы имеют много преимуществ: они улучшают теплоизоляцию окна, очень долговечны, не выгорают на солнце и легко моются.

Применение в качестве отделочного материала листового пластика дает также неплохой результат. Его теплоизоляционные свойства можно значительно улучшить с помощью применения минеральной ваты. Однако такие откосы немного дороже по сравнению с другими вариантами.

Наружные откосы для окон делают и из ячеистого пластика. Этот вариант не самый выигрышный, поскольку пластик довольно хрупкий и, как следствие, подобные откосы недолговечны. Кроме того, такие откосы со временем выгорают на солнце. Если ширина проема, который нужно заделать, превышает 25 см, то приходится стыковать два листа пластика между собой, что неблагоприятно отражается на внешнем виде окна.

Существует и ультрасовременная технология отделки с помощью саморасширяющейся полиуретановой уплотнительной ленты. Эта лента способна не только защитить монтажный шов, но и отводить лишнюю влагу. Подобная отделка наружных откосов окон с успехом применяется в Европе, но для российских реалий не всегда подходит. Это связано с низким качеством многоэтажных домов, где перекошенные оконные проемы с многочисленными выбоинами – совсем не редкость.

Фирмы-производители окон ПВХ предлагают на выбор любой из вариантов отделки наружных откосов пластиковых окон. Какой именно способ отделки выбрать – решать Вам. Здесь не стоит забывать, прежде всего, о долговечности откоса. Немаловажен и внешний вид: крайне нежелательно, чтобы материал выгорал на солнце. Но сам монтаж откосов окон нужно заказывать обязательно. Ведь наличие качественного откоса увеличивает теплоизоляцию окна, а также улучшает

