Отделка откосов разными способами

Откос – это непосредственная примыкающая часть оконного проема, обрамляющая гипсокартонном, сэндвич панелью, пластиком или штукатуркой.
Откосы из гипсокартона
Качественно сделанные из гипсокартона откосы порадуют Вас своим эстетическим видом, так как будут создавать вид логического продолжения и завершения комнаты, а правильно подобранные теплоизоляционные материалы создадут правильный тепловой барьер и уют вашей комнаты. Оконный откос сделанный из гипсокартонанеобходимо качественно обработать  специальной грунтовкой, чтобы краска нанесенная на грунтовку могла выдержать различные перепады температур при проветривании окон и прослужить, как можно дольше. 
 Выполнение  данного комплекса работ требует высокого уровня профессионализма, а также правильного и последовательного выполнения. Данный способ подходит только для изготовления откосов внутри помещения. Хочется отметить  тот факт, что при данном  виде выполнения работ лучше использовать специальный влагостойкий гипсокартон,  который имеет, более  лучшие характеристики.
Откосы из сэндвич панелей
Данный откос состоит из двух пластиковых панелей толщиной 2 мм между которыми находиться термоизоляционный слой ППУ(Пено полиуретана). Общая толщина панели  - 10 мм. Сэндвич панель является прекрасным теплоизоляционным материалом, потому как внутри ее находиться экстрадированный пено полистирол, который благодаря своим свойствам является одним из лучших утеплителей.  Откосы из сэндвич панели будут хорошим дополнением к ПВХ- окнам на пути к повышению теплоизоляции оконного проема помещения.
Также можем порекомендовать Вам откос из односторонней сэндвич панели которая обладает хорошими характеристиками, но имеет недостаточную жесткость при выполнении широких откосов, другими словами данный откос может прогибаться. По сравнении с откосом с двухсторонними сэндвич панелями внешне Вы разницу не увидите, Вы ее можете ощутить в материальном плане так как двухсторонний сэндвич имеет большую цену. Плюсы этих откосов в том что за ними очень легко ухаживать ,  другими словами поставили и забыли. 
Штукатурные откосы
Этот вид отделки откосов подходит, как для внутренних так и для наружных откосов в домах любого типа и является наиболее простым и дешёвым вариантом.  Отсутствие в откосе теплоизолирующих материалов приведет к тому что ваш проем будет переохлаждаться в зимнее время, а это приведет к переохлаждению и проявлению конденсата на Ваших окнах, а в некоторых случаях и появлению грипка на откосах. Штукатуреные откосы нужно качественно утеплять. Наличие в штукатурном откосе слоев, имеющих разные коэффициенты объёмного расширения (сжатия), может привести к растрескиванию поверхности вследствие неравномерности внутренних напряжений. 
 Одно из самых неприятных в данном способе отделки, это то, что в зоне примыкания откосы, после завершения оштукатуривания и покраски, неизбежно появиться трещина, обусловленная тем, что при высыхании и штукатурки уменьшается в объёме, а между  ПВХ и штукатурным раствором плохая адгезия, и еще один фактор влияющий на это, то что при открывании герметичного окна происходит температурный удар.  Массивное переохлаждение пройомаприводит к переохлаждению окна и его составляющих элементов,  что вызывает выделение конденсата на поверхности стеклопакета и элементов самого окна даже при влажности 35 – 40%.
Пластиковые откосы
Изготовление данных откосов с применением ПВХ материалов, по сравнению с другими выше перечисленными откосами является экологически выгодным. Даний откос  является дополнительным теплоизоляционным материалом между комнатой и улицей. Под данной панелью несмотря на ее термоизоляционные свойства должен располагаться утеплитель  (минеральная вата или монтажная пена). Преимущество пластикового откоса; во-первых , без всякой грязи закрыть монтажный шов, во-вторых, гармонично дополнить дизайн пластикового окна. Пластиковый откос делают из того же сырья, что и пластиковыеокна, являясь прекрасным и гармоничным продолжением окна и логическим завершением пройома. ПВХ откосы зарекомендовали себя своей надежностью, они не трескаются, не расслаиваются, устойчивы к ультрафиолетовым лучам и изменениям температурной среды, не требуют покраски и практичны в уходе. Для содержания откосов в чистоте достаточно всего лишь протереть их влажной губкой. Кроме, того монтируется такой откос очень быстро и сохраняет свой внешний вид в течении многих лет.
