ПЕРЕЛІК
виконавчої та іншої документації, що надається державній приймальній, 
робочій комісіям при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів 
1. Геодезична розбивочна основа для будівництва 

2. Геодезична схема фактичного розташування інженерних мереж 

3. Акт прийняття нульового циклу 

4. Акт прийняття зовнішнього водопроводу 

5. Акт прийняття зовнішньої каналізації 

6. Акт прийняття внутрішньоквартальних, внутрішньомайданчикових теплових мереж і гарячого водопостачання 

7. Акт прийняття зовнішнього електропостачання 

8. Акт прийняття внутрішньоквартальних, внутрішньомайданчикових систем водозливу, дренажу 

9. Акт прийняття теплопункту 

10. Акт прийняття системи опалення 

11. Акт прийняття внутрішніх систем водопостачання 

12. Аназіз води 

13. Акт прийняття систем і випусків внутрішньої каналізації 

14. Акт прийняття системи і випусків внутрішнього водозливу з будинку 

15. Акт прийняття внутрішньої електропроводки, силового електрообладнання, підключення будинку до ТП і забезпечення постійного електропостачання 

16. Акт прийняття внутрішньої і зовнішньої мереж і систем газопостачання 

17. Акт прийняття систем вентиляції 

18. Акт прийняття сміттєпроводів і приміщень сміттєзбірників 

19. Акт прийняття систем протипожежного водопроводу та обладнання 

20. Акт прийняття систем вибухобезпеки, блискавкозахисту 

21. Акт про готовність до експлуатації телеантен і магістральних ліній 

22. Акти про випробування обладнання телефонізації, радіофікації, телебачення, сигналізації та автоматизації 

23. Довідка про виконання робіт з упорядкування і озеленення території 

24. Акт про готовність до експлуатації ліфтів 

25. Акти прийняття технологічного обладнання та пусконалагоджувальних робіт 

26. Акти прийняття робіт з герметизації вводів інженерних комунікацій 

27. Акти радіаційного обстеження приміщень на: 
- рівень ПЕД зовнішнього гамма-випромінювання;
- ЕРК Радон-222 

28. Акти виконання заходів під час будівництва на територіях з ґрунтами, що просідають, підземними карстами, виробками 

29. Документи, що свідчать про відповідність матеріалів, конструкцій і виробів, які використані під час виконання будівельно-монтажних робіт 

30. Акти на приховані будівельно-монтажні роботи та акти про прийняття відповідальних конструкцій 

31. Журнали виконання робіт, авторського нагляду, матеріали перевірок органами державного нагляду в процесі будівництва 

32. Архітектурно-технічний паспорт об'єкта 

33. Довідка бюро технічної інвентаризації 

