	Все о штукатурке


	   Если Вы решите сделать ремонт в каком-либо помещении, то безусловно задумаетесь о методах выполнения предстоящих работ. Очень имеет большое значение выполнение качественной отделки, прежде всего, надлежит предварительная корректировка всех поверхностей, будь-то потолок или стены.

   Штукатурка это густая паста для отделки стен, потолков. Штукатурка может быт, как основой для других отделочных материалов, так и самостоятельным видом покрытия.

   Штукатурки используются для устранения сильных неровностей и ложатся слоем до трех сантиметров. Шпатлевки используют для окончательного, чистового выравнивания.

   Среди штукатурок можно выделить две основные группы — цементные и гипсовые. Цементная штукатурка подешевле, но гипс удобнее при отделке. Он создает более качественное покрытие, если была хорошая штукатурка то ее можно не шпаклевать. Гипс создает благополучную атмосферу в середине помещения. Гипс способен координировать влажность, создает хорошую тепло- и звукоизоляцию, с чем цементные материалы справляются гораздо хуже.

   Штукатурка на деревянных поверхностях должна быть не менее 20 мм, считая от набитой выходной драни. Тонкие слои лучше не наносить, сквозь них будет просвечивать дрань, а при ее незначительном короблении штукатурка будет трескаться.

   Сухой приём выравнивания стен и потолка съедает как минимум 7-8 см от поверхности. С другой стороны, даже если взять не наименьший слой толщиной в 1 см, который позволяет наносить технология штукатурки, а средний слой в 2 см, то при той же площади будет сжатие максимум 0,5 м2, или в три раза меньше площади.

   Но при всех достоинствах штукатурки у нее есть и недостатки.

   Это, прежде всего высокая, по сравнению с другими технологиями, трудоемкость штукатурных работ, особенно на потолке, и, как следствие, существенное увеличение сроков ремонта. Но и эта проблема легко решается с помощью штукатурных станций. И нанесении штукатурки механизированным способом. 

   Разные методы и приемы штукатурных работ позволяют эксплуатировать их для достижения разных декоративных и конструктивных эффектов. Хорошо оштукатуренная поверхность в сочетании с декоративной штукатуркой позволяет создать структурное покрытие с требуемым эффектом. Выполнение и моделирование различных архитектурно-декоративных элементов (карнизов, арок, полуколонн, ниш) создают особое внутреннее пространство, в которое роскошно вписываются самые различные стили интерьера. Штукатурка дает прекрасную возможность оформить место.
   Сухой способ выравнивания стен и потолка съедает как минимум 7-8 см от поверхности. С другой стороны, даже если брать не минимальный слой толщиной в 1 см, который позволяет наносить технология штукатурки, а средний слой в 2 см, то при той же площади будет сокращение максимум 0,5 м2, или в три раза меньше площади.

   Но при всех достоинствах штукатурки у нее есть и недостатки.

   Это, прежде всего высокая, по сравнению с другими технологиями, трудоемкость штукатурных работ, особенно на потолке, и, как следствие, существенное увеличение сроков ремонта. Но и эта проблема легко решается с помощью штукатурных станций. И нанесении штукатурки механизированным способом. 

   Различные методы и приемы штукатурных работ позволяют использовать их для достижения разных декоративных и конструктивных эффектов. Хорошо оштукатуренная поверхность в сочетании с декоративной штукатуркой позволяет создать структурное покрытие с требуемым эффектом. Выполнение и имитация различных архитектурно-декоративных элементов (карнизов, арок, полуколонн, ниш) создают особое внутреннее пространство, в которое прекрасно вписываются самые разные стили интерьера. Штукатурка дает прекрасную возможность оформить пространство.

   Штукатурка как водостойкое основание совершенно незаменима в помещениях с постоянной повышенной влажностью.
   Для внутренних штукатурных работ могут использоваться глиняные, известковые, известково-гипсовые, известково-глинистые, цементные, цементно-известковые растворы.

   Все материалы для растворов нужно сперва просеять или профильтровать через сито (ячейки сечением 3x3 мм), из извести и глины приготовить тесто, разбавив их водой. Готовят раствор в любом ящике, глубина которого не менее 10-20 см, перемешивают веслом длиной около 1 м.

   Оконченный раствор должен быть хорошо перемешан (в углах ящика не должны оставаться неперемешанные частицы заполнителя или вяжущего материала), иметь однородную структуру, хорошо присыхать к поверхности весла и иметь необходимую для качественных штукатурных работ маслянистость (характеристика для глиняных, известковых, глинисто-известковых растворов) и долговечность.

   При соблюдении рецептуры у вас должны выходить нормальные растворы, то есть растворы нормальной жирности. Жирность их можно определить при помощи весла. Состав нормальной жирности слегка прилипает к веслу. Если раствор прилипает сильно, то он жирный, в него нужно добавить еще немного заполнителя; если при перемешивании раствор не прилипает к веслу, значит, это тощий раствор, в него надо добавить вяжущее вещество — глину или известь.

   Для подготовление известкового раствора берут 1 дозу (материалы отмеривают объемными частями) известкового теста и 1—5 частей песка (количество добавляемого песка определяется в процессе замешивания раствора и зависит от жирности извести). Сначала в известковое тесто добавляют немного песка, что упрощает работу по растиранию раствора, и воды, перемешивают, чтобы не было комочков. Затем небольшими порциями вводят песок, доливают воду, размешивая раствор до тех пор, пока он не приобретет нормальную жирность и среднюю густоту.

   Если в этот раствор планируется прилагать гипс (известково-гипсовый раствор), то его делают более густым (можно уложить горкой).

   Глиняный раствор не обладает достаточной прочностью, поэтому если его и используют для внутренних работ, то покрывают сверху слоем известкового или известково-гипсового раствора. Для повышения прочности в глиняный раствор добавляют известь, гипс или цемент.

   Известково-глинистый раствор готовится из 1 части глиняного теста (глина, разбавленная водой до жидкого состояния), 0,4 части известкового теста и 3-6 частей песка. Глиняное и известковое тесто смешивается, только после этого вводится такое количество песка (не менее 3 объемных частей, но не более 6), чтобы получился раствор нормальной жирности.

   Известково-гипсовый раствор. Гипс обычно добавляется в известковый раствор для того, чтобы ускорить его схватывание. Простой известковый раствор застывает медленно, его наносят очень тонким слоем, долго просушивают, что замедляет темп работ. Из-вестково-гипсовый раствор схватывается уже через 3-5 минут, а за 30 минут полностью твердеет. Правда, для начинающих работать со столь быстросохнущим составом затруднительно, для этого требуется определенная сноровка и опыт.

   Для получения известково-гипсового раствора в ящик наливают немного воды, сверху насыпают слой гипса (1 объемная часть) и перемешивают до получения однородного, жидкого гипсового теста. Затем в него добавляют известковый раствор (3-4 части), перемешивают, но не долго, чтобы раствор не потерял прочность. Все работы выполняются быстро, на приготовление раствора тратится не более 2-5 минут.

   Учитывая быстрое схватывание раствора, его готовят небольшими порциями, по мере использования. Количество воды в растворе также должно соответствовать норме (готовый состав имеет консистенцию густой сметаны). При ее избытке получится жидкий и медленно схватывающийся раствор, дающий рыхлую и непрочную штукатурку; при недостатке — густой раствор, с которым трудно работать (разравнивать, затирать).

   Цементный раствор. Соотношение песка и цемента в этом растворе зависит от марки цемента: чем выше марка, тем меньшее его количество необходимо. Чаще всего цементный раствор готовится из 1 части цемента и 2-3 частей песка. Песок насыпают в ящик грядкой, сверху высыпают цемент (еще лучше сделать это в несколько слоев), перемешивают эту сухую смесь до однородности. Затем смесь растворяют водой до нужной густоты, перемешивают, используют в течение 1 часа. Долгое хранение готового раствора приводит к снижению его прочности.

   Раствор, количество песка в котором доводится до 4—5 частей, более прочен, но менее эластичен, с трудом ложится на обрабатываемую поверхность, откалывается.

   Цементно-известковый раствор отличается пластичностью, прочностью, хорошо сцепляется с поверхностью. Для его приготовления составляется сначала однородная сухая смесь из цемента (1 часть) и песка (3-5 частей), которая затем замешивается известковым молоком (0,7-1 часть известкового теста, разведенного в воде до жидкого состояния) до нужной густоты.
   Известковый, известково-гипсовый, глинисто-известковый, цементно-известковый растворы используются для штукатурных работ по каменным и бетонным поверхностям. Карнизы и другие выступающие части стен, потолка оштукатуривают более долговечными (прочными) цементным или цементно-известковым растворами. Деревянные поверхности оштукатуривают известково-гипсовым, цементно-известковым растворами.

   Сухую гипсовую штукатурку (облицовку гипсокартонными листами) проводят в помещениях с нормальным температурно-влажностным режимом, по кирпичной кладке и другим поверхностям.

   Выпускаются и декоративные облицовочные панели для сухой штукатурки — листы гипсокартона, покрытые по-ливинилхлоридными пленками разнообразных фактур, оттенков и рисунков. Крепятся листы сухой штукатурки на мастику или деревянный, металлический каркас.

   Виды штукатурок

   В зависимости от типа оштукатуриваемой поверхности применяются разные виды штукатурки. Мокрая штукатурка известковым или сложным раствором применяется при отделке кирпичных стен, а цементным раствором — при оштукатуривании бетонных поверхностей с предварительной их насечкой при недостаточной шероховатости. В обоих случаях в растворы входят различные заполнители и добавки в зависимости от назначения и условий эксплуатации отштукатуриваемых поверхностей.

   По каменным поверхностям применяется вдобавок сухая штукатурка, листы которой приклеиваются специальными мастиками с тыльной стороны. Мастики наносятся на фундамент в виде отдельных клеящих марок и маяков. К деревянным поверхностям сухая штукатурка крепится тонкими гвоздями с широкими шляпками (толевые гвозди), утапливаемыми в лист штукатурки. Мокрая штукатурка по деревянным поверхностям делается из известковотипсового раствора и гипсового раствора с добавками.

   В случае оштукатуривания мест сочленения конструкций из разнородных материалов, создания штукатурного слоя на расстоянии (относе) от обрабатываемой поверхности, при отделке выступающих бетонных, кирпичных или деревянных архитектурных деталей и в ряде других случаев применяется штукатурка по металлической сетке, или армированная штукатурка, имеющая повышенную механическую крепость.
   Обыкновенная штукатурка используется для внешних и внутренних работ, осуществляется при помощи цементных, известковых, глиняных, гипсовых и смешанных растворов.

   Качество выполняемой штукатурки может быть различным, поэтому выделяют еще простую, улучшенную и высококачественную штукатурки. Если в вышеназванные растворы ввести соответствующие добавки, то можно получить звукопоглощающие, гидроизоляционные штукатурки.

   Декоративной называют цветную штукатурку, приготовленную из растворов, в которые, кроме вяжущих материалов, наполнителей различной крупности, добавляют пигменты. Чаще всего этот вид штукатурки используют для отделки фасадов и цоколей зданий, то есть для внешних работ. В ее состав входят: нечто связующее - чаще всего это синтетическая смола (которая может быть в виде дисперсии или раствора); наполнитель; разнообразные добавки - такие, как растворитель, загуститель, консерванты, гидрофобные (водоотталкивающие) вещества, антисептики и биоцидные вещества. По типу связующего элемента декоративные штукатурки можно разделить на две большие группы: материалы на водной и неводной основе. А кроме того, они различаются по материалу наполнителя, способу нанесения и формирования рисунка поверхности. Но обо всем по порядку.

    Основа декоративной рельефной штукатурки. Большинство материалов на неводной основе имеет в качестве связующих элементов эпоксидные смолы и полиуретаны. К их достоинствам можно отнести высокую износостойкость покрытий, устойчивость к агрессивным средам, прочность и хорошую адгезию к основанию. Декоративные штукатурки на эпоксидной основе применяются только для внутренних работ, а вот полиуретановыми композициями можно отделывать поверхности и внутри и снаружи помещений. После нанесения и высыхания, декоративные штукатурки на полиуретановой и эпоксидной основах горения не поддерживают. Однако надо помнить, что при нагреве выше 140°С смолы, составляющие основу материала, начинают разлагаться с выделением токсичных веществ (декоративные штукатурки на основе эпоксидных смол выделяют соединения с хлором, а полиуретановые - цианиды).
Сухая штукатурка — облицовка стен, потолков листами гипсокартона.

Цементная штукатурка

   Цементную штукатурку обычно используют в случаях, когда необходимо получить покрытие, которое будет максимально прочное и долговечное. Такая штукатурка, при правильной технологии укладки, будет служить очень долго, даже при значительных перепадах температуры и влажности.
Следует отметить, что для тонкого выравнивания цементной штукатурки, не лишним будет использование специальных ровнителей, представляющих собой цементно-полимерные составы. В результате вы получите среднее между мелкой штукатуркой и крупной шпатлевкой. Наносится такой состав также, как шпатлевка, высыхает он в пределах от 18 до 36 часов, единственным минусом у них является невозможность дальнейшего шлифования шкуркой. Размер заполнителя у такой фракции в среднем составляет 300 микрон.

   Рекомендуется применение таких составов в подвалах и других подсобных помещениях, а также в целях выравнивания поверхности перед укладкой плитки. В общем, в тех местах, где не обязательна идеально гладкая поверхность и допустима шероховатость покрытия 300 микрон.

Гипсовая штукатурка

   Гипсовые штукатурки в большинстве случаев используют в помещениях, в которых нормальная влага, заштукатуривание гипсовой штукатуркой самое быстрое, именно оттого оно стало таким популярным. Гипсовые системы теперь широко распространены по всему миру, ведь они несравнимо сокращают сроки отделочных работ.

   Без участия этого к преимуществам гипсовой штукатурки можно отнести простоту ее использования, ведь такую штукатурку наносят практически в один слой, тогда как, например, цементную штукатурку наносят в три последовательных слоя.

   Надлежит помнить о том, что слой штукатурки является основой для будущих отделочных слоев, но именно из-за некачественных работ по оштукатуриванию поверхностей появляются трещины в отделочном слое. Эти проблемы возникают благодаря некачественному штукатурному составу, либо ошибка в подборе пропорций элементов состава штукатурки, либо этому причина ошибка в технологии штукатурки. Самыми важными моментами являются: количество воды в растворе, ни в коем случае нельзя допустить избытка воды и технологическое ожидание полного высыхания штукатурных составов.

Декоративная штукатурка

   На сегодняшнее время значительно повысились требования к качеству строительных и отделочных материалов, обусловлено это появлением новых современных технологий, которые открывают перед строителями и дизайнерами новые широкие возможности. Одним из таких материалов является декоративная штукатурка.

   Декоративная штукатурка - это штукатурка на основе синтетической смолы, она очень технологична, и в то же время проста и выразительна. Еще в сороковые годы в СССР пытались получить этот материал. В настоящее же время лидером производства декоративной штукатурки является Швейцария.
Декоративную штукатурку можно разделить по типу связующего вещества на две группы: штукатурка на водной основе и на не водной основе, также существует классификация по внешнему виду, по этому признаку штукатурки делятся на фактурные и структурные.

   Декоративная штукатурка на водной основе является более экологичной, а на не водной основе - более износостойки. В фактурную штукатурку, в отличие от структурной, можно добавить краситель. 



Подготовка к оштукатуриванию

   Все конструкции, подлежащие оштукатуриванию, до начала работ необходимо выверить, так как наличие впадин и выступов, бугров и наплывов, а также отклонений поверхностей от вертикали или горизонтали ведет к увеличению затрат труда и материалов, ухудшению качества штукатурных работ.
Подготовка к оштукатуриванию кирпичных, каменных, бетонных и других поверхностей преследует цель очистки от пыли, грязи, жировых и битумных пятен и создания на гладких поверхностях нужной шероховатости, способствующей лучшему сцеплению штукатурного намета с основанием. От пыли и грязи поверхности очищают ветошью, струей воды под давлением либо пескоструйным аппаратом.

   Битумные и жировые пятна снимают механическим путем, применяя при этом зубила, бучарды или пескоструйный аппарат. Поверхности, недостаточно шероховатые, обрабатываются насечкой или пескоструйным аппаратом. Старую краску очищают скребком, выжигают паяльной лампой или удаляют химическим путем.

   Деревянные поверхности подготавливают под оштукатуривание путем прибивания штукатурной драни. Первый слой драни, накладываемый непосредственно на основание, называется простильным рядом, верхний — выходным.
   Оба ряда драни взаимно перпендикулярны, а образуемые между ними ячейки должны иметь размер 45x45 мм. Перед набивкой драни необходимо ее просортировать: для простильного ряда толщина драни 3—4 мм, а для выходного — 4—5 мм.

   В случае необходимости оштукатуривания по сетчато-армированному каркасу на основание крепится металлическая сетка с размером ячеек 10x10 мм или применяется специальное проволочное плетение с ячейками не более 40x40 мм.

   Для предотвращения коррозии металла сетку покрывают цементным молоком, битумным черным лаком или масляной краской. Следующей операцией по подготовке к оштукатуриванию является провешивание поверхностей с целью проверить горизонтальность и вертикальность поверхностей, подлежащих оштукатуриванию, и не допустить отклонений от нормы отделочных слоев штукатурки.

   В результате провешивания на поверхностях стен и потолков устанавливаются разных видов марки и маяки, которые определяют будущую плоскость оштукатуренной поверхности.

   Слой марок и маяков должна быть равна толщине штукатурного намета, т. е. суммарной толщине слоев обрызга и грунта (далее о намете будет рассказано подробнее). Внешне марка отличается от маяка только пропорциями. Передовик вытянут вдоль какого-либо угла помещения, а марка представляет собой квадрат со стороной, равной ширине маяка, — 50—60 мм. Для ускорения работы рекомендуется применять инвентарные съемные маяки.
Вертикальные поверхности провешивают с помощью специального отвеса диаметром 18 мм и весом около 200 грамм. Горизонтальные поверхности провешивают уровнем с рейкой-правилом или ватерпасом. Там, где это возможно, при провешивании поверхностей (в основном деревянных) можно с успехом применять гвозди и рейки

   Гвозди, рейки или марки забивают или устанавливают так, чтобы расстояния между ними были 100—300 см. Притом от потолка, пола и углов помещения их устанавливают на расстоянии 30—40 см. В случае отсутствия на стене особо выпуклого места провешивание стены начинают с крайних угловых гвоздей.
Эти гвозди забивают так, чтобы шляпки отстояли от поверхности стены на предполагаемую толщину штукатурного слоя. Гвозди и по отвесу забивают до совмещения их шляпок с плоскостью шляпок гвоздей. Промежуточные гвозди забивают по туго натянутому шнуру между гвоздями и пропорционально между гвоздями.

   Затем проверяют плоскость стены, натягивая шнур с гвоздя на гвоздь и с гвоздя на одновременно. Если шнур где-либо касается стены, то это место выпуклости должно быть ликвидировано. Если удалить выпуклость невозможно, вытаскивают один из вертикальных рядов гвоздей, ближайший к обнаруженной выпуклости, и снова забивают, но уже так, чтобы в выпуклых местах оставалась нормальная толщина штукатурного слоя.

   Далее между гвоздями с помощью натянутого шнура забивают промежуточные гвозди, образующие верхний опорный ряд, затем между гвоздями забивают гвозди и, наконец, в нижнем опорном ряду гвозди. Таким образом, вся поверхность стены покрывается гвоздевыми марками, по которым можно вести оштукатуривание.

   Если на поверхности стены обнаружено особо выпуклое место, удалить которое не представляется возможным, то порядок провешивания изменяется: начинать установку марок в этом случае надо с выпуклости, чтобы на ней обеспечить необходимую толщину штукатурного слоя. Вертикальные поверхности можно провешивать, кроме того, уровнем с правилом, соблюдая ту же последовательность, что и при пользовании отвесом.

   Потолки провешивают с помощью уровня с правилом, водяного гибкого уровня или ватерпаса. Сначала с помощью шнура определяют самое низкое место потолка — выпуклость, вбивают в нее гвоздь так, чтобы расстояние от шляпки гвоздя до поверхности потолка составляло толщину штукатурного слоя, а остальные гвозди устанавливают с помощью правила с уровнем, ватерпаса или водяного уровня, располагая их рядами по отбитой намеленным шнуром линии.

   При провешивании негвоздимых поверхностей вместо гвоздей применяются гипсовые марки, инструменты используются те же, последовательность провешивания и метод определения высоты марок аналогичны. Частота расстановки марок — от 100 до 300 см и зависит от практических навыков каждого штукатура.

   Менее опытный будет расставлять марки чаще, чем более опытный, так как при больших интервалах между марками труднее выдерживать заданную плоскость стены или потолка.

   При выполнении высококачественной штукатурки устанавливаются маяки из штукатурного раствора или деревянных брусков (чаще всего сечением 50x50 мм). Растворные маяки делают по опорным маркам, установленным на одной линии.

   Чисто выструганную рейку плотно прижимают к маркам инвентарными рейкодержателями, а в зазор между рейкой и поверхностью основания набрасывают штукатурный раствор. Рейку освобождают от держателей после схватывания раствора. После оштукатуривания во избежание местных дефектов вырубаются все марки и маяки, сделанные из раствора, не соответствующего составу применяемой штукатурки.
Наиболее современным и прогрессивным является применение инвентарных деревянных или металлических маяков, позволяющих значительно уменьшить трудоемкость подготовительных работ.

Нанесение штукатурки

   Последовательность оштукатуривание внутренних помещений обычными растворами следующая: сначала оштукатуривать потолки и верхние части стен, после чего нужно вытягивать карнизы, падуги, другие тяги, разделывать потолочные лузги; накрывать и затирать потолки верхние части стен; оштукатуривают верхние части оконных и дверных проёмов; разделывают усенки и лузги; накрывают и затирают низ стен и проёмов. Слои штукатурки следует наносить на поверхность выдерживая определенные временные интервалы, для известково-гипсовых растворов этот интервал будет равен 7-15 мин., для цементных покрытий - 2-6 часов.

   Обрызг следует наносить на поверхность так, чтобы получился сплошной ровный слой, выравнивать его не надо. После обрызга наносится грунт, здесь следует соблюдать временные интервалы, грунт следует разравнивать, особенно последний слой. Грунт наносят на обрызг в один или более слоев с соблюдением необходимых интервалов по времени. Каждый слой грунта разравнивают, причем особенно тщательно надо разравнивать последний слой. Далее наносится накрывочный слой, для его приготовления использубт тот же грунт, только приготовленный на мелком песке. Наносить его следует на грунт смоченный водой, после чего тщательно выровнять. Декоративный наплывочный слой следует наносить в два и более приемов. Далее штукатурку подвергают окончательной обработке, торцуют, циклюют и проводят другие подобные работы.

Источник: remontinfo


Гипсовая штукатурка – это современный способ отделки внутренних стен и потолков. Все чаще ее используют вместо традиционной цементно-известковой штукатурки или так называемой сухой штукатурки из гипсокартонных плит. 

Использование гипсовой штукатурки внутри помещения влияет также на экономию при отоплении. Гипсовая штукатурка является важным слоем теплоизоляции, который при этом дополнительно играет роль акустической изоляции, а также огнезащиты. В отапливаемом и герметичном помещении гипсовая штукатурка, благодаря своей специфической пористой структуре, выполняет еще одну важную функцию. В помещениях, где в значительной степени была сокращена циркуляция воздуха – из-за чего повысилась влажность – гипсовая штукатурка поглощает избыточную влагу в помещении, а при повышении температуры быстро возвращает эту влагу, улучшая, таким образом, микроклимат в помещении.

[image: image1.jpg]


 

Смесь МП 75 КНАУФ рекомендуется там, где требуется изготовление высококачественной поверхности стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью в кратчайшие сроки. Штукатурка МП 75 КНАУФ применяется для оштукатуривания внутренних помещений и применяется для различных оснований из кирпича, бетона, блоков и т.д. Наносится высокопроизводительными штукатурными машинами фирмы PFT и PUTZMEISTER. Например моделями PFT G4, PFT G5 Super, PFT Monojet 2.13/3.35, PFT RITMO, PUTZMEISTER MP 25 Mixit, PUTZMEISTER MP 35, PUTZMEISTER MP 22 и другими штукатурными станциями. Специальные добавки, входящие в химический состав штукатурной смеси для машинного нанесения МП 75 КНАУФ позволяют увеличить период жизни штукатурки МП 75 и этим самым увеличивается производительность штукатурных работ (возможность оштукатуривать большие участки стен). Производительность труда с использованием гипсовой штукатурки для машинного нанесения МП 75 КНАУФ и штукатурных станций PFT G4, PFT G5 Super, PFT Monojet 2.13/3.35, PFT RITMO, PUTZMEISTER MP 25 Mixit, PUTZMEISTER MP 35, PUTZMEISTER MP 22 увеличивается для бригады примерно в 3-4 раза, при этом качество оштукатуренных оснований находится на высшем уровне. Машинный метод штукатурных работ обеспечивает значительное превосходство в производительности по сравнению с ручным методом, особенно при больших объемах штукатурных работ.
Преимущества: 
Трата штукатурки машинной МП 75 в 2-3 раза не в такой мере чем традиционных цементно-песчаных штукатурных смесей. 
Состав МП 75 имеет высокую водоудерживающую способность - растворная состав не расслаивается и не обезвоживается даже на пористых, хорошо впитывающих влагу основаниях и при повышенной температуре. 
Нанесение смеси за один намет штукатурного слоя толщиной до 50мм без предварительного обрызга. 
При необходимости возможно построение более толстых слоев штукатурки для машинного нанесения МП 75 за два раза. 
Гипсовая штукатурка регулирует влажностный режим в помещении – «дышит», создает благополучный микроклимат в помещении. 
Глобальность материала МП 75 КНАУФ – одновременное оштукатуривание и шпаклевание поверхности, производство декоративных элементов, ремонтные и реставрационные работы. Штукатурный материал МП 75 КНАУФ изготовлен из экологично чистого природного минерала и не содержит вредных для здоровья человека веществ. 
Штукатурная гипсовая смесь МП 75 КНАУФ защищает поверхности горючих материалов (ЦСП, пенополистирола и т.д.) от воздействия огня. 
Универсальность штукатурного материала МП 75 KNAUF – одновременное оштукатуривание и шпаклевание, изготовление декоративных элементов, ремонтные и реставрационные работы.

Плюсы
- стены получаются белыми
- можно изготовить и под покраску и под обои, нужно предварительно сообщить - где под покраску. Но пройтись шкуркой придется немного, если под покраску. Но это не сплошная шлифовка беспещанки.
- работа идет очень быстро
- сохнет очень быстро
- высохнувшая смесь очень прочная, подрозетники вырезать лучше через 2-3 дня, когда смесь еще не совсем окрепла. по ощущениям ГКЛ намного мягче.
- воду механизм может брать из крана, а может просто из бочки. в машине встроенный насос для воды
- не требуется набивать сетку для штукатурки
- смесь пристает как на кирпич, газобетон и бетон


