Предварительная смета на материалы
	Наименование
	Размер
	Кол-во
	Цена за ед.
	Всего

	Кирпич, сухие смеси

	Кирпич рядовой (ККЗ №1) М100
	250х120х65
	250 шт.
	1,5
	375

	Кирпич огнеупорный ША-5
	230х115х65
	200 шт.
	6,9
	1380  

	Глина огнеупорная
	Мешок 5кг
	3 шт.
	15
	45

	Шамотный песок 
	Мешок 25 кг
	3 шт.
	45
	135

	Смесь ФУГЕНФЮЛЛЕР 5кг
	Мешок 5кг
	1 шт.
	
	15

	Смесь САТЕНГИПС 
	Мешок 30 кг
	1 шт.
	
	55

	Шпаклевка СНЕЖКА АКРИЛ-ПУТС 
	Ведёрко 1 кг
	2 шт.
	
	25

	Грунтовка ЦЕРЕЗИТ 
	Канистра 2л
	1 шт.
	
	20

	Цемент
	Мешок 50 кг
	1
	45
	45

	Песок
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Гипсокартонные системы

	Саморезы 25 по металлу
	
	100 шт.
	
	4

	Саморезы 35 по металлу
	
	200 шт.
	
	10

	Дюбеля 6х60
	
	20 шт.
	
	2

	Профиль UD 3м
	
	6 шт.
	12
	72

	Профиль CD 3м
	
	6 шт.
	20
	120

	ГКЛ стеновой
	
	4 шт.
	
	210

	Клей ПВА
	
	200 гр.
	
	5

	Бумага для стыков ГКЛ
	
	10 м
	
	5

	Уголок перфорированный 3м
	
	2 шт.
	4
	8

	Ревизионный люк 150х150 мм
	изделие
	1 шт.
	
	25

	
	
	
	
	

	Металло-конструкции

	Уголок стальной 45
	
	4 шт.
	17
	70

	Стяжка ф20 (шпилька, 2-е гайки, 2-е шайбы)
	комплект
	1 шт.
	
	110

	Поворотная вьюшка
	изделие
	1 шт.
	100
	100  

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Базальт, Утеплитель

	Базальтовый картон
	м2
	
	80
	80  

	
	
	
	
	

	Расходные материалы

	Алмазный круг ДИСТАР
	Ф 230 мм
	1
	340
	340  

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Общая стоимость материалов:
	 
	 
	 
	3256  грн.


В стоимость не вошли отделочные материалы: 
1. облицовочный камень и клей под него для фасада камина

2. гранит или мрамор для предкаминной полки
3. деревянная верхняя балка

4. краска или декоративная штукатурка для верхнего короба

Эти позиции на выбор заказчика, определяются по личному предпочтению

В смету включены материалы, которые будут использоваться  в ДАЛЬНЕЙШЕМ на этапе отделки камина мастерами отделочниками
На данном камине договоренность работ идет только за ЧЕРНОВУЮ кладку, без облицовки камнем и отделки верхнего короба декоративным покрытием. Заказчик таким образом решает сэкономить на стоимости работы
