  13 Програмний комплекс АВК-5 (2.10.5 )                                                                                             - 1 -                                                                                                               89_2-1_ПД_КБ2

	 
	 
	Типова форма № КБ-2в

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінрегіонбуду України

від 4 грудня 2009 року № 554

	 Підприємство, організація - 
	 

	 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (  )
	 

	 Замовник  -  

	 Генпідрядник  -  

	 Субпідрядник  -  

	 Договір 

	 Найменування будівництва та його  адреса 

	 Найменування об'єкта - Бетонування вертикальних конструкцій 

	 Підстава: договірна ціна

	А К Т  № 

приймання виконаних будівельних робiт*

	за                    2011 року

	 
	 
	 
	 
	 
	Поточна ціна одиниці виміру, грн.
	 
	Витрати пра-

	 
	 
	Обгрунту-

вання
	 
	 
	 
	у тому числі
	Виконано
	ці робітників-

будівельни-

ків на обсяг

робіт, 

люд.-год.

	№

з / п
	Найменування робіт і витрат
	 (шифр і №

позиції

нормативу)
	Одиниця

виміру
	Кількість
	Всього
	Заробітна

плата
	Експлуата-

ція машин та

механізмів
	робіт

(витрати),

грн.
	Витрати пра-

ці робітників,

що обслуго-

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	у тому чис-

лі заробітна 

плата

машиністів
	 
	вують маши-

ни, на обсяг 

робіт,

люд.-год.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	Локальний кошторис

2-1-1 

на Перекриття цокольного поверху
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Перелiк нарахувань: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Коефiцiєнт, що враховує зміну витрат

на заробiтну плату працiвникiв, зайнятих

на управлiннi та обслуговуваннi

будiвельного виробництва при

розрахунку загальновиробничих

витрат=0,4123                                            


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Коефiцiєнт, що враховує зміну інших

витрат загальновиробничих витрат на

величину, яка вiдноситься до утримання

та обслуговування апарату управлiння

вiдокремлених виробничих структурних

пiдроздiлiв будiвельної органiзацiї=0,

7821                                                           
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	    
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Збирання і розбирання деревометалевої

модульної опалубки для улаштування

перекриттів товщиною, мм понад 150 [при

виконанні робіт на висоті [глибині] від поверхні

землі 15 м]
	ЕД6-53-9

тех.ч

п.3.2.1

к=0,93
	100м3
	1,24
	12287,09
	6039,77
	6109,49

  -    
	15236
	575

  -    

	2
	 Фанера
	С123-510-У

варіант 1
	м2
	42,6064
	97,16
	  -    
	__-__

  -    
	4140
	__-__

  -    

	3
	 Змащування для опалубки
	С111-327

варіант 2
	кг
	102,548
	8,57
	  -    
	__-__

  -    
	879
	__-__

  -    

	4
	 Укладання бетонної суміші в конструкції

бетононасосами. Перекриття безбалочні при

площі між осями колон, м2, понад 10 до 20

[при виконанні робіт на висоті [глибині] від

поверхні землі 15 м]
	ЕД6-66-17

тех.ч

п.3.2.1

к=0,93
	100м3
	1,24
	5846,53
	1344,05
	4494,20

  -    
	7250
	128

  -    

	5
	 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В25 ,

крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм
	С1424-

11603

варіант 2
	м3
	126,48
	664,22
	  -    
	__-__

  -    
	84011
	__-__

  -    

	 
	Разом за локальним кошторисом прямі

витрати,  грн.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	111516
	703

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	Локальний кошторис

2-1-2 

на Стіни та колони 1-го поверху
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Перелiк нарахувань: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Коефiцiєнт, що враховує зміну витрат

на заробiтну плату працiвникiв, зайнятих

на управлiннi та обслуговуваннi

будiвельного виробництва при

розрахунку загальновиробничих

витрат=0,4123                                            


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Коефiцiєнт, що враховує зміну інших

витрат загальновиробничих витрат на

величину, яка вiдноситься до утримання

та обслуговування апарату управлiння

вiдокремлених виробничих структурних

пiдроздiлiв будiвельної органiзацiї=0,

7821                                                           
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	    
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл . Бетонування стін та колон 1-го

поверху
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 Збирання і розбирання деревометалевої

модульної опалубки для улаштування стін

товщиною до 400 мм, з прорізами [при

виконанні робіт на висоті [глибині] від поверхні

землі 15 м]
	ЕД6-53-6

тех.ч

п.3.2.1

к=0,93
	100м3
	0,568
	14463,22
	11687,51
	2484,37

  -    
	8215
	475

  -    

	7
	 Фанера
	С123-510-У

варіант 1
	м2
	18,5736
	97,16
	  -    
	__-__

  -    
	1805
	__-__

  -    

	8
	 Збирання і розбирання деревометалевої

модульної опалубки для улаштування колон

периметром до 3 м [при виконанні робіт на

висоті [глибині] від поверхні землі 15 м]
	ЕД6-53-7

тех.ч

п.3.2.1

к=0,93
	100м3
	0,5924
	17708,25
	14387,45
	2891,42

  -    
	10490
	672

  -    

	9
	 Фанера
	С123-510-У

варіант 1
	м2
	19,90464
	97,16
	  -    
	__-__

  -    
	1934
	__-__

  -    

	10
	 Змащування для опалубки
	С111-327

варіант 2
	кг
	138,4094
	8,57
	  -    
	__-__

  -    
	1186
	__-__

  -    

	11
	 Укладання бетонної суміші в конструкції

кранами в баддях. Колони і стійки рам при

найменшій стороні поперечного перетину, мм,

понад 300 до 500 [при виконанні робіт на

висоті [глибині] від поверхні землі 15 м]
	ЕД6-65-10

тех.ч

п.3.2.1

к=0,93
	100м3
	0,5924
	11968,89
	2757,92
	9192,96

  -    
	7090
	124

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	12
	 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В25 ,

крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм
	С1424-

11603

варіант 2
	м3
	60,4248
	664,22
	  -    
	__-__

  -    
	40135
	__-__

  -    

	13
	 Укладання бетонної суміші в конструкції

кранами в баддях. Стіни і перегородки

прямолінійні, товщина, мм, понад 200 до 300

[при виконанні робіт на висоті [глибині] від

поверхні землі 15 м]
	ЕД6-65-24

тех.ч

п.3.2.1

к=0,93
	100м3
	0,568
	9735,76
	2252,20
	7469,28

  -    
	5530
	98

  -    

	14
	 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В25 ,

крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм
	С1424-

11603

варіант 2
	м3
	57,936
	664,22
	  -    
	__-__

  -    
	38482
	__-__

  -    

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114867
	1369

  -    

	 
	Разом за локальним кошторисом прямі

витрати,  грн.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114867
	1369

  -    

	 
	Локальний кошторис

2-1-3 

на Перекриття 1-го поверху
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Перелiк нарахувань: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Коефiцiєнт, що враховує зміну витрат

на заробiтну плату працiвникiв, зайнятих

на управлiннi та обслуговуваннi

будiвельного виробництва при

розрахунку загальновиробничих

витрат=0,4123                                            


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Коефiцiєнт, що враховує зміну інших

витрат загальновиробничих витрат на

величину, яка вiдноситься до утримання

та обслуговування апарату управлiння

вiдокремлених виробничих структурних

пiдроздiлiв будiвельної органiзацiї=0,

7821                                                           
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	    
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	 Збирання і розбирання деревометалевої

модульної опалубки для улаштування

перекриттів товщиною, мм понад 150 [при

виконанні робіт на висоті [глибині] від поверхні

землі 15 м]
	ЕД6-53-9

тех.ч

п.3.2.1

к=0,93
	100м3
	1,45
	12287,09
	6039,77
	6109,49

  -    
	17816
	673

  -    

	16
	 Фанера
	С123-510-У

варіант 1
	м2
	49,822
	97,16
	  -    
	__-__

  -    
	4841
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	17
	 Змащування для опалубки
	С111-327

варіант 2
	кг
	119,915
	8,57
	  -    
	__-__

  -    
	1028
	__-__

  -    

	18
	 Виготовлення арматурних каркасів в

перекриття безбалочне за допомогою крану, в

умовах будівельного майданчика, діаметр

арматури, мм понад 6 до 8
	ЕД6-64-32
	т
	3,5468
	1435,28
	1131,06
	157,79

  -    
	5091
	293

  -    

	19
	 Гарячекатана арматурна сталь перiодичного

профiлю, клас А-III, дiаметр 8 мм
	С124-20
	т
	2,62903
	6344,40
	  -    
	__-__

  -    
	16680
	__-__

  -    

	20
	 Гарячекатана арматурна сталь перiодичного

профiлю, клас А-I, дiаметр 8 мм
	С124-20

варіант 1
	т
	0,953238
	6344,40
	  -    
	__-__

  -    
	6048
	__-__

  -    

	21
	 Виготовлення арматурних каркасів в

перекриття безбалочне за допомогою крану, в

умовах будівельного майданчика, діаметр

арматури, мм понад 8 до 12
	ЕД6-64-33
	т
	7,11968
	1082,54
	780,97
	158,41

  -    
	7707
	407

  -    

	22
	 Гарячекатана арматурна сталь перiодичного

профiлю, клас А-III, дiаметр 10 мм
	С124-21
	т
	7,1908768
	6400,50
	  -    
	__-__

  -    
	46025
	__-__

  -    

	23
	 Встановлення арматурних сіток і каркасів в

перекриттях вручну, маса елемента, кг до 20

[при виконанні робіт на висоті [глибині] від

поверхні землі 15 м]
	ЕД6-61-26

тех.ч

п.3.2.1

к=0,93
	т
	10,66648
	444,76
	288,21
	47,88

  -    
	4744
	225

  -    

	24
	 Встановлення арматури окремими стрижнями

iз в'язанням вузлiв в плити покриття i

перекриття з подвiйною арматурою, дiаметр

арматури, мм понад 8 до 12 [при виконанні

робіт на висоті [глибині] від поверхні землі 15

м]
	ЕД6-63-38

тех.ч

п.3.2.1

к=0,93
	т
	15,2465
	592,36
	416,85
	83,30

  -    
	9031
	460

  -    

	25
	 Гарячекатана арматурна сталь перiодичного

профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм
	С124-22
	т
	15,398965
	6375,05
	  -    
	__-__

  -    
	98169
	__-__

  -    

	26
	 Встановлення арматури окремими стрижнями

iз в'язанням вузлiв в плити покриття i

перекриття з подвiйною арматурою, дiаметр

арматури, мм понад 12 до 18 [при виконанні

робіт на висоті [глибині] від поверхні землі 15

м]
	ЕД6-63-39

тех.ч

п.3.2.1

к=0,93
	т
	1,6263
	514,19
	344,06
	77,55

  -    
	836
	40

  -    

	27
	 Гарячекатана арматурна сталь перiодичного

профiлю, клас А-III, дiаметр 16 мм
	С124-24

варіант 1
	т
	1,642563
	6298,51
	  -    
	__-__

  -    
	10346
	__-__

  -    

	28
	 Укладання бетонної суміші в конструкції

бетононасосами. Перекриття безбалочні при

площі між осями колон, м2, понад 10 до 20

[при виконанні робіт на висоті [глибині] від

поверхні землі 15 м]
	ЕД6-66-17

тех.ч

п.3.2.1

к=0,93
	100м3
	1,45
	5846,53
	1344,05
	4494,20

  -    
	8477
	150

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	29
	 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В25 ,

крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм
	С1424-

11603

варіант 2
	м3
	147,9
	664,22
	  -    
	__-__

  -    
	98238
	__-__

  -    

	 
	Разом за локальним кошторисом прямі

витрати,  грн.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	335077
	2248

  -    

	 
	Локальний кошторис

2-1-4 

на Стіни та колони 2-го поверху
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Перелiк нарахувань: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Коефiцiєнт, що враховує зміну витрат

на заробiтну плату працiвникiв, зайнятих

на управлiннi та обслуговуваннi

будiвельного виробництва при

розрахунку загальновиробничих

витрат=0,4123                                            


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Коефiцiєнт, що враховує зміну інших

витрат загальновиробничих витрат на

величину, яка вiдноситься до утримання

та обслуговування апарату управлiння

вiдокремлених виробничих структурних

пiдроздiлiв будiвельної органiзацiї=0,

7821                                                           
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	    
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл . Армування вертикальних

конструкцій 2-ї; 3-ї секції цокольного

поверху (Колони)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	 Виготовлення арматурних каркасів колон і

стійок рам з хомутами простої форми за

допомогою крану, в умовах будівельного

майданчика, діаметр арматури, мм до 6
	ЕД6-64-13
	т
	0,6848
	1395,44
	1163,93
	164,04

  -    
	956
	63

  -    

	31
	 Гарячекатана арматурна сталь перiодичного

профiлю, клас А-III, дiаметр 6,5 мм
	С124-19

варіант 1
	т
	0,698496
	6324,00
	  -    
	__-__

  -    
	4417
	__-__

  -    

	32
	 Виготовлення арматурних каркасів колон і

стійок рам з хомутами простої форми за

допомогою крану, в умовах будівельного

майданчика, діаметр арматури, мм понад 6 до

8
	ЕД6-64-14
	т
	0,06997
	1148,33
	926,88
	157,79

  -    
	80
	5

  -    

	33
	 Гарячекатана арматурна сталь перiодичного

профiлю, клас А-III, дiаметр 8 мм
	С124-20
	т
	0,0713694
	6344,40
	  -    
	__-__

  -    
	453
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	34
	 Виготовлення арматурних каркасів колон і

стійок рам з хомутами простої форми за

допомогою крану, в умовах будівельного

майданчика, діаметр арматури, мм понад 8 до

12
	ЕД6-64-15
	т
	0,68634
	938,90
	676,56
	129,68

  -    
	644
	36

  -    

	35
	 Гарячекатана арматурна сталь перiодичного

профiлю, клас А-III, дiаметр 10 мм
	С124-21
	т
	0,7000668
	6400,50
	  -    
	__-__

  -    
	4481
	__-__

  -    

	36
	 Виготовлення арматурних каркасів колон і

стійок рам з хомутами простої форми за

допомогою крану, в умовах будівельного

майданчика, діаметр арматури, мм понад 12

до 18
	ЕД6-64-16
	т
	4,98712
	754,36
	530,86
	91,74

  -    
	3762
	206

  -    

	37
	 Гарячекатана арматурна сталь перiодичного

профiлю, клас А-III, дiаметр 16 мм
	С124-24

варіант 1
	т
	5,0868624
	6298,51
	  -    
	__-__

  -    
	32040
	__-__

  -    

	38
	 Встановлення подвійних сіток і просторових

каркасів в стінах за допомогою крана, діаметр

арматури 16-32 мм, маса елемента, кг до 300

[при виконанні робіт на висоті [глибині] від

поверхні землі 15 м]
	ЕД6-61-29

тех.ч

п.3.2.1

к=0,93
	т
	6,42823
	300,27
	203,61
	__-__

  -    
	1930
	85

  -    

	 
	Разом по розділу Армування вертикальних

конструкцій 2-ї; 3-ї секції цокольного поверху

(Колони)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48763
	395

  -    

	 
	Роздiл . Армування вертикальних

конструкцій 2-ї; 3-ї секції цокольного

поверху (Стіни)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	 Виготовлення арматурних каркасів стін і

перегородок з одинарною арматурою за

допомогою крану, в умовах будівельного

майданчика, діаметр арматури, мм до 6
	ЕД6-64-36
	т
	0,323
	1490,78
	1191,21
	164,04

  -    
	482
	30

  -    

	40
	 Гарячекатана арматурна сталь перiодичного

профiлю, клас А-III, дiаметр 6,5 мм
	С124-19

варіант 1
	т
	0,32946
	6324,00
	  -    
	__-__

  -    
	2084
	__-__

  -    

	41
	 Виготовлення арматурних каркасів стін і

перегородок з одинарною арматурою за

допомогою крану, в умовах будівельного

майданчика, діаметр арматури, 16мм
	ЕД6-64-39
	т
	2,743
	745,54
	523,92
	91,74

  -    
	2045
	112

  -    

	42
	 Гарячекатана арматурна сталь перiодичного

профiлю, клас А-III, дiаметр 16 мм
	С124-24

варіант 1
	т
	2,79786
	6298,51
	  -    
	__-__

  -    
	17622
	__-__

  -    

	43
	 Виготовлення арматурних каркасів стін і

перегородок з одинарною арматурою за

допомогою крану, в умовах будівельного

майданчика, діаметр арматури, мм понад 8 до

12
	ЕД6-64-38
	т
	5,412
	942,44
	679,65
	129,68

  -    
	5100
	286

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	44
	 Гарячекатана арматурна сталь перiодичного

профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм
	С124-22
	т
	5,52024
	6375,05
	  -    
	__-__

  -    
	35192
	__-__

  -    

	45
	 Встановлення подвійних сіток і просторових

каркасів в стінах за допомогою крана, діаметр

арматури 16-32 мм, маса елемента, кг до 300

[при виконанні робіт на висоті [глибині] від

поверхні землі 15 м]
	ЕД6-61-29

тех.ч

п.3.2.1

к=0,93
	т
	8,478
	300,27
	203,61
	__-__

  -    
	2546
	112

  -    

	 
	Разом по розділу Армування вертикальних

конструкцій 2-ї; 3-ї секції цокольного поверху

(Стіни)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65071
	540

  -    

	 
	Роздiл . Бетонування стін та колон 1-го

поверху
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	 Збирання і розбирання деревометалевої

модульної опалубки для улаштування стін

товщиною до 400 мм, з прорізами [при

виконанні робіт на висоті [глибині] від поверхні

землі 15 м]
	ЕД6-53-6

тех.ч

п.3.2.1

к=0,93
	100м3
	0,494
	14463,22
	11687,51
	2484,37

  -    
	7145
	413

  -    

	47
	 Фанера
	С123-510-У

варіант 1
	м2
	16,1538
	97,16
	  -    
	__-__

  -    
	1570
	__-__

  -    

	48
	 Збирання і розбирання деревометалевої

модульної опалубки для улаштування колон

периметром до 3 м [при виконанні робіт на

висоті [глибині] від поверхні землі 15 м]
	ЕД6-53-7

тех.ч

п.3.2.1

к=0,93
	100м3
	0,5133
	17708,25
	14387,45
	2891,42

  -    
	9090
	582

  -    

	49
	 Фанера
	С123-510-У

варіант 1
	м2
	17,24688
	97,16
	  -    
	__-__

  -    
	1676
	__-__

  -    

	50
	 Змащування для опалубки
	С111-327

варіант 2
	кг
	120,10535
	8,57
	  -    
	__-__

  -    
	1029
	__-__

  -    

	51
	 Укладання бетонної суміші в конструкції

кранами в баддях. Колони і стійки рам при

найменшій стороні поперечного перетину, мм,

понад 300 до 500 [при виконанні робіт на

висоті [глибині] від поверхні землі 15 м]
	ЕД6-65-10

тех.ч

п.3.2.1

к=0,93
	100м3
	0,5133
	11968,89
	2757,92
	9192,96

  -    
	6144
	107

  -    

	52
	 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В25 ,

крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм
	С1424-

11603

варіант 2
	м3
	52,3566
	664,22
	  -    
	__-__

  -    
	34776
	__-__

  -    

	53
	 Укладання бетонної суміші в конструкції

кранами в баддях. Стіни і перегородки

прямолінійні, товщина, мм, понад 200 до 300

[при виконанні робіт на висоті [глибині] від

поверхні землі 15 м]
	ЕД6-65-24

тех.ч

п.3.2.1

к=0,93
	100м3
	0,494
	9735,76
	2252,20
	7469,28

  -    
	4809
	85

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	54
	 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В25 ,

крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм
	С1424-

11603

варіант 2
	м3
	50,388
	664,22
	  -    
	__-__

  -    
	33469
	__-__

  -    

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99708
	1187

  -    

	 
	Разом за локальним кошторисом прямі

витрати,  грн.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	213542
	2122

  -    

	 
	Локальний кошторис

2-1-5 

на Перекриття 2-го поверху
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Перелiк нарахувань: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Коефiцiєнт, що враховує зміну витрат

на заробiтну плату працiвникiв, зайнятих

на управлiннi та обслуговуваннi

будiвельного виробництва при

розрахунку загальновиробничих

витрат=0,4123                                            


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Коефiцiєнт, що враховує зміну інших

витрат загальновиробничих витрат на

величину, яка вiдноситься до утримання

та обслуговування апарату управлiння

вiдокремлених виробничих структурних

пiдроздiлiв будiвельної органiзацiї=0,

7821                                                           
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	    
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55
	 Збирання і розбирання деревометалевої

модульної опалубки для улаштування

перекриттів товщиною, мм понад 150 [при

виконанні робіт на висоті [глибині] від поверхні

землі 15 м]
	ЕД6-53-9

тех.ч

п.3.2.1

к=0,93
	100м3
	1,45
	12287,09
	6039,77
	6109,49

  -    
	17816
	673

  -    

	56
	 Фанера
	С123-510-У

варіант 1
	м2
	49,822
	97,16
	  -    
	__-__

  -    
	4841
	__-__

  -    

	57
	 Змащування для опалубки
	С111-327

варіант 2
	кг
	119,915
	8,57
	  -    
	__-__

  -    
	1028
	__-__

  -    

	58
	 Виготовлення арматурних каркасів в

перекриття безбалочне за допомогою крану, в

умовах будівельного майданчика, діаметр

арматури, мм понад 6 до 8
	ЕД6-64-32
	т
	2,25848
	1435,28
	1131,06
	157,79

  -    
	3242
	187

  -    

	59
	 Гарячекатана арматурна сталь перiодичного

профiлю, клас А-III, дiаметр 8 мм
	С124-20
	т
	2,3036496
	6344,40
	  -    
	__-__

  -    
	14615
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	60
	 Виготовлення арматурних каркасів в

перекриття безбалочне за допомогою крану, в

умовах будівельного майданчика, діаметр

арматури, мм понад 8 до 12
	ЕД6-64-33
	т
	4,59084
	1082,54
	780,97
	158,41

  -    
	4970
	262

  -    

	61
	 Гарячекатана арматурна сталь перiодичного

профiлю, клас А-III, дiаметр 10 мм
	С124-21
	т
	4,6826568
	6400,50
	  -    
	__-__

  -    
	29971
	__-__

  -    

	62
	 Встановлення арматурних сіток і каркасів в

перекриттях вручну, маса елемента, кг до 20

[при виконанні робіт на висоті [глибині] від

поверхні землі 15 м]
	ЕД6-61-26

тех.ч

п.3.2.1

к=0,93
	т
	6,84932
	444,76
	288,21
	47,88

  -    
	3046
	144

  -    

	63
	 Встановлення арматури окремими стрижнями

iз в'язанням вузлiв в плити покриття i

перекриття з подвiйною арматурою, дiаметр

арматури, мм понад 8 до 12 [при виконанні

робіт на висоті [глибині] від поверхні землі 15

м]
	ЕД6-63-38

тех.ч

п.3.2.1

к=0,93
	т
	18,11984
	592,36
	416,85
	83,30

  -    
	10733
	546

  -    

	64
	 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-

1, дiаметр 8 мм
	С124-2

варіант 1
	т
	0,953238
	6344,40
	  -    
	__-__

  -    
	6048
	__-__

  -    

	65
	 Гарячекатана арматурна сталь перiодичного

профiлю, клас А-III, дiаметр 8 мм
	С124-20
	т
	0,347945
	6344,40
	  -    
	__-__

  -    
	2208
	__-__

  -    

	66
	 Гарячекатана арматурна сталь перiодичного

профiлю, клас А-III, дiаметр 10 мм
	С124-21
	т
	2,5541284
	6400,50
	  -    
	__-__

  -    
	16348
	__-__

  -    

	67
	 Гарячекатана арматурна сталь перiодичного

профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм
	С124-22
	т
	15,398965
	6375,05
	  -    
	__-__

  -    
	98169
	__-__

  -    

	68
	 Встановлення арматури окремими стрижнями

iз в'язанням вузлiв в плити покриття i

перекриття з подвiйною арматурою, дiаметр

арматури, мм понад 12 до 18 [при виконанні

робіт на висоті [глибині] від поверхні землі 15

м]
	ЕД6-63-39

тех.ч

п.3.2.1

к=0,93
	т
	1,6263
	514,19
	344,06
	77,55

  -    
	836
	40

  -    

	69
	 Гарячекатана арматурна сталь перiодичного

профiлю, клас А-III, дiаметр 16 мм
	С124-24

варіант 1
	т
	1,642563
	6298,51
	  -    
	__-__

  -    
	10346
	__-__

  -    

	70
	 Укладання бетонної суміші в конструкції

бетононасосами. Перекриття безбалочні при

площі між осями колон, м2, понад 10 до 20

[при виконанні робіт на висоті [глибині] від

поверхні землі 15 м]
	ЕД6-66-17

тех.ч

п.3.2.1

к=0,93
	100м3
	1,45
	5846,53
	1344,05
	4494,20

  -    
	8477
	150

  -    

	71
	 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В25 ,

крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм
	С1424-

11603

варіант 2
	м3
	147,9
	664,22
	  -    
	__-__

  -    
	98238
	__-__

  -    

	 
	Разом за локальним кошторисом прямі

витрати,  грн.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	330932
	2002

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	Локальний кошторис

2-1-6 

на Цегляна кладка стін
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Перелiк нарахувань: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Коефiцiєнт, що враховує зміну витрат

на заробiтну плату працiвникiв, зайнятих

на управлiннi та обслуговуваннi

будiвельного виробництва при

розрахунку загальновиробничих

витрат=0,4123                                            


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Коефiцiєнт, що враховує зміну інших

витрат загальновиробничих витрат на

величину, яка вiдноситься до утримання

та обслуговування апарату управлiння

вiдокремлених виробничих структурних

пiдроздiлiв будiвельної органiзацiї=0,

7821                                                           
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	    
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	72
	 Мурування зовнiшнiх простих стiн з цегли

керамiчної при висотi поверху до 4 м
	Е8-6-1
	м3
	50
	570,22
	94,50
	50,47

18,04
	28511
	359

65

	73
	 Укладання перемичок масою до 0,3 т
	Е7-44-10
	100шт
	0,2
	1141,32
	275,98
	787,21

278,32
	228
	4

4

	 
	Разом за локальним кошторисом прямі

витрати,  грн.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28739
	363

69

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I.
	Разом прямi витрати (вартостi - з

"Пiдсумкової вiдомостi ресурсiв")
	 
	грн.
	 
	 
	 
	 
	1134673,81
	8807,00

69,00

	 
	у тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	   - вартiсть матерiалiв, виробiв та конструкцiй
	 
	грн.
	 
	 
	 
	 
	938434,28
	

	 
	   - заробiтна плата
	 
	грн.
	 
	 
	 
	 
	117409,00
	

	 
	   - вартiсть експлуатацiї машин
	 
	грн.
	 
	 
	 
	 
	78830,53
	

	 
	         - у тому числi заробiтна плата робiтникiв,

що обслуговують машини
	 
	грн.
	 
	 
	 
	 
	958,00
	__-__

69,00

	II.
	Загальновиробничi витрати
	Розрахунок
	грн.
	 
	 
	 
	 
	78482,00
	436,00

  -    

	III.
	Кошти на зведення та розбирання

тимчасових будiвель i споруд
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	IV.
	Додатковi витрати при виконаннi

будiвельно-монтажних робiт у зимовий

(лiтнiй) перiод
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  -    
	__-__

  -    

	 
	Разом вартiсть будiвельно-монтажних

робiт (I+II+III+IV)
	 
	грн.
	 
	 
	 
	 
	1213155,81
	9243,00

69,00

	 
	у тому числi: зворотнi суми
	 
	грн.
	 
	 
	 
	 
	  -    
	

	V.
	Iншi супутнi витрати
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  -    
	

	 
	Разом (I+II+III+IV+V)
	 
	грн.
	 
	 
	 
	 
	1213155,81
	9243,00

69,00

	VI.
	Прибуток (3,82)
	ДБН

Д.1.1.1-

2000

п.3.1.18
	грн.
	 
	 
	 
	 
	35571,84
	

	VII.
	Адмiнiстративнi витрати (1,38)
	ДБН Д.1.1-

1-2000

п.3.1.18.4
	грн.
	 
	 
	 
	 
	12850,56
	

	VIII.
	Кошти на покриття ризику
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  -    
	

	 
	Всього вартiсть будiвельно-монтажних робiт
	 
	грн.
	 
	 
	 
	 
	1248727,65
	

	 
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)
	 
	грн.
	 
	 
	 
	 
	1261578,21
	9243,00

69,00

	IX.
	Податки, збори, обов'язковi платежi,

встановленi чинним законодавством i не

врахованi складовими вартостi

будiвництва (крiм ПДВ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  -    
	

	 
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)
	 
	грн.
	 
	 
	 
	 
	1261578,21
	9243,00

69,00

	Х.
	Податок на додану вартiсть (20 %) 
	ДБН Д.1.1-

1-2000

п.3.1.22
	грн.
	 
	 
	 
	 
	252315,64
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	Всього за актом
	 
	грн.
	 
	 
	 
	 
	1513893,85
	9243,00

69,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	 Примітка : 
	- Вартiсть ресурсiв визначена за фактичними витратами.

Сумарнi вартостi матерiалiв i експлуатацiї машин, що врахованi в рядку "Разом прямих витрат", прийнятi за таблицею "Пiдсумкова вiдомiсть

ресурсiв", яка додається.

	 
	- "Заробiтна плата", яка наведена у складi прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих

 обслуговуванням машин. Загальне значення кошторисної заробiтної плати дорiвнює 127998 грн.,

  у тому числi:

     - зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин:   117409 грн.;

     - зарплата в експлуатацiї машин:   958 грн.;

     - зарплата у складi загальновиробничих витрат:   9631 грн..

 

	 
	 .

	 

	* Будівельні роботи - це будівельні, монтажні, пусконалагоджувальні та інші роботи, що виконуються під час нового будівництва, реконструкції, реставрації,

капітального та поточного ремонту будівель та споруд.

	 

	 

	 
	М. П.
	Здав Генпідрядник (Субпідрядник)
	______________
	 
	“____”________________20__ року

	 

	 

	 
	М. П.
	Прийняв Замовник (Генпідрядник)
	______________
	 
	“____”________________20__ року


