[image: image1.jpg]



Стояк горячей воды. Метал. Надо срезать и спрятать в угол стены 





На этой стене будет монтироваться столешница. В нее – раковина. Под ней – бойлер и стиральная машина





Консольный унитаз. Инсталляция Groe





Люк ревизии или-или








