	№п/п
	Вид роботи
	Одиниця вимірювання
	Вартість, грн
	
	
	

	Підготовка фундамента

	1. 
	Влаштування обмазочної гідроізоляції
	М2
	
	
	
	

	2. 
	Влаштування рулонної гідроізоляції 
	М2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Будівництво стін

	3. 
	Кладка цегли  (1,5 цегли; 2 цегли)
	М3
	
	
	
	

	4. 
	Монтаж сітки для армування кладки
	М2 (кг)      
	
	
	
	

	5. 
	Кладка внутрішніх перегородок (0,5 цегли) 
	М2
	
	
	
	

	6. 
	Влаштування вентканалів і димоходів з цегли
	М3
	
	
	
	

	7. 
	Монтаж готової з/б перемички
	шт
	
	
	
	

	8. 
	Влаштування монолітної з/б перемички
	м.п.
	
	
	
	

	9. 
	Монтаж панелі перекриття ПК 60-15-8
	шт
	
	6
	
	

	10. 
	Монтаж панелі перекриття ПК 60-12-8
	шт
	
	4
	
	

	11. 
	Монтаж панелі перекриття ПК 35-12-8
	шт
	
	3
	
	

	12. 
	Замонолічування стиків панелей
	м/п
	
	
	
	

	13. 
	Кладка фронтонів, вентканалів і димоходів горища
	М3
	
	
	
	

	Будівництво даху двоскатного 

	14. 
	Монтаж балок перекриття (другий поверх – горище)
	М2
	
	
	
	

	15. 
	Монтаж каркасу даху (крокви, прогони, затяжки, підкоси, мауерлат, стійки)
	М2
	
	
	
	

	16. 
	Монтаж  обрешітки 
	М2
	
	
	
	

	17. 
	Монтаж покрівлі з шиферу
	М2
	
	
	
	

	18. 
	Установка вітроізодяції
	М2
	
	
	
	

	19. 
	Установка пароізоляції
	М2
	
	
	
	

	20. 
	Влаштування  міжповерхових сходів 
	
	
	
	
	

	Інші роботи

	21. 
	Виготовлення цементно-пісчаного розчину
	М3
	
	
	
	

	22. 
	Роботи по  розвантаженню цегли,пенелей перекриття, пиломатеріалів вручну і з використанням автокрана.
	люд/год    
	
	
	
	


Примітки

1. Робота «Кладка цегли» включає:
· перевірку рівня та вирівнювання стрічкового фундамента;

2. Робота «Монтаж покрівлі з шиферу» включає:
· монтаж конька;

· монтаж примикання шифера до димохода/вентканала;

