21.01.2010 г.
 

РАСЧЕТ САУНЫ 
САУНА: длина – 2,50 м   ширина – 2,00 м   высота – 2,10 м 
РАСЧЕТНЫЙ ОБЪЕМ – 10,50 М.КУБ.

_______________________________________________________________________________ 

СТЕНЫ (внутренняя обшивка)

· ВАГОНКА –  ОЛЬХА / ЛИПА    

· ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ - ISOVЕR 

· ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ – алюминиевая бумага/алюминиевый скотч.

ПОТОЛОК

· ВАГОНКА –  ОЛЬХА / ЛИПА 

· ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ - ISOVER  

· ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ - алюминиевая бумага/алюминиевый скотч.

ЛАВКИ – 2+1         

· БРУС ИЗ  ОЛЬХИ ИЛИ АБАЧИ – африканский дуб
ПОДГОЛОВНИК – 1 шт  

· БРУС ИЗ  ОЛЬХИ / АБАЧИ
ТРАПИК (настил на пол)

· БРУС ИЗ ОЛЬХИ / АБАЧИ
ДЕКОРАТИВНАЯ РАСШИВКА МЕЖДУ ПОЛКАМИ 

ПОДСПИННИКИ 

ВЕНТИЛЯЦИЯ

· ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА/ЗАДВИЖКА
ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОКАМЕНКИ

· БРУС ИЗ ОЛЬХИ / АБАЧИ
_________________________________________________________________________________________

КАМЕНКА “Harvia SENATOR combi” на 9 кВт + 40 кг камней (Финляндия) 
ВЫНОСНОЙ ПУЛЬТ ДЛЯ КАМЕНКИ 
(по пожарным нормам - обязательно) рекомендуется для температуры свыше 100-120 С 
ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОКАМЕНКИ  (по желанию) 

(по пожарным нормам - обязательно) 

ДВЕРЬ СТЕКЛЯННАЯ ТОНИРОВАННАЯ 70/190 
СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ САУНЫ 
ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ (эксклюзив) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ/РАБОТА

ПРОПИТКА (МАТЕРИАЛ – ФИНЛЯНДИЯ + РАБОТА) 
(замедляет процесс потемнения дерева; полотно быстрее высыхает после пропаривания; 

препятствует образованию плесени, грибка – антисептическая функция)

