[image: image1.png]EnekTtpuyHa cxema kotnia PROTHERM CKAT 14(12,9,6) kBT

(3KW + 6 kW)
(2% 3kW)





Легенда до електричних схем

1 клеми для підключення котлів в каскад

2 клеми для підключення NTC датчика

водонагрівача

3 реле розвантаження

4 клеми для підключення зовнішнього

датчика температури

5 клеми для підключення кімнатного

терморегулятора

6 плата керування

7 датчик температури ОВ

8 датчик тиску ОВ

9 панель керування

10 контактор 2

11 допоміжні клеми N

12 опалювальні елементи

13 блокування, підключення аварійного

термостату для систем підлогового

опалення

14 додаткова клемна колодка 3 x 230/400

VAC, N, PE, 50 Гц

15 контактор 1

16 насос

17 конектор для підключення триходового

клапану

18 аварійний термостат

19 підключення HDO
