Задание на проектирование

требуется проект 

1. фундамента

2. армпоясов 

замысел

2-х этажный дом с подвалом 

стены внешние считаем под ракушняк в камеь + вата + сайдинг

после цоколя, первого и второго этажа - арм поряс

перекрытия цоколя и второго этажа - пустотные плиты

крыша - металочерепица или шифер

посредине несущая стена в 1,5 кирпича)

камин-топка, ТТ котел, в перспективе газовый котел.
в подвале гараж, топочная, кладовка

геология участка  (есть результаты исследования)
УГВ - 1,9 - 2,3

плодородный 0,3-0,5

супесь пылеватая пластичная 1,3-1,7м

дальше песок мелкий
Перепад высот 50 см на 50 метрах

требуется консультация по уровень заложения фундамента,  высота обсыпки для возможности эксплуатации подвала при умеренной гидроизоляции.
