	Подводка из стены снизу

Уложенные в полу трубопроводы «GOLAN-AQUA-PEX» подводятся к терморегулирующему вентилю и обратному запорному вентилю через штробу в стене.

Подводка осуществляется:

· для труб РЕХ-а изгиб производится с помощью колен;

· для металлопластиковых труб подводка осуществляется за счет изгиба трубы.

Преимущества:

· прямое присоединение без дополнительных соединительных деталей для металлопластиковых труб, облегчается чистка пола под радиатором.
	


