Таблица средних стоимостей 1 м. кв. стены различных конструкций (включая работу по возведению) в городах Украины* 
	Конструкция стены
	Виды материалов и работ
	Стоимость по регионам Украины за 1 м. кв. (грн.)

	
	
	Восточный регион
	Центральный регион (Киев)
	Южный регион
	АР Крым


	Однослойная стена из газобетонных блоков, 300 мм и шпаклевка 

R=2,50 м2Вт/К 

  
	UDK GAZBETON D400 (300 мм)
	210
	189
	216
	229,5

	
	UDK TBM клеевая смесь для кладки
	9
	9
	9
	9

	
	Белая цементная шпаклевка (3 мм)
	11,2
	11,2
	12
	12

	
	Гипсовая финишная шпаклевка (2 мм) 
	3
	4,6
	4
	4

	
	Кладка газобетонной стены (300 мм) 
	78
	54
	33
	63

	
	Устройство гипсовой финишной шпаклевки 
	15
	37
	12
	25

	
	Устройство белой цементной шпаклевки 
	15
	50
	24
	25

	
	Итого:
	341,2
	354,8
	310
	367,5

	Однослойная стена из газобетонных блоков, 375 мм и шпаклевка

R=3,07 м2Вт/К 
	UDK GAZBETON D400 (375 мм) 
	262,5
	236,3
	270
	286,9

	
	UDK TBM клеевая смесь для кладки 
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6

	
	Белая цементная шпаклевка (3 мм) 
	11,2
	11,2
	12
	12

	
	Гипсовая финишная шпаклевка (2 мм) 
	3
	4,6
	4
	4

	
	Кладка газобетонной стены (375 мм) 
	97,5
	67,5
	41,3
	78,8

	
	Устройство гипсовой финишной шпаклевки 
	15
	37
	12
	25

	
	Устройство белой цементной шпаклевки 
	15
	50
	24
	25

	
	Итого:
	416,8
	419,2
	375,9
	444,3

	Стена из керамического кирпича 250 мм с утеплителем ППС и штукатурная отделка 

 R=2,98 м2Вт/К 
	Полнотелый керамический кирпич (250 мм) 
	217,6
	140,8
	192
	217,6

	
	Цементно-песчаный кладочный раствор 
	37,4
	37,4
	35,8
	37,4

	
	Пенополистирол (100 мм) 
	40
	42
	45
	45

	
	Перлито-цементная штукатурка (20 мм) 
	30
	30
	30
	30

	
	Цементно-песчаная штукатурка (20 мм) 
	61,3
	61,3
	61,3
	63

	
	Гипсовая стартовая штукатурка (15 мм) 
	26
	25,5
	27,8
	27,8

	
	Гипсовая финишная шпаклевка (2 мм) 
	3
	4,6
	4
	4

	
	Кладка кирпича 
	153,6
	128
	153,6
	192

	
	Устройство скрепленной теплоизоляции 
	90
	100
	80
	90

	
	Устройство цементно-песчаной штукатурки 
	20
	55
	40
	50

	
	Устройство гипсовой стартовой штукатурки 
	15
	50
	40
	35

	
	Устройство гипсовой финишной шпаклевки 
	15
	37
	12
	25

	
	Устройство перлито-цементной штукатурки 
	20
	55
	40
	50

	
	Итого:
	728,9
	766,6
	761,5
	866,8

	Стена из керамического кирпича 250 мм с утеплителем ППС и облицовка кирпичом 

 R=3,28 м2Вт/К 
	Полнотелый керамический кирпич (250 мм) 
	217,6
	140,8
	192
	217,6

	
	Цементно-песчаный кладочный раствор 
	37,4
	37,4
	35,8
	37,4

	
	Пенополистирол (100 мм) 
	40
	42
	45
	45

	
	Облицовочный кирпич 
	235,6
	186
	217
	241,8

	
	Цементно-песчаная штукатурка (20 мм) 
	61,3
	61,3
	61,3
	63

	
	Гипсовая стартовая штукатурка (15 мм) 
	26
	25,5
	27,8
	27,8

	
	Гипсовая финишная шпаклевка (2 мм) 
	3
	4,6
	4
	4

	
	Кладка стенового кирпича 
	153,6
	128
	153,6
	192

	
	Устройство скрепленной теплоизоляции 
	90
	100
	80
	90

	
	Кладка облицовочного кирпича 
	186
	186
	186
	217

	
	Устройство цементно-песчаной штукатурки 
	20
	55
	40
	50

	
	Устройство гипсовой стартовой штукатурки 
	15
	50
	40
	35

	
	Устройство гипсовой финишной шпаклевки 
	15
	37
	12
	25

	
	Итого:
	1100,5
	1053,6
	1094,5
	1245,6

	Стена из ракушечника 400 мм с утеплителем и штукатурная отделка 

 R=2,57 м2Вт/К 
	Ракушечник (390 мм) 
	165
	120
	135
	135

	
	Цементно-песчаный кладочный раствор 
	53
	53
	50,7
	53

	
	Пенополистирол (100 мм) 
	40
	42
	45
	45

	
	Цементно-песчаная штукатурка (20 мм) 
	61,3
	61,3
	61,3
	63

	
	Гипсовая финишная шпаклевка (2 мм) 
	3
	4,6
	4
	4

	
	Перлито-цементная штукатурка (20 мм) 
	30
	30
	30
	30

	
	Кладка ракушечника 
	150
	90
	84
	81

	
	Устройство скрепленной теплоизоляции 
	90
	100
	80
	90

	
	Устройство цементно-песчаной штукатурки 
	20
	55
	40
	50

	
	Устройство гипсовой финишной шпаклевки 
	15
	37
	12
	25

	
	Устройство перлито-цементной штукатурки 
	20
	55
	40
	50

	
	Итого:
	647,3
	647,9
	582
	626

	Стена из пустотных керамических блоков «Кератерм» 380 мм и штукатурная отделка 

R=2,59 м2Вт/К 
	Керамблоки «Кератерм» (380 мм) 
	380
	300
	400
	400

	
	Кладочный раствор для «Кератерма» («теплый») 
	100
	100
	112,5
	112,5

	
	Гипсовая стартовая штукатурка (15 мм) 
	26
	25,5
	27,8
	27,8

	
	Гипсовая финишная шпаклевка (2 мм) 
	3
	4,6
	4
	4

	
	Перлито-цементная штукатурка (20 мм) 
	30
	30
	30
	30

	
	Кладка «Кератерма» 
	57
	76
	70
	80

	
	Устройство перлито-цементной штукатурки 
	20
	55
	40
	50

	
	Устройство гипсовой стартовой штукатурки 
	15
	50
	40
	35

	
	Устройство гипсовой финишной шпаклевки
	15
	37
	12
	25

	
	Итого:
	646
	678,1
	736,3
	764,3

	Стена из силикатного кирпича 250 мм с утеплителем ППС и штукатурная отделка 

R=2,90 м2Вт/К 
	Полнотелый силикатный кирпич (250 мм) 
	141
	188
	112,8
	141

	
	Цементно-песчаный кладочный раствор 
	37,4
	37,4
	35,8
	37,4

	
	Пенополистирол (100 мм) 
	40
	42
	45
	45

	
	Перлито-цементная штукатурка (20 мм) 
	30
	30
	30
	30

	
	Цементно-песчаная штукатурка (20 мм) 
	61,3
	61,3
	61,3
	63

	
	Гипсовая стартовая штукатурка (15 мм) 
	26
	25,5
	27,8
	27,8

	
	Гипсовая финишная шпаклевка (2 мм) 
	3
	4,6
	4
	4

	
	Кладка рядового кирпича 
	112,8
	112,8
	112,8
	141

	
	Устройство скрепленной теплоизоляции 
	90
	100
	80
	90

	
	Устройство цементно-песчаной штукатурки 
	20
	55
	40
	50

	
	Устройство гипсовой стартовой штукатурки 
	15
	50
	40
	35

	
	Устройство гипсовой финишной шпаклевки 
	15
	37
	12
	25

	
	Устройство перлито-цементной штукатурки 
	20
	55
	40
	50

	
	Итого:
	611,5
	798,6
	641,5
	739,2

	Стена из силикатного кирпича 250 мм с утеплителем ППС и облицовка кирпичом 

R=3,04 м2Вт/К 
	Полнотелый силикатный кирпич (250 мм) 
	141
	188
	112,8
	141

	
	Цементно-песчаный кладочный раствор 
	37,1
	37,4
	35,8
	37,4

	
	Пенополистирол (100 мм) 
	40
	42
	45
	45

	
	Облицовочный кирпич 
	235,6
	186
	217
	241,8

	
	Цементно-песчаная штукатурка (20 мм) 
	61,3
	61,3
	61,3
	63

	
	Гипсовая стартовая штукатурка (15 мм) 
	26
	25,5
	27,8
	27,8

	
	Гипсовая финишная шпаклевка (2 мм) 
	3
	4,6
	4
	4

	
	Кладка рядового кирпича 
	112,8
	112,8
	112,8
	141

	
	Устройство скрепленной теплоизоляции 
	90
	100
	80
	90

	
	Кладка облицовочного кирпича 
	186
	186
	186
	217

	
	Устройство цементно-песчаной штукатурки 
	20
	55
	40
	50

	
	Устройство гипсовой стартовой штукатурки 
	15
	50
	40
	35

	
	Устройство гипсовой финишной шпаклевки 
	15
	37
	12
	25

	
	Итого:
	982,8
	1085,6
	974,5
	1118


 * расчет актуален на основании данных по средним ценам в регионах, сложившихся в декабре 2011 г. 
