	
	Дом Бровары 1-й этап весна

	№п\п
	Наименование работ
	Ед. изм
	Кол-во
	Цена за ед грн
	Всего стоимость

	 
	  Фасад
	 
	 
	 
	 

	1
	Штукатурка фасада "короед" (с покраской) с установкой  лесов (по черновому кирпичу без пенопласта)
	м2
	270
	 85
	 22950,00

	2
	Подшивка свесов 
	м/пог
	70
	 30
	 2100,00

	3
	Монтаж водостоков (включая монтаж сливных труб)
	м/пог
	70
	 Договорная материл
	 

	4
	Устройство отмостки
	м/пог
	45
	 40
	 1800,00

	5
	Укладка фасадной плитки (песчанник)
	м2
	70
	 70 полный цикл с обработкой
	 4900,00

	6
	Забор
	 
	 
	 
	 

	7
	Бетонирование фундамента (включая копку траншеи 0,4мх0,3м, установку опалубки ,вязку арматуры ,приготовление и заливку бетона)
	м3
	14
	 привозной , или самим готовить???
	 

	8
	Кладка столбиков из чернового кирпича (10 столбиков),включая установку оголовников (кладка в 1,5 кирпича)
	м\пог
	20
	 50 м2
	1000,00

	9
	Черновая кладка в 1\2 кирпича (заполнение между столбиками)
	м2
	46
	 35
	 1610,00

	10
	Штукатурка столбиков
	м2
	30
	 30
	 900,00

	11
	Облицовка столбика плиткой (песчанник) с фасадной части
	м2
	10
	 м2-м3 - 70
	 700,00

	12
	Штукатурка "короед" с покраской
	м2
	46
	 70
	 3220,00

	13
	Монтаж профнастила (комплекс-" приварка" поперечных труб,прирезка и монтаж профиля ,пролет 3м
	м\пог
	99
	 30
	 2970,00

	14
	 
	 
	 
	 
	 


Цены ориентировочные готовы к переговорам.
Николай Иванович - 8-050- 722-12-04
