Наружные канализационные сети.
 

 Перед тем как заняться строительством наружных канализационных систем, нужно знать азы, их можно найти в СНиП 2.04.03.85 Канализация. Наружные сети и сооружения и СНиП 3.05.04.85 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации, СанПиН 4630-88 Охрана поверхностных вод от загрязнения. 
 
Перечислим основное, что пригодится хазяину любого загороднего дома. А именно. 
 
1.    Минимальный диаметр наружных трубопроводов самотечной канализации следует принимать 100 мм, уклон - 0,010, а 150 мм - 0,008
2.    Минимальная глубина заложения трубопроводов от поверхности земли до верха трубы в местах возможного проезда автотранспорта должна быть не менее 0,7 м, в других местах - 0,5. При необходимости прокладки выпусков и трубопроводов выше глубины промерзания их следует утеплять обсыпкой из шлака, керамзита и других материалов. При этом следует обеспечить защиту теплоизоляции от накопления в ней воды за счет дренирования участка строительства.
3.    Смотровые колодцы на канализационных сетях всех систем надлежит предусматривать: 
a.      в местах присоединений; 
b.      в местах изменения направления, уклонов и диаметров трубопроводов; 
c.      на прямых участках на расстояниях в зависимости от диаметра труб: 100 мм - 15 м, 150 мм - 35 м.
4.    Угол между присоединяемой и отводящей трубами должен быть не менее 90°.
 
Суточный расход воды рассчитывается по данной таблице.
	 
Водопотребители 
Индивидуальные или блокированные жилые дома:
	Удельное среднесуточное (за год) хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя, л/сут

	с водопроводом и канализацией без ванн
	90-120

	с газоснабжением
	115-150

	с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе
	 
140-180

	с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями
	 
170-190

	с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором
	 
190-250

	высотой св. 12 этажей с централизованным горячим водоснабжением и повышенными требованиями к их благоустройству
	 
360


