ДОДАТОК Г 
(обов'язковий)
ТЕПЛОВОЛОГІСНИИ РЕЖИМ ПРИМІЩЕНЬ БУДИНКІВ І СПОРУД
В ОПАЛЮВАЛЬНИЙ ПЕРІОД
Таблиця Г.1 - Градація вологісного режиму приміщень
	Вологісний режим
	Вологість внутрішнього повітря φв , %, за температури tв

	
	tв ≤ 12 °С
	12 < tв ≤ 24 °C
	tв > 24 °С

	Сухий
	φΒ < 60
	φΒ < 50
	φв <40

	Нормальний
	60 ≤ φΒ ≤ 75
	50 ≤ φ, ≤ 60
	40 ≤ φв ≤ 50

	Вологий
	75<φΒ
	60 < φΒ ≤ 75
	50 < φΒ ≤ 60

	Мокрий
	-
	75 < φв
	60 <φΒ


Таблиця Г.2 - Розрахункові значення температури й вологості повітря приміщень
	Призначення будинків
	Розрахункова температура внутрішнього повітря tв, °С
	Розрахункове значення відносної вологості φΒ , %

	Житлові
	20
	55

	Громадські та адміністративні
	20
	50-60

	Лікувальні й дитячі навчальні заклади
	21
	50

	Дошкільні заклади
	22
	50


Примітка. При проектуванні огороджувальних конструкцій окремих приміщень розрахункові параметри температури й вологості повітря уточнюються з урахуванням вимог інших чинних нор​мативних документів.
ДОДАТОК К
(обов'язковий)
ВОЛОГІСНІ УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАТЕРІАЛУ В ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ
КОНСТРУКЦІЯХ
	Вологісний режим приміщень за додатком Г (табл. Г1)
	Умови експлуатації

	Сухий
	А

	Нормальний
	Б

	Вологий
	Б

	Мокрий
	Б

	Примітка. Матеріали внутрішніх конструкцій будинків із нормальним режимом експлуатації розраховуються для умов експлуатації А.


