Светодиодные лампы
Светодиодные лампы предназначены для подсветки витрин, рекламных плоскостей, используются в бытовых и встроенных потолочных светильниках. Все светодиодные лампы, работающие с напряжением 220В, оснащены встроенными блоками питания. Энергосберегающие и экологически безопасные лампы, не содержат ртуть, не требуют утилизации, не подвержены влиянию низких температур, ударов и вибрации. Содержат светодиоды с углом рассеивания 120 градусов и силой света 2,6 Кд каждый. Срок службы составляет не менее 50000 часов. Корпус произведен из ударопрочного пластика.

· Лампа с цоколем Е-14 содержит 30 светодиодов белого свечения.
Яркость свечения аналогична лампе накаливания мощностью 30 Вт. Энергопотребление составляет 2 Вт. Габариты: Диаметр – 49 мм, Высота – 75 мм. 

· [image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


Лампа с цоколем Е 27 содержит 30 светодиодов белого свечения. Применяется как в обычных, так и в точечных светильниках R 50. Яркость свечения аналогична лампе накаливания мощностью 30 Вт. Энергопотребление составляет 2 Вт.
Габариты: Диаметр – 49 мм, Высота – 78 мм

· Лампа с разъемом GU 5,3. MR 16 содержит 30 светодиодов, применяется в точечных светильниках.  Яркость свечения аналогична лампе накаливания мощностью 30 Вт. Энергопотребление составляет 2 Вт.
Габариты: Диаметр – 50 мм, Высота – 45

[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]



· Лампы с цоколем Е27-90, Е14-90 содержат 90 светодиодов белого свечения.
Яркость свечения аналогична лампе накаливания мощностью 90 Вт.
Энергопотребление составляет 5 Вт.
Габариты:
Диаметр – 49 мм
Высота – 115 мм.
Длина рабочей части 65 мм.
Предназначена для использования во всех типах светильников 

[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]3





· Лампа с цоколем Е 27-90У, Е 14-90У содержат 90 светодиодов белого свечения.
Яркость свечения аналогична лампе накаливания мощностью 90 Вт.
Энергопотребление составляет 5 Вт. Имеет удлиненный корпус
Габариты:
Диаметр – 49 мм
Высота – 140 мм.
Длина рабочей части 65 мм.
Предназначена для использования в потолочных встроенных светильниках R50

[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]



