 ДБН В.2.6 -31 : 2006
ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ

ДОДАТОК И 

(обов’язковий)

РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИВЕДЕНОГО ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 

И.1 Опір теплопередачі термічно однорідної непрозорої огороджувальної конструкції розраховується за формулою: 



[image: image1.wmf].                                                                        (И.1)

де αв, αз – коефіцієнти тепловіддачі внутрішньої і зовнішньої поверхонь огороджувальної конструкції, Вт/(м2 .К), які приймаються згідно з додатком Е;

λiр – теплопровідність матеріалу i-го шару конструкції в розрахункових умовах експлуатації (згідно з додатком Л), Вт/(м · К); 

И.2 Приведений опір теплопередачі термічно неоднорідної непрозорої огороджувальної конструкції розраховується за формулою:


[image: image3.wmf]1

вз

11

J

jj

пр

j

RF

R

F

aa

S

=

S

=++

å

.                                                     (И.2)
де Rj – термічний опір термічно однорідної зони, що визначається експериментально або на підставі результатів розрахунків двомірного (тримірного) температурного поля й розраховується за формулою 

                                                                                                
[image: image4.wmf]вз

jj

j

j

R

q

tt

-

=

 .                                                      (И.3)

де 
[image: image5.wmf]вз

jj

ττ

- середні температури внутрішньої і зовнішньої поверхні термічно однорідної зони, 0C, відповідно;

qj – щільність теплового потоку через термічно однорідну зону, Вт/м2;

Fj – площа j-і термічно однорідної зони, м2;

FΣ – площа огороджувальної конструкції, м2.

Для замкнених повітряних прошарків Rj визначається згідно з табл.И.1, И.2

И.4 Для конструкцій з визначеними значеннями лінійного коефіцієнту теплопередачі теплопровідних включень, kj, Вт/(м. К), відповідно до табл.И.3 приведений опір теплопередачі  розраховується за формулою:

                                             
[image: image6.wmf]11

1

пр

nm

ijj

ij

i

F

R

FkL

R

S

==

S

=

+

åå

                                                     (И.4)

_1392499985.unknown

_1392499987.unknown

_1392499988.unknown

_1392499989.unknown

_1392499986.unknown

_1392499984.unknown

