Принципиальная схема горизонтальной поквартирной системы отопления:

1 – отопительный прибор; 

2 – термостат; 

3 – квартирный узел регулирования и учета (КУРУ);

4 – главный стояк; 

5 – квартирная разводка;

6 – циркуляционный насос системы отопления; 

7, 8, 9 – регуляторы перепада давления

[image: image1.png]4P~ [=45 - 50«0 B

4
N

&P =80 15xa 3

Yaen ssona

Keaprupo

Bononorpesarens

TN (UTn)

¢

Tpy6u rennockobxens





