1. утепляемая стена;[image: image1.png]



2. утеплитель;
3. ветрозащитная паропроницаемая мембрана; 
4. воздушная прослойка; 
5. облицовка из кирпича или камня; 

6. фундамент; 
7. вентиляционный продух; 
8. гидроизоляционный материал
Утеплитель крепят к основе в шахматном порядке с помощью дюбелей- шайб (4шт на м²)

Теплоизолятор защищают стеклохолстом или паропроницаемой ветрозащитной мембраной. Нижний и верхний ряд кладки предусматривает вентиляционные окна (75см на 20м²). 
[image: image2][image: image3]
