	Линия (вариант-1)

	Наименование
	Кл-во
	цена за ед.
	Сумма

	Опора СВ-9.5-2
	6
	800
	4800

	Кабель ASxSN 4*50
	170
	39
	6630

	Траверза 0,4 кВ
	6
	100
	600

	Стяжка анкерная
	1
	120
	120

	Зажимы натяжные
	2
	171
	342

	Зажимы подвесной
	4
	137
	548

	Зажимы прокалывающие
	12
	113
	1356

	Зажимы ПС 1.1
	10
	10
	100

	Монтаж оборудования
	 
	 
	6000

	Уст. Опор
	6
	700
	4200

	Доставка опор + кран
	 
	 
	2000

	Транспортные расходы
	1
	1
	500

	 
	 
	Итого
	27200

	
	
	
	

	
	
	
	

	Линия (вариант-2)

	Наименование
	Кл-во
	цена за ед.
	Сумма

	Опора СВ-9.5-2
	4
	800
	3200

	Кабель ASxSN 4*50
	100
	39
	3900

	Траверза 0,4 кВ
	4
	100
	400

	Стяжка анкерная
	1
	120
	120

	Зажимы натяжные
	2
	171
	342

	Зажимы подвесной
	2
	137
	274

	Зажимы прокалывающие
	10
	113
	1130

	Зажимы ПС 1.1
	10
	10
	100

	Монтаж оборудования
	 
	 
	5000

	Уст. Опор
	4
	700
	2800

	Доставка опор + кран
	 
	 
	2000

	Транспортные расходы
	1
	1
	500

	 
	 
	Итого
	19800


+  Абонентский учет, проектная документация      –     7500грн 
