	БУДІВЕЛЬНИЙ ПАСПОРТ

Будівництво житлового будинку та господарських споруд

(назва об’єкта містобудування)
07412 Київська обл., Броварський район, с. Рожни, вул. 1111111111111
(місце знаходження земельної ділянки)

Державний акт серія NJ №11111111
Замовник:    Іванов Іван Іванович
                                                             ( П.І.П.)

11111 м. Київ, вул.  Метрологічна, кв. 3, паспорт серія СН 111111 виданий   МВС України у м. Києві 1 травня 2000 р.

Ідентифікаційний номер 11111111111 телефон 044-111-11-11
Примірник № 1
Реєстраційний № ____

Будівельний паспорт виданий

відділом містобудування, архітектури та розвитку інфраструктури

(повна назва відповідного органу містобудування та архітектури)

Броварської районної державної адміністрації

Начальник відділу містобудування.
архітектури та розвитку

інфраструктури                                 _____________________  Т.М. Харитонюк
                                                                                            (П.І.П.)
Дата видачі    «___»   ___________   2012 року
      М.П.

Будівельний паспорт складається в 2-х примірниках. Перший примірник надається забудовнику; другий примірник зберігається у відповідному органі містобудування і архітектури, який видав будівельний паспорт.


ВИМОГИ
до забудови земельної ділянки
Київська обл., Броварський р-н., с. Рожни, вул. Ялинкова, буд. 6

(адреса забудови земельної ділянки)

Містобудівні та планувальні вимоги та обмеження:

1) гранично допустима висота будівлі не вище двох поверхів (без урахування мансардного поверху) з площею до 300 квадратних метрів.

2) відстань від об’єкта, який проектується до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови 14.0 м._______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________;

3) мінімально допустимі відстані від об’єкта, який проектується до меж земельної ділянки 1.0 м__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________;

4) мінімально допустимі відстані від об’єкта , який проектується до існуючих будинків та споруд на сусідніх ділянках 8 м___________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________;

5) тип огорожі _______профільований металевий лист _______________________________

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________;

6)  відстань до об’єкта, який проектується до вулиць (доріг) 14.0 м._____________________
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________;
7) інженерне забезпечення об’єкта  будівництва ( у разі наявності технічних умов) ______

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________;

8) інші вимоги та обмеження земельної ділянки (сейсмонебезпечні території підроблювані,

карстонебезпечні та підтоплювані території, грунти: насипні, намивні, зсувні, що просідають, та набухають, ділянки у ройонах морської абразії) ________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
Відстань від будівель і споруд до дерев і кущів слід приймати у відповідності з таблицею

	Будівлі і споруди
	Відстань від осі, м

	
	Стовбура дерева
	кущів

	Від зовнішніх стін будівель і споруд
	5
	1,5

	Від межі сусідньої ділянки
	3
	1

	Від мачт і опор освітлювальної мережі
	4
	-

	Від підземних комунікацій:
	
	

	Газопровід, каналізація
	1,5
	-

	Теплопровід (від стін каналу) і трубопроводів
	
	

	при безканальній прокладці
	2
	1

	водопровід, дренажів
	2
	-

	силових кабелів зв’язку 
	2
	0,7

	
	
	


Витяг з «Правил благоустрою населених пунктів, забезпечення санітарно - епідеміологічного благополуччя та екологічної безпеки на території Броварського району»
1.17. При облаштуванні огорож дотримуватись наступних вимог:

1.17.1. Огорожі з боку вулиць, проїздів, територій і соціально-культурних закладів, промислових підприємств, тощо, повинні мати естетичний вигляд і утримуватись у належному технічному стані.
Вигляд огорожі повинен бути погоджений з відділом містобудування, архітектури, та розвитку інфраструктури.

Масиви конструкцій огорожі - цоколь, цегельні стовпчики, парапет, тощо – повинні повністю знаходитись на території індивідуальної садиби.

Перед влаштуванням або реконструкцією огорожі місце розташування її підлягає обов’язковому уточненню з відділом земельних ресурсів шляхом складання акту закріплення на місцевості лінії огорожі (межі ділянки).
Полотна воріт та хвірток під час відкривання не повинні перекривати прохід по прилеглому тротуару або проїзд по вулиці.

Огорожа присадибних ділянок не повинна виступати за червону лінію вулиці (ДБН 360-92** п.3.19*).

1.17.2.Огорожа з боку сусідньої ділянки:

Загальна висота огорожі з цоколем, парапетом та ін.. має бути не більше 1,5 м від поверхні землі. При цьому, якщо на межі існує перепад між горизонтальними положеннями ділянок, за точку відліку висоти слід приймати рівень землі вищої ділянки.

Огорожа повинна бути не суцільна, для достатнього провітрювання і освітлення прилеглої сусідньої ділянки, поряд з цим забезпечувати не проникнення свійських тварин і птиці. За існування перепаду між ділянками необхідно передбачити влаштування цоколю огорожі із бетону або цегли висотою 0,2-0,3 м від вищої точки на поверхні землі.

Виконуються огорожі зі штахету, сітки, решітки із металевих прутів або з бетону, цегли, викладеної в проріз, тощо. При цьому площа прорізу в бетоні або цеглі повинна складати не менше 30% площі огорожі.

Розташувати огорожу необхідно таким чином, щоб її зовнішня сторона проходила по центру межі.

Влаштування огорож з таких конструкцій може бути дозволено за умови письмового узгодження між сусідами та з відділом містобудування, архітектури, та розвитку інфраструктури.

З вимогами ДБН 360-92** та «Правилами благоустрою населених пунктів на території Броварського району»

Ознайомлений:

Замовник ____________________________________   І.І.Іванов
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗАМОВНИКА
Замовник зобов’язаний:

1) направити повідомлення про початок виконання будівельних робіт Державній архітектурно-будівельній інспекції або її територіальному органу за місцем знаходження об’єкта будівництва; (03680 м. Київ, вул. Клименка, 5\2).

2) здійснювати забудову і благоустрій земельної ділянки відповідно до будівельного паспорта та проектної документації (у разі наявності) з додержанням законодавства,будівельних норм, державних стандартів та правил;

3) у разі виникнення в процесі будівництва необхідності внесення змін до будівельного паспорта звернутися до спеціально уповноваженого органу містобудування та архітектури, який видав будівельний паспорт;
4) відшкодувати збитки або проводити ремонт зруйнованих (пошкоджених) ним в процесі будівництва доріг,інженерних мереж, споруд, зелених насаджень, тощо;
5) після закінчення будівництва об’єкта виконати виконавчу зйомку, передати її дані до містобудівного кадастру та отримати відмітку Служби містобудівного кадастру в декларації про готовність об’єкта  до експлуатації; 
6) зберігати оригінал будівельного паспорту.

Замовник має право:
- на підставі будівельного паспорту замовити організації, що має відповідну ліцензію або сертифікованих виконавців фахівців, розроблення індивідуального проекту об’єкта будівництва (робочій або ескізний проект) погодивши та затвердивши його у порядку, встановленому законодавством;
- замовити організації, що має відповідну ліцензію або сертифікованих фахівців прив’язку проекту повторного застосування ( за наявності).

Відповідальність замовника:

Замовник несе персональну відповідальність відповідно до законодавства за порушення вимог будівельного паспорта.

Ознайомлений: ______________________________  І.І.Іванов
Дата «___»  ______________  2012р.
