Канализационные установки Sololift и Sololift2

	[image: image1.jpg]


Пришло новое поколение компактных канализационных насосных установок Grundfos Sololift2, которые совмещают в себе инновации и комфорт. Это огромный шаг вперёд в вопросе удаления сточных вод. Будучи самой мощной, надёжной и удобной в обслуживании канализационной установкой на рынке, насосная установка Sololift 2 гарантирует лёгкость монтажа и технического обслуживания и при этом качественное удаление стоков без каких-либо ограничений по имеющемуся трубопроводу. 
С канализационными установками Сололифт 2 для отведения бытовых стоков любое помещение можно превратить в превосходную ванную комнату или прачечную. 

В нашем интернет-магазине Вы можете купить канализационные насосные установки по низким ценам и с гарантией от производителя. Если Вы стоите перед выбором фекального насоса или насосной станции, Вас проконсультируют наши квалифицированные специалисты по телефону /495/ 643-8123
Сололифт2: Технические характеристики

Технические данные

Sololift2 WC1
Sololift2 WC3
Sololift2 CWC3
Sololift2 C3
Sololift2 D2
Возможные подсоединения
туалет, писсуар, раковина

туалет, душ, писсуар, биде, раковина

душ, писсуар, настенный туалет, биде, раковина

раковина, биде, душ, ванна, стиральная машина, посудомоечная машина, встраивания в раковину

душ, биде, раковина

Потребление
Max. 620 W

Max. 620 W

Max. 620 W

640 W

280 W.

Напряжение
1 x 220-240 V - 10 %/+ 6 %. 50 Hz

1 x 220-240 V - 10 %/+ 6 %, 50 Hz

1 x 220-240 V - 10 %/+ 6 %, 50 Hz

1 x 220-240 V - 10 %/+ 6 %, 50 Hz

1 x 220-240 V - 10 %/+ 6 %, 50 Hz

Масса нетто
7.3 кг

7.3 кг

7.1 кг

6.6 кг

4.3 кг

Температура жидкости
Max. 50 °C

Max. 50 °C

Max. 50 °C

75 °C continuously (90 °C for 30 min.).

50 °C.

Номинальный ток
3.0 A.

3.0 A.

3.0 A.

3.1 A.

1.3. A.

Расход
Max. 149 l/min.

Max. 149 l/min.

Max. 137 l/min.

Max. 204 l/min.

Max. 119 l/min.

Напор
Max. 8.5 m.

Max. 8.5 m.

Max. 8.5 m.

Max. 8.5 m.

Max. 5.5 m.

Кабель питания
1.2 m, 0.75 mm2

1.2 m, 0.75 mm2

1.2 m, 0.75 mm2

1.2 m, 0.75 mm2

1.2 m, 0.75 mm2

Рабочий цикл
S3 - 50 % - 1 min. (30 sec. on; 30 sec. off).

S3 - 50 % - 1 min. (30 sec. on; 30 sec. off).

S3 - 50 % - 1 min. (30 sec. on; 30 sec. off).

S3 - 50 % - 1 min. (30 sec. on; 30 sec. off).

S3 - 50 % - 1 min. (30 sec. on; 30 sec. off).

Сололифт+: Технические характеристики

модель

подключение

мощность (Вт)

габариты
(ш х гл х в), мм

Sololift WC
унитаз

400

430 х 189 х 279

Sololift WC-1

 HYPERLINK "http://www.hydrolife.ru/item.php?id=207" 
унитаз, раковина 

400

430 х 189 х 279

Sololift WC-3

 HYPERLINK "http://www.hydrolife.ru/item.php?id=208" 
унитаз, душевая кабина, раковина 

400

430 х 189 х 279

Sololift CWC-3

 HYPERLINK "http://www.hydrolife.ru/item.php?id=209"  

унитаз, душевая кабина, раковина 

350

451 х 138 х 291

Sololift C-3

 HYPERLINK "http://www.hydrolife.ru/item.php?id=124" 
душевая кабина, раковина, стиральная машина, посудомоечная машина 

350

451 х 138 х 291

Sololift D3

 HYPERLINK "http://www.hydrolife.ru/item.php?id=206" 
раковина, ванная, душевая кабина 

270

295 х 162 х 144

Sololift PWC 3
унитаза, умывальник, душевая кабина, биде 

670

529 х 172 х 271


* WC - модель имеет присоединение к унитазу и оснащена режущим механизмом 
* С - модель с компактным дизайном
* D - модель для душа
* 1 - одно дополнительное присоединение (не считая присоединения для унитаза)
* 3 - три дополнительных присоединения


