Техническое задание - фундамент

Размер проема: 4000 х 1800

Размер полотна ворот: 6000 х 1800
[image: image1.jpg]I
I
1
1 ¥ £
I

) 2 A L &
T
1
d
I
I
1
T

1
1
I

Ll
11
1

1

1 |
1
I
I
11 1




[image: image2.bmp]

Размер фундамента:

Объем –1,5 м³


 

Арматура – диаметр 10-12 мм.


приварена к швеллеру с шагом  150 мм.





500





6000





4000





2500





1000





600





Швеллер 10.


Размер 2,5 м.п. (2 шт)


швеллер в проеме выступает на 500мм. !!!





30





100





100





50





ЗАБОР








