Светильник уличный SLA 125 E27

	ПРИМЕНЕНИЕ                   
[image: image2.png]



Улицы, шоссе и открытые площади

Промышленные зоны                                                                     
Высота размещения 6-12 м

ОСОБЕННОСТИ

Светильники применяются для консольной установки

Прозрачный  акриловый  рассеиватель

Корпус крышка выполнен из композита (поликарбонат + стекловолокно)
Отражатель из анодированного алюминия

Замена лампы без специальных инструментов

Диаметр консоли для монтажа 42 мм 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты отсека лампы: IP65
Степень защиты отсека ПРА: IP43
Электрическая защита: класс 1

Напряжение: 220-240V 50/60 Hz

Мощность: 70W-125W – ЖКУ, РКУ
                     60W-105W – энергосберегающая лампа

Цена:135грн



[image: image1]