Сравнительный анализ технической и экономической эффективности применения оконных клапанов «ОФ-1», «АЭРОМАТ-80» и «АЭРЭКО» ЕНА и ЕММ.
1. Минимальный приток воздуха в жилую комнату – 30 куб.м./час. Клапан типа «ОФ-1» имеет величину шумоизоляции Dn,e=36 дБ, клапан ЕММ716+козырек АЕА833 – 37дБ, а ЕНА+АЕА571+АЕА851 – 42 дБ. Для обеспечения притока 30 куб.м/час потребуется 30/26 х 1,2= 1,38 метра клапана «ОФ-1». Производительность клапанов ЕММ и ЕНА – до 35 куб.м/час.
            По стоимости. 

            Монтаж клапана «ОФ-1» потребует дополнительной установки импоста –                            примерно 1000рублей, штанги управления – 1225 рублей, стоимость клапана 3000х1,38=4140 рублей, стоимость шеф-монтажа – 780 рублей/шт,  ИТОГО: 7145 рублей,  при этом стоимость одного кубометра свежего воздуха в час обойдется потребителю в 238 рублей.
2. Клапан «АЭРОМАТ-80».

            При сравнимой с клапаном ЕНА (42 дБ) звукоизоляции в 40 дБ   обеспечить приток 30 куб.м/час смогут только 2,4 погонных метра клапана «АЭРОМАТ-80». В таком случае стоимость клапана составит: 2,4 метра х 4375 рубля + штанга управления 1225 рублей + импост 1000рублей + шеф-монтаж 780 рублей. ИТОГО: 13505  рублей. Стоимость одного куб.метра свежего воздуха составит 450 рублей.
Необходимо отметить существенное снижение освещенности в помещениях при монтаже клапанов «ОФ-1» и «АЭРОМАТ-80», поскольку дополнительный импост и сами клапаны занимают часть светового проема.

            Установка клапанов «АЭРЭКО» ЕММ и ЕНА не требует использования дополнительного импоста. Дополнительная штанга управления не требуется. Монтаж в заводских условиях стоит 5 евро, клапан ЕММ стоит (опт) 30евро, ЕНА (опт) стоит 42 евро. ИТОГО: 35-47 евро, по курсу 47 рублей/евро это составляет 1645-2210 рублей. Стоимость одного кубометра свежего воздуха/час – 47 – 63 рубля. Уменьшения светового проема не происходит.
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОКОННЫХ КЛАПАНОВ.

Замкнутые полости и шумопоглощающие пористые материалы  клапанов «ОФ-1» и «АЭРОМАТ-80» являются сборниками уличной пыли, попадающей с приточным воздухом. Мероприятия по очистке клапанов сами жильцы осуществить не смогут, требуется участие специалистов сервисной службы поставщика  или подготовленного персонала учреждения, где установлены клапаны. Это приводит к дополнительным расходам при эксплуатации данных клапанов. В обычных жилых домах, обслуживаемых ЖЭКами, такое сервисное обслуживание практически нереализуемо из-за отсутствия специалистов и соответствующего финансирования в бюджете. Известно, что различные фильтры и пористые элементы вентиляционных систем, находящиеся в потоке запыленного воздуха, после начального периода работы без регулярной качественной очистки становятся сборниками грязи и пыли и превращаются сами в источник вредных примесей для приточного воздуха.

Прямоточные клапаны  «АЭРЭКО» могут элементарно обслуживаться самими жильцами, поскольку все детали, на которых может оседать пыль из приточного воздуха, видны и доступны для очистки увлажненной салфеткой.       

