	Смета на оборудование и работы 

	Система очистки сточных вод BioBox-0,9 (900 литров/сутки, 4-6 чел.)

	№
	Оборудование и материалы
	Цена,грн.
	кол-во
	ед.
	Сумма,грн.

	1
	Септик BioBox 2500 л
	5000
	1
	шт.
	5000

	2
	Аэротенк BioBox 2500 л
	7500
	1
	шт.
	7500

	3
	Надставка септика 600*300
	360
	2
	шт.
	720

	4
	Колодец дренажный ДУ 315*1,5 м тип W
	400
	1
	шт.
	400

	5
	Труба дренажная (дрена) Dn 100
	20
	20
	м 
	400

	6
	Бактерии ROEBIC К-37 (1л)
	250
	1
	шт.
	250

	7
	Компрессор НР-8000 (40 Вт, 70 л/мин)
	500
	1
	шт.
	500

	8
	Геотекстиль 190
	10
	10
	м.кв
	100

	ВСЕГО, грн.
	14870

	Работы 

	№
	Наименование 
	Сумма,грн.

	1
	Монтаж системы
	2500

	2
	Земляные работы
	2200

	3
	Щебень фр.20-40 - 5 тонн
	500

	4
	Доставка щебня 
	600

	5
	Другие работы и материалы
	500

	ВСЕГО, грн.
	6300

	
	 
	 
	 
	 
	

	ВСЕГО стоимость работ и материалов, грн. 
	21170


