	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество
	за ед.
	Итого

	
	
	
	
	

	1-эт
	 
	 
	 
	 

	Кирпичная кладка несущих стен
	м3
	87
	280 
	24360 

	Кирпичная кладка вентканалов
	м.п
	45
	200
	9000 

	Кирпичная кладка перегородок
	м2
	48.2
	70 
	 3374

	Кирпичная кладка по периметру плит перекрытия с утеплением 
	шт
	1646
	1,5 
	 2469

	Устройство ж/б перемычек над дверьми
	м.п
	8.4
	100 
	840 

	Устройство монолитного железобетонного пояса (поверх несущих стен и оконных проемов), включая вязку арматуры и изготовление (сборка и разборка) опалубки, заливка с миксера
	м3
	15
	700 
	10500 

	Устройство ж/б арок в гараже
	м.п
	7
	130 
	910 

	Устройство  колон из кирпича
	шт
	1073
	1.5 
	1609 

	Монтаж и обустройство плит перекрытия 
	шт
	29
	90 
	2610 

	Разное
	 
	 
	 
	 

	Разгрузка материалов
	тон
	
	 80
	 

	Работа крана
	смена
	
	 1700
	 

	Устройство лесов сборка и разборка
	м2
	180
	 30
	5400 

	Аренда бетономешалки у нас своя без аренды
	
	
	 
	 

	Разгрузка  плит перекрытия и кирпича 
	маш
	9
	400 
	3600 

	ИТОГО
	 
	 
	 
	64672 


