[image: image1.png]GEPBy

CeBTennoCrpou

SevTeploStroy




                                          ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА (ЭОУ)
	Технические

данные
	Единица

измерения
	Однофазные  модификации
	Трехфазные  модификации

	
	
	1/2
	1/3
	1/4
	1/5
	1/6
	1/7
	1/8
	1/9
	1/10
	1/12
	3/6
	3/9
	3/12
	3/15
	3/18
	3/21
	3/24
	3/27
	3/30
	3/36

	Рабочее
напряжение
	Вольт
	~220
	~220
	~220
	~220
	~220
	~220
	~220
	~220
	~220
	~220
	~220
~380
	~220

~380
	~220

~380
	~220

~380
	~220

~380
	~220

~380
	~220

~380
	~220

~380
	~220

~380
	~220

~380

	Потребляемая мощность
	кВт
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	6
	9
	12
	15
	18
	21
	24
	27
	30
	36

	Объем отапливаемого помещения
	м. куб.
	120
	180
	240
	300

	360
	420
	480
	540
	600
	750
	120-
360
	180-
540


	240-
750
	300-
900


	360-
1080


	420-
1260


	480-
1440


	540-
1620


	600-
1800


	750-
2250



	Отапливаемая площадь
	м. кв.
	40
	60
	80
	100
	120
	140
	160
	180
	200
	250
	 40-
120
	60-
180
	80-
250
	100-
300
	120-
360
	140-
420
	160-
480
	180-
540


	200-
600
	250-
750

	Потребляемая мощность регулируется
	кВт
	
	2,
4,

6
	3,
6,

9
	4,

8,

12
	5,
10,

15
	6,
12,

18
	7,
14,

21
	8,
16,

24
	9,
18,

27
	10,
20,

30
	12,
24,

36

	Потребление электроэнергии в сутки
	кВт
	2 -

16
	3 -

24
	4 -

32
	5 -

40
	6 -

48
	7 -

56
	8 -

64
	9 -

72
	10 -
80
	12 -
96
	2 -

48
	3 -

72
	4 -

96
	5 -

120
	6 -

144
	7 -

160
	8 -

192
	9 -

216
	10 -

240
	12 -

288

	
	Средняя продолжительность работы в сутки – 8 часов при температуре теплоносителя в системе водяного отопления 50-60 ºС

	Подъем воды в водяной системе (без насоса)
	м.
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	13
	6
	9
	12
	15
	18
	20
	20
	22
	22
	24

	Число нагревательных элементов
	шт.
	1
	3

	Вес, не более
	кг.
	1,5
	7

	Пределы регулировки температуры
	ºС
	Термостат:  BRС  20-90ºС (по теплоносителю)

	Стоимость,

в комплекте: термостат BRС 
	грн.
	1000
	1020
	1040
	1060
	1080
	1100
	1120
	1140
	1160
	1180
	1500
	1540
	1580
	1620
	1660
	1700
	1740
	1780
	1820
	1900


Расширяем дилерскую сеть.  Процентная скидка: от 5 шт. - 5%, от 10 шт. - 10%, от 20 шт. - 15%, от 50 шт. -  20%.
г. Севастополь,  пр. Героев Сталинграда, 52-8, 


тел/факс: 8 (0692) 41-96-43  (с 10-00 до 17-00 ч.)


моб. 8-050-0560333





E-mail: �HYPERLINK "mailto:sevteplostroy@ukr.net"��sevteplostroy@ukr.net�


WWW: � HYPERLINK "http://SevTeploStroy.Biz.ua" ��http://SevTeploStroy.Biz.ua�








ФЛ-П  Тригуб  Александр Николаевич,


Код  ЕГДРПУ   2604613792,


р/с  26001054802337,


СФ  КБ  ПриватБанк, 


МФО  324935














