	
	Уровень
	Помещение
	Общая площадь
	Отапливаемая площадь
	Количество окон / проемов
	Необходимая тепловая мощность на 1 кв.м. (кВт)
	Необходимая тепловая мощность на помещение
	Отопительный прибор

	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Радиатор Корадо (Чехия)
	тепл. пол

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Тип
	Размер
	Кол-во
	Суммарная мощность
	м.кв.
	Суммарная мощность кВт

	 
	Первый этаж
	Вітальня столова
	51,44
	51,44
	6
	0,15
	7,72
	Радиатор
	22
	400Х500
	4
	4,76
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	
	
	Радиатор
	22
	400х1000
	1
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	
	
	Теплый пол
	 
	 
	 
	 
	20
	3,2

	 
	
	
	
	
	 
	
	
	Теплый пол
	 
	 
	 
	 
	12
	

	
	Первый этаж
	Тамбур
	1,81
	1,81
	
	0,1
	0,18
	Теплый пол
	 
	
	
	 
	2
	0,2

	 
	Первый этаж
	Хол
	10,63
	10,63
	1
	0,08
	0,85
	Радиатор
	22
	400х400
	1
	0,63
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	
	
	Теплый пол
	 
	 
	 
	 
	3
	0,3

	
	Первый этаж
	Санвузел
	3,22
	3,22
	
	0,08
	0,26
	Теплый пол
	 
	
	
	 
	2
	0,3

	 
	Первый этаж
	Кухня
	13,06
	13,06
	1
	0,1
	1,31
	Радиатор
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	
	
	Теплый пол
	 
	 
	 
	 
	8
	1,2

	 
	Первый этаж Итог
	80,16
	80,16
	8
	 
	10,31
	 
	 
	 
	6
	5,39
	39
	4

	 
	Второй этаж
	Спальня
	25,08
	25,08
	2
	0,12
	3,0
	Радиатор
	33
	400х1400
	1
	3,19
	 
	 

	
	Второй этаж
	Спальня
	23,28
	23,28
	2
	0,12
	2,8
	Радиатор
	22
	400х1000
	2
	3,17
	 
	 

	 
	Второй этаж
	Ванна
	8,65
	8,65
	1
	0,1
	0,9
	Радиатор
	22
	400х400
	1
	0,63
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	
	
	Теплый пол
	 
	 
	 
	 
	4
	0,4

	
	Второй этаж
	Хол
	10,22
	10,22
	1
	0,08
	0,8
	Радиатор
	22
	400х500
	1
	0,79
	 
	 

	 
	Второй этаж
	Кабинет
	13,06
	13,06
	1
	0,1
	1,3
	Радиатор
	22
	400х1000
	1
	1,59
	 
	 

	 
	Первый этаж Итог
	80,29
	80,29
	7
	 
	8,79
	 
	 
	 
	6
	9,38
	4
	0,4

	 
	Общий итог
	 
	160,45
	160,45
	15
	 
	19,1
	 
	 
	 
	12
	14,8
	51
	5,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАБОТА

Перечень

	выполняемых услуг

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заказчик:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исполнитель:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Контракт (договор) №
	 
	от
	"
	 
	"
	 
	2009
	г.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование объекта и его адрес:
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Изделие / услуга
	К-во
	Цена
	Сума

	Монтаж и подключение газового котла на стену
	1
	1500
	1500

	Установка группы фильтров
	1
	200
	200

	Установка шкафа под коллектор
	1
	300
	300

	Монтаж и подключение коллектора к системе отопления
	1
	500
	500

	Пробивка отверстия под труби отопления (диам. До 50 мм)
	6
	45
	270

	Монтаж и подключение радиатора к системе отопления
	12
	300
	3600

	Монтаж теплого пола (цена за 1 м.кв.)
	50
	60
	3000

	ИТОГО 
	9370

	скидка 10%
	937

	с учетом скидки
	8433

	МАтериалы
	

	КодТовара
	Наименование
	Категория
	Группа
	Розница
	Кол-во
	Сумма

	 
	Стальной радиатор, 22 тип, 400х400 мм (Корадо)
	TERMO
	Стальные радиаторы
	512,60
	2
	1025

	 
	Стальной радиатор, 22 тип, 400х500 мм (Корадо)
	TERMO
	Стальные радиаторы
	570,90
	5
	2855

	 
	Стальной радиатор, 22 тип, 400х1000 мм (Корадо)
	TERMO
	Стальные радиаторы
	889,90
	4
	3560

	 
	Стальной радиатор, 33 тип, 400х1400 мм (Корадо)
	TERMO
	Стальные радиаторы
	1 624,70
	1
	1625

	40120408
	Радиаторный клапан, для обратки, угловой, 1/2"
	HYDRO
	Радиаторные клапана и соединители
	42,00
	12
	504

	40620434
	Кран шаровый НВ, 3/4", "бабочка"
	HYDRO
	Арматура для воды
	59,76
	1
	60

	40FA4592
	Фильтр грубой очистки 3/4"
	HYDRO
	Специальная арматура и комплектующие к ней
	33,00
	1
	33

	40N 0003
	Ниппель латунный, 3/4"
	HYDRO
	Латунная арматура
	7,92
	4
	32

	40PR0004
	Удлинитель латунный 1/2", длина=50 мм, хром.
	HYDRO
	Латунная арматура
	22,56
	24
	541

	40RE4443
	Переходник латунный НВ, 1x3/4"
	HYDRO
	Латунная арматура
	11,52
	2
	23

	40RE7902
	Тройник латунный, 3/4"
	HYDRO
	Латунная арматура
	34,08
	2
	68

	40SF0002
	Кран шаровый НВ 3/4", с американкой
	HYDRO
	Арматура для воды
	96,72
	2
	193

	42401402
	Радиаторный клапан, угловой, термостатический для подачи 1/2"
	HYDRO
	Арматура "CALEFFI"
	69,36
	12
	832

	47FA0001
	Магнитный фильтр ANTIKAL 1/2"
	HYDRO
	Фильтры, умягчители
	117,24
	1
	117

	47FD0010
	Фильтр DEPURA 500 1/2"
	HYDRO
	Фильтры, умягчители
	160,08
	1
	160

	63130032
	Тройник, PP-R, D=32 мм, серый
	HYDRO
	Фитинги для полипропиленовой трубы PP-R, серые
	5,16
	4
	21

	63180032
	Крестовина, PP-R, D=32 мм, серая
	HYDRO
	Фитинги для полипропиленовой трубы PP-R, серые
	5,64
	3
	17

	63242520
	Переходник, PP-R, D=25x20 мм, НВ, серый
	HYDRO
	Фитинги для полипропиленовой трубы PP-R, серые
	1,08
	24
	26

	63243132
	Соединитель, PP-R, D=32 мм x 1", В, серый
	HYDRO
	Фитинги для полипропиленовой трубы PP-R, серые
	35,04
	2
	70

	63243220
	Переходник, PP-R, D=32x20 мм, НВ, серый
	HYDRO
	Фитинги для полипропиленовой трубы PP-R, серые
	1,56
	2
	3

	63243225
	Переходник, PP-R, D=32x25 мм, НВ, серый
	HYDRO
	Фитинги для полипропиленовой трубы PP-R, серые
	2,04
	8
	16

	63251225
	Тройник, PP-R, D=25 мм x 1/2", В, серый
	HYDRO
	Фитинги для полипропиленовой трубы PP-R, серые
	12,12
	2
	24

	63252020
	Тройник, редукционный, PP-R, D=25x20x20 мм, серый
	HYDRO
	Фитинги для полипропиленовой трубы PP-R, серые
	2,76
	6
	17

	63252025
	Тройник, редукционный, PP-R, D=25x20x25 мм, серый
	HYDRO
	Фитинги для полипропиленовой трубы PP-R, серые
	2,88
	20
	58

	63270020
	Муфта, PP-R, D=20 мм, серая
	HYDRO
	Фитинги для полипропиленовой трубы PP-R, серые
	1,08
	20
	22

	63270025
	Муфта, PP-R, D=25 мм, серая
	HYDRO
	Фитинги для полипропиленовой трубы PP-R, серые
	1,44
	20
	29

	63322532
	Тройник, редукционный, PP-R, D=32x25x32 мм, серый
	HYDRO
	Фитинги для полипропиленовой трубы PP-R, серые
	6,96
	4
	28

	63900020
	Уголок, 90 град, PP-R, D=20 мм, серый
	HYDRO
	Фитинги для полипропиленовой трубы PP-R, серые
	1,44
	25
	36

	63900025
	Уголок, 90 град, PP-R, D=25 мм, серый
	HYDRO
	Фитинги для полипропиленовой трубы PP-R, серые
	2,04
	25
	51

	63900032
	Уголок, 90 град, PP-R, D=32 мм, серый
	HYDRO
	Фитинги для полипропиленовой трубы PP-R, серые
	3,36
	6
	20

	63904520
	Уголок, 45 град, PP-R, D=20 мм, серый
	HYDRO
	Фитинги для полипропиленовой трубы PP-R, серые
	2,04
	25
	51

	63904532
	Уголок, 45 град, PP-R, D=32 мм, серый
	HYDRO
	Фитинги для полипропиленовой трубы PP-R, серые
	3,36
	4
	13

	63922012
	Уголок, 90 град, PP-R, D=20 мм x 1/2", Н, серый
	HYDRO
	Фитинги для полипропиленовой трубы PP-R, серые
	12,48
	24
	300

	63V 0020
	Труба полипропиленовая, PP-R, PN 20 бар, D=20 мм, серая
	HYDRO
	Полипропиленовые трубы PP-R: серая и белая
	6,24
	40
	250

	63V 0025
	Труба полипропиленовая, PP-R, PN 20 бар, D=25 мм, серая
	HYDRO
	Полипропиленовые трубы PP-R: серая и белая
	10,80
	50
	540

	63V 0032
	Труба полипропиленовая, PP-R, PN 20 бар, D=32 мм, серая
	HYDRO
	Полипропиленовые трубы PP-R: серая и белая
	19,08
	15
	286

	63VA0020
	Труба полипропиленовая, PP-R/AL, PN 20 бар, D=20 мм, серая
	HYDRO
	Полипропиленовые трубы PP-R: серая и белая
	12,60
	10
	126

	63VA0025
	Труба полипропиленовая, PP-R/AL, PN 20 бар, D=25 мм, серая
	HYDRO
	Полипропиленовые трубы PP-R: серая и белая
	17,76
	20
	355

	63VA0032
	Труба полипропиленовая, PP-R/AL, PN 20 бар, D=32 мм, серая
	HYDRO
	Полипропиленовые трубы PP-R: серая и белая
	31,32
	5
	157

	64K00018
	Труба PE-Xc (VPE-c), D=18x2,0 мм, с антидиффузионной защитой
	HYDRO
	Трубы KAN-Therm
	16,20
	400
	6480

	64K41071
	Соединитель, конусный, D=18мм, (толщ. 2,0мм)
	HYDRO
	Фитинги KAN-Therm
	35,88
	10
	359

	64K70061
	Шпилька для крепления труб к пенополистироловым плитам, D=14-18мм (100 штук)
	HYDRO
	Монтажная оснастка KAN-Therm
	49,44
	2
	99

	64K70063
	Пенополистирол с пленкой PE металлизированной, плотность 20 кг/м3, (лист: 1x5,0 м)
	HYDRO
	Монтажная оснастка KAN-Therm
	406,44
	10
	4064

	64K70066
	Лента краевая, с насечкой, 8x150мм (катушка: 25м)
	HYDRO
	Монтажная оснастка KAN-Therm
	239,52
	2
	479

	64K70071
	Добавка в бетон BETOKAN, 10 л
	HYDRO
	Монтажная оснастка KAN-Therm
	590,88
	1
	591

	64K91104
	Распределитель с профилем 1" для ПО с регулирующими вентилями, 5 отводов
	HYDRO
	Коллектора KAN-Therm
	1 499,16
	1
	1499

	64K92032
	Шкафчик встраиваемый SWPG-6 , 6 отвода
	HYDRO
	Коллектора KAN-Therm
	568,32
	1
	568

	68DG0522
	Изолирующая труба "TUBOLIT DG", толщина 5 мм, d=22 мм
	HYDRO
	Изоляция и изоляционные пластины
	3,00
	20
	60

	68DG0528
	Изолирующая труба "TUBOLIT DG", толщина 5 мм, d=28 мм
	HYDRO
	Изоляция и изоляционные пластины
	3,36
	90
	302

	68DG0535
	Изолирующая труба "TUBOLIT DG", толщина 5 мм, d=35 мм
	HYDRO
	Изоляция и изоляционные пластины
	5,28
	15
	79

	77CO0102
	Хомут 18,5-22,5 мм, с дюбелем и саморезом (6 шт.)
	HYDRO
	Крепления, крепежы
	15,72
	30
	472

	77CO0103
	Хомут 25-28,5 мм, с дюбелем и саморезом (6 шт.)
	HYDRO
	Крепления, крепежы
	18,72
	8
	150

	ИТОГО ПО МАТЕРИАЛУ
	29345

	 
	СКИДКА 10%
	2934

	 
	С УЧЕТОМ СКИДКИ 
	26410


