Кошторис с.Крячки
	
	Найменування
	К-ть
	Вартість, грн.

	1. 
	
	
	Ціна
	Сума

	
	Ч.1
	
	
	

	2. 
	Опора СВ-10,5
	1шт.
	3000,00
	3000,00

	3. 
	Опора СВ-9,5
	1 шт.
	2500,00
	2500,00

	4. 
	Сіп 4*70
	260 м.
	37,40
	9724,00

	5. 
	Траверзи
	7 шт.
	150,00
	1050,00

	6. 
	Кріплення укосу
	1 шт.
	150,00
	150,00

	7. 
	Заземлення
	2 шт.
	150,00
	300,00

	8. 
	Зажим натяжний
	6 шт.
	130,00
	780,00

	9. 
	Зажим підвісний
	5 шт.
	100,00
	500,00

	10. 
	Зажими проколюючі
	14 шт.
	50,00
	700,00

	11. 
	Роботи
	
	
	6000,00

	12. 
	Вихід з ТП
	1
	2000,00
	2000,00

	
	
	
	
	26704,00

	
	Ч.2 вул. Весела
	
	
	

	1. 
	Опора СВ-9,5
	5 шт.
	2500,00
	12500,00

	2. 
	Траверза
	4 шт.
	150,00
	600,00

	3. 
	Кріплення укосу
	1 шт.
	150,00
	150,00

	4. 
	Контур
	2 шт.
	150,00
	300,00

	5. 
	Сіп 4*50
	145 м
	31,2
	4524,00

	6. 
	Зажим натяжний
	2 шт.
	120,00
	240,00

	7. 
	Зажим підвісний
	3 шт.
	90,00
	270,00

	8. 
	Зажими проколюючі
	10 шт.
	50,00
	500,00

	9. 
	Роботи 
	
	
	3000,00

	
	
	
	
	22084 =SUM(ABOVE) ,00

	
	Ч.3 вул. Добра
	
	
	

	1. 
	Опора СВ-10,5
	1 шт.
	3000,00
	3000,0

	2. 
	Опора СВ-9,5
	8 шт.
	2500,00
	20000,00

	3. 
	Траверза
	9 шт.
	150,00
	1350,00

	4. 
	Кріплення укосу
	2 шт.
	150,00
	300,00

	5. 
	Контур заземлення 
	3 шт.
	150,00
	450,00

	6. 
	Сіп 4*50
	310 м
	31,2
	9672,00

	7. 
	Зажим натяжний
	4 шт.
	120,00
	480,00

	8. 
	Зажим  підвісний
	7 шт.
	90,00
	630,00

	9. 
	Зажими проколюючі
	16 шт.
	50,00
	800,00

	10. 
	Роботи
	
	
	6000,00

	
	
	
	
	42682,00

	
	Ввод 3-ф
	
	8200,00
	

	
	Всього
	
	
	91470,00


PAGE  
1

