Г Р А Д О С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

П Л А Н И Р О В К А  И  З А С Т Р О Й К А

Г О Р О Д С К И Х  И  С Е Л Ь С К И Х

П О С Е Л Е Н И Й
Д БН 360 - 92 **

…

3 СЕЛИТЕБНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

3.13 Расстояние между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также между производ​ственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответст​вии с нормами (раздел 10), противопожарными требованиями (приложение 3.1).

Между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа следует принимать расстояния (бытовые разрывы) не менее 15 м, а высотой 4 этажа и более - 20 м, между длинными сторонами и торцами с окнами из жилых комнат этих зданий - не менее 15м.

                                                           …
Примечание 2. При различных требованиях (противопожарных, санитарно-гигиенических и др.) к минимально допустимым расстояниям между зданиями и сооружениями при проекти​ровании следует принимать величины, наибольшие из них.

                                                                     …

                                                      Усадебная застройка
Жилые дома на приусадебных участках следует размещать в соответствии с проектом застройки района с установленным отступом от красных линий.
Ограждение приусадебных участков не должно выступать за красную линию улицы.

3.24* В городах и поселках городского типа на приусадебных участках при соблюдении сани​тарных, противопожарных и строительных норм могут быть размещены хозяйственные постройки и гаражи, встроенные в жилой дом, пристроенные к нему или в виде отдельной постройки.
Размещение хозяйственных построек по линии застройки жилыми домами не допускается. Размещение гаражей следует предусматривать преимущественно встроенными или пристроен​ными к жилым домам по линии застройки или в глубине участка.
3.25* Противопожарные разрывы между домами или отдельно стоящими хозяйственными пос​тройками в соответствии со степенью их огнестойкости, а также удаленность емкостей горючей жидкости на приусадебном участке (при отоплении домов жидким топливом) следует принимать в соответствии с противопожарными требованиями (приложение 3.1).
3.25а* Расстояние между жилыми домами и хозяйственными постройками и сооружениями следует принимать в соответствии с санитарными нормами, по таблице 3.2а, но не меньше противо​пожарных норм согласно таблице 1 приложения 3.1.
Таблица 3.2а*
	Постройки и сооружения

	Расстояния, м

	
	Хозяйственные строения (сараи) для скота, домашних животных и птицы площадью до 50 м2
	Площадки для компоста, дворовые уборные, мусоросборник
	Фильтрующий колодец продук​тивностью, м3/сутки
	Септик про​дуктивностью, м3/сутки

	
	
	
	до 1
	1-3
	до 1
	1-3

	Жилые дома и летняя кухня 
	15
	15
	8
	10
	5
	8

	Питьевой колодец  
	20
	20
	В соответствии с примечанием 3

	Примечание 1. Хозяйственные постройки и гаражи соседних участков допускается объединять.
 


                                                      …

Селитебная территория сельских поселений

3.30 Сооружение надворных хозяйственных построек по линии застройки улиц и проездов запрещается. Их следует относить в глубину усадьбы с соблюдением санитарных и противопожар​ных требований.
Примечание. Допускается размещение гаража по линии застройки при условии согласования с местными органами архитектуры и градостроительства.
3.32 Жилые здания следует располагать с отступом от красных линий улиц: магистральных - не менее 6 м, а жилых - не менее 3 м. Территория между красной линией и линией застройки одно-, двухквартирных и блокированных домов с земельными участками около квартиры входит в общую площадь участка.

3.37 Расстояние между жилыми, общественными, жилыми и общественными зданиями следует принимать в соответствии с этажностью затеняющего здания, и не менее величин, приведенных в таблице 3.3.
Таблица 3.3
	Тип разрыва
	Количество этажей
	Величина разрыва, м

	Между продольными сторонами зданий 
	2-4
	20

	Между продольными сторонами и торцами зданий 
	2-4
	15

	Между торцами зданий, имеющими окна из жилых комнат 
	2-4
	15

	Между торцами зданий, не имеющими окон из жилых комнат 
	2-4
	По противопожарным требованиям (приложение 3.1)

	Между одноэтажными домами 
	1
	То же


                                                              …

Застройка новых и реконструкция существующих территорий дачных и садоводческих товариществ и объединений граждан

3.38* Территории дачных и садоводческих товариществ и объединений в зависимости от их размещения разделяются на дачные и садоводческие поселения и районы. Дачные и садоводческие поселения размещаются за границами населенных пунктов.
Дачные и садоводческие районы - это преимущественно существующие территории дачных и садоводческих товариществ, которые расположены в границах существующих населенных пунктов или непосредственно прилегают к ним и могут быть административно присоединены к территории существующего населенного пункта.
3.39* Строительство новых дачных и садоводческих районов в границах городских населенных пунктов не допускается.
3.40* Строительство новых дачных и садоводческих поселений на территориях, где действуют планировочные ограничения, установленные действующим законодательством, санитарными нор​мами и правилами, а также на резервных внегородских территориях, которые предусмотрены градостроительной планировочной документацией для дальнейшего развития городов и поселений, инженерной и транспортной инфраструктуры, не допускается.
3.41* Территории дачных и садоводческих поселений (районов) предназначаются для организа​ции внегородского отдыха граждан, ведения садоводческого и огороднического хозяйства с возмож​ностью размещения садовых или дачных домов.
Дачный дом - это жилой дом для использования в течение года с целью загородного отдыха.
Садовый дом - постройка для летнего (сезонного) использования, которая в вопросах норми​рования площади застройки, внешних конструкций и инженерного оборудования не отвечает нор​мативам, установленным для жилых домов.
3.42* Дачные поселения следует размещать, как правило, в местности, имеющей рекреационные качества, в том числе возле рек и водоемов, лесных массивов при условии соблюдения природно-ох​ранных требований. Садоводческие поселения - на землях, которые пригодны для ведения садовод​ства и огородничества.
3.32 Жилые здания следует располагать с отступом от красных линий улиц: магистральных - не менее 6 м, а жилых - не менее 3 м. Территория между красной линией и линией застройки одно-, двухквартирных и блокированных домов с земельными участками около квартиры входит в общую площадь участка.
3.43* В границах одного поселения или района могут предусматриваться и смешанные типы использования земельных участков для отдыха, ведения садоводства и огородничества, со строи​тельством как дачных, так и садовых домов.
                                                                   …

3.47* На территории дачных и садоводческих поселений трассирование дорог и проездов, размещение встроенно-пристроенных или отдельно расположенных гаражей, дачных и садовых домов, других сооружений и расстояния между ними следует принимать в соответствии с требова​ниями разделов "Усадебная застройка" и "Противопожарные требования" (приложение 3.1).
                                                      …

Регулирование микроклимата

10.30* Размещение и ориентация жилых и общественных зданий (за исключением детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, школ-интернатов) должны обеспечивать продолжительность инсоляции жилых помещений, определенных нормами, и территории не менее 2,5 ч в день на период с 22 марта по 22 сентября.
10.31 В жилых домах меридионального типа, где инсолируются все комнаты квартиры, а также при реконструкции жилой застройки или при размещении нового строительства в особо сложных градостроительных условиях (исторически ценная городская среда, дорогостоящая подготовка тер​ритории, зона общегородского и районного центра) допускается сокращение продолжительности инсоляции помещений на 0,5 ч.
Приложение 3.1 

(обязательное)

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1* Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и вспомогательными здани​ями промышленных предприятий следует принимать по таблице 1 (числитель), а между производст​венными зданиями промышленных предприятий, зданиями и сооружениями сельскохозяйственных предприятий - в соответствии с требованиями действующих норм.
Таблица 1
	Степень огнестойкости здания
	Расстояния, м, при степени огнестойкости зданий

	
	I, II
	III
	IlIa, IIIб, IV, IVa, V

	I,II 
	6/9
	8/9
	10/12

	III 
	8/9
	8/12
	10/15

	IIIa, ІІІб, IV, IVa, V 
	10/12
	10/15
	15/18

	Примечание 1. Классификацию зданий по степени огнестойкости, категории производства по пожарной опасности следует принимать в соответствии с действующими нормативами.
Примечание 3. Расстояния между зданиями и сооружениями принимаются в свету между наружными сте​нами или другими конструкциями. При наличии выступающих более чем на 1 м конструкций зданий или сооружений, выполненных из сгораемых материалов, принимается расстояние между этими конструкциями.
Расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20 %, за исключением зданий ІІІа, ІІIб, IV, IVa, V степеней огнестойкости.
Примечание 6. Расстояния между зданиями I и II степеней огнестойкости допускается предусматривать менее 6 м при условии, если стена более высокого здания, расположенная против другого здания, является противопожарной.
Примечание 7. Максимальные противопожарные разрывы между жилыми домами и хозяйственными постройками в пределах одного приусадебного участка не нормируются.


