Общие сведенья по химической обработке воды в бассейнах

То, что мы называем химической обработкой воды в бассейне на самом деле понятие гораздо более широкое. Речь идет о процессах, призванных сделать воду чистой и безопасной. Этого можно достигнуть как при помощи специально разработанных препаратов, так и пользуясь целым рядом оборудования, производящего и дозирующего химические вещества в воду. Таким образом, обработка воды может быть как химическая, так и физическая, либо смешанная физико-химическая. В любом случае процесс должен заключать в себе следующие этапы: 


-  корректировка уровня рН и жесткости; 
-  дезинфекция; 
-  коагуляция взвешенных частиц; 
-  борьба с водорослями; 

Без регулировки уровня рН сложно добиться слаженной и надежной работы дезинфектантов, хорошего связывания взвесей при помощи коагулянтов, остановить или предотвратить рост водорослей. 
Кроме всего этого, при повышении рН возможно разрушение кислотной защиты кожи и слизистых, что приводит к жжению и покраснению кожи, выпадение извести, помутнение воды, нарушение фильтрации. При снижении показателя рН ниже нормы возрастает скорость коррозии на металлических поверхностях, происходит повышенный износ оборудования. 
Для приведения кислотно-щелочного баланса в норму используются рН-регуляторы. 
Для повышения карбонатной жесткости используется рН-стабилизатор. 
Чем выше жесткость воды, тем больше опасность выпадения извести. 

Дезинфекция
В качестве дезинфектанта чаще всего используют препараты на основе активного хлора. 
Выбор зависит от конкретных условий эксплуатации бассейна. 
В случае индивидуальной непереносимости хлора, либо просто желания обойтись без него существует целый ряд альтернативных способов обработки: активным кислородом, озонирование, медно-серебрянная ионизация, биоцидные комплексные средства — вот далеко неполный перечень методов, которыми можно заменить обычную хлорную обработку. 


Как правило, препараты вносятся в воду бассейна в среднем раз в неделю после того, как при помощи простого тестера, определяются параметры воды. Но в течение недели в воде происходят тысячи биологических и химических процессов, поэтому гораздо надежнее поручить функции контроля и дозирования «умной» электронике. Она работает круглосуточно и всегда точно знает, что и в каких количествах необходимо добавить в воду в текущий момент. 

Коагуляция
Кроме микроорганизмов в воду бассейна попадает огромное количество загрязнителей извне. Они могут иметь как органическое, так и неорганическое происхождение. Это может быть пыль, частички жира, эпителий, а также часть бактерий, уже уничтоженных в процессе дезинфекции. Такие частички грязи имеют настолько маленькие размеры, что легко проходят сквозь фильтр. К тому же, они имеют некоторый отрицательный заряд, что позволяет им находиться во взвешенном состоянии. Наша задача разрядить и укрупнить их, чтобы можно было осадить на фильтре, а затем удалить в канализацию при обратной промывке. Для дозирования коагулянтов также используются автоматические станции, непрерывно подающие коагулянт в соответствии с заданными параметрами. Кроме жидкого коагулянта для автоматического дозирования, препараты предлагаются в виде порошка, гранулята, подушечек и картриджей. 

Борьба с водорослями
Водоросли — это растительные микроорганизмы, которые могут чрезвычайно быстро размножаться в воде. Самые распространенные из тех, которые нам досаждают — это сине-зеленые водоросли, которые могут стать причиной зеленого налета на дне и стенках бассейна. Водоросли со временем становятся резистентными к используемым дезинфектантам, поэтому мы рекомендуем Вам использовать препараты, называемые альгицидами. 
Все препараты и оборудование должны быть заведомо качественными, ведь это Ваша безопасность! 

Порядок применения средств по уходу за водой в бассейне

1. Уровень pH:

Химическая обработка воды в бассейне эффективна лишь при благоприятном кислотно-щелочном балансе!

pH minus , 2 кг на 100 м3 воды для опускания на 0,2

2. Шоковая обработка воды:

Шоковая обработка используется для дожигания оставшихся микроорганизмов и остатков реагентов.

T-Schnelltablleten
Хлорное средство для интенсивной обработки воды в бассейнах:

· Стабилизированная таблетка ( 20 г.)

· Быстрорастворимая, не оставляет осадка

ПРИМИНЕНИЕ:

Применяется 1 раза в месяц целенаправленным добавлением по вечерам в скимер или в другое, предназначенное для этого место.

( 8шт. )
3. Основная обработка воды ( бесхлорная ):

Используется как постоянный препарат для борьбы с водорослями и микроорганизмами.

Aqualinе X (жидкий)

 Бесхлорное, биоцидное комплексное средство для обработки воды: дезинфекция, борьбасводорослями, коагуляция взвешенных частиц, для широкого диапазона рН
· Не содержит хлора и кислот

· Уничтожает бактерии, вирусы и грибки

· Не разлагается в воде

· Эффективен в горячей воде

· Нейтральный pH
· Препятствует росту водорослей

ПРИМИНЕНИЕ:

Первичная обработка: 1 л на каждые 10 м3  (2,5 литров)

Применяется 1 раза в неделю. Вливается вдоль кромки воды бассейна в растворенном виде 1:10 с теплой чистой водой. (150 мл. )
4. Прозрачная вода (флоокулянты) :

Для устранения помутнения воды в бассейнах и мельчайших взвешаных частиц, которые не улавливаются фильтром.

Flockfix Kartushen (подушечки) 

Препарат длительного действия для коагуляции взвешенных частиц и их осаждения

ПРИМИНЕНИЕ:

Применяется 1 раза в неделю, добавлением подушечек в скимер или другое предназначенное для этого место ( 1 шт. )
5. Повышение эффективности  хим. препаратов:

Для повышения буферных способностей воды, удаления солей металлов и стабилизации жесткости воды.

Calzestab-Eisenex

Жидкость для удаления солей металлов и регулирования жесткости воды. Не содержит фосфатов!

· Стабилизирует жесткость воды

· Продлевает срок эксплуатации оборудования

· Эффективен в горячей воде

· Нейтральный pH
· Улучшает буферные способности воды

ПРИМИНЕНИЕ:

Применяется 1 раза в месяц, добавлением в скимер или другое предназначенное для этого место. ( 200 мл. )
	№
	Артикул
	Наименование
	Применение
	Расписание

	1
	0811005
	pH-Мінус (гранулят) Препарат для снижения уровня 
	0,5 кг для понижения уровня на 0,2pH
	Диагностируется

каждый день

	2
	1105001
	Chemochlor-T-Schnelltabletten (табл. 20 г). Быстрорастворимый хлорпрепарат для ударного хлорирования (56% акт. хлора)
	8 таблеток
	1 раз в месяц

	3
	0908001
	Aqualinе X (жидкий) Бесхлорное биоцидное комплексное средство для обработки воды: дезинфекция, борьба с водорослями, коагуляция взвешенных частиц, для широкого диапазона рН
	150 мл
	1 раз в неделю

	4
	23721803
	Calzestab-Eisenex жидкость для удаления солей металлов и регулирования жесткости воды. Не содержит фосфатов!
	200мл.
	1 раз в месяц

	5
	0504101
	Flockfix Kartushen (8х125 г) (подушечки) Препарат длительного действия для коагуляции взвешенных частиц и их осаждения
	1подушечка
	1 раз в неделю

	Примечание:
	

	-Первые три позиции являются основой успешной обработки бассейна, 4 и 5-я  дополнительные меры, принимающиеся для повышения качества воды и снижения стоимости эксплуатации бассейна.

-Между Aqualinе X и  Chemochlor-T-Schnelltabletten (табл. 20 г) перерыв 12 часов.

-Нельзя нарушать последовательность добавления и количество добавляемых хим. препаратов!                        


